Техническое задание на поставку расходных материалов в рамках выполнения государственных заданий (АПК)

| п/п | Наименование | ОКПД 2/ КТРУ | Характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иглодержатель резьбовой | 32.50.13.110-00005230 | Стерильность - Да Количество штук в упаковке - 1 шт Срок годности : 3 года Размер иглы: 0.8х38мм Коннектор :Луер | шт. | 100 |
| 2 | Набор для взятия пробы мозга КРС на ГЭ | 22.29.29.190 | Состав набора: Ложечка используется для отбора проб на губкообразную энцефалопатию крупного рогатого скота. Размеры ложечки: Общая длина — 220 мм; Длина рабочей части — 78 мм; Ширина рабочей части — 30 мм; Материал – пластик, твердый, незначительно гнущийся; Ложка имеет зазубрины по краю черпальной части, боковые края рабочей части – острые; В области черпальной части расположены 4 зацепа для удержания взятого материала. 2. Контейнер с крышкой, обеспечивающей герметичность содержимого. На прозрачной стенке контейнера имеется специальное матовое окошечко для записи информации о пробе. Объем контейнера — 120 мл 3. Зип-пакет с зоной нанесения информации. | шт. | 100 |
| 3 | Стеклянная банка с крышкой | 23.13.11.121-00000001 | Объем: ≥ 1000 и < 1500 Кубический сантиметр; миллилитр Тип венчика горловины: III (резьбовой) Тип : Широкогорлая Крышка: Материал : Полиэтилен (диаметр крышки должен соответствовать диаметру горловины банки). | шт. | 15 |
| 4 | Стеклянная банка с крышкой | 23.13.11.121-00000001 | Объем: ≥ 1000 и < 1500 Кубический сантиметр; миллилитр Тип венчика горловины: III (резьбовой) Тип : Широкогорлая Крышка: Материал : Полиэтилен (диаметр крышки должен соответствовать диаметру горловины банки). | шт. | 1 |
| 5 | Термометр с наконечником для замороженных продуктов (зондом) | 26.51.51.110 | Пищевой: да Поверка: нет Внесен в госреестр: да Элементы питания: LR44(LR1154;V13GA;AG13;G13;RW82) Количество и напряжение элементов питания: 4х1.5B Max температура: 275 °С Диапазон измерений: от -50 до +275 °С Точность: ±0.5 °C (от -20 до +100 °C) / ±1 °C (от -50 до -20.1 °C) / ±1 % (от +100.1 до +275 °C) Max точность: ± 0.5°C Температура хранения: от -40 до +70 °С Рабочая температура: от -20 до +50 °С Время работы: 80 ч | шт. | 1 |