ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | Технические (функциональные) и качественные характеристики (потребительские свойства) товара | Единица измерения | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе гипохлорита натрия КТРУ: 21.20.10.159-00000004 | Описание по КТРУ: Жидкое вещество, содержащее гипохлорит натрия в качестве первичного агента для разрушения болезнетворных микроорганизмов или для подавления их деятельности на медицинском изделии (например, хирургическом или стоматологическом инструменте). Данное медицинское изделие обычно погружается в вещество на определенный период времени для дезинфекции. Характеристики по КТРУ: отсутствуют Дополнительные характеристики: Раствор для срочной очистки Hypochlorite 5% (депротеинизатор) должен быть очищающий, высокоактивный. Должен содержать гипохлорид натрия и быть предназначен для экстренного удаления засоров в гематологических, иммунохемилюминесцентных и биохимических анализаторах (SYSMEX XN-350, Architect i2000sr, ЭОС БРАВО, MiniCap), а также для проведения процедуры промывки в системах для молекулярно-биологических исследований и иммуногематологических анализаторах (Panther, QWALYS). Состав: водный раствор веществ: гидрооксид натрия –5 г/л, гипохлорид натрия –5%. Упаковка: не более 1л. | штука | 100 |

Срок поставки товаров: по заявкам, с даты заключения контракта по 11.12.2026 года.

Место поставки товаров: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 6 (шести) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*

*- значение параметра не требует конкретизации.