ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические (функциональные) и качественные характеристики (потребительские свойства) товара
	Единица
измерения
	Кол-во
товара

	1. 
	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе гипохлорита натрия

КТРУ: 
21.20.10.159-00000004

	Описание по КТРУ:
Жидкое вещество, содержащее гипохлорит натрия в качестве первичного агента для разрушения болезнетворных микроорганизмов или для подавления их деятельности на медицинском изделии (например, хирургическом или стоматологическом инструменте). Данное медицинское изделие обычно погружается в вещество на определенный период времени для дезинфекции.
Характеристики по КТРУ: отсутствуют
Дополнительные характеристики:
Раствор для срочной очистки Hypochlorite 5% (депротеинизатор) должен быть очищающий, высокоактивный.  Должен содержать гипохлорид натрия и быть предназначен для экстренного удаления засоров в гематологических, иммунохемилюминесцентных и биохимических анализаторах (SYSMEX XN-350, Architect i2000sr, ЭОС БРАВО, MiniCap), а также для проведения процедуры промывки в системах для молекулярно-биологических исследований и иммуногематологических анализаторах (Panther, QWALYS). Состав: водный раствор веществ: гидрооксид натрия –5 г/л, гипохлорид натрия –5%. 
[bookmark: _GoBack]Упаковка: не более 1л.
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	100



Срок поставки товаров: по заявкам, с даты заключения контракта по 11.12.2026 года. 

Место поставки товаров: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2. 

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 6 (шести) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*
*- значение параметра не требует конкретизации.
