Описание объекта закупки

Техническое задание.

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Требования к качеству, техническим характеристикам товара работ услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. | Сумма в руб. | ОКПД-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда нежилого помещения | Требования к внутренним конструктивным решениям нежилого помещения, предлагаемого к аренде: Внутренняя отделка помещения должна быть выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг») и в соответствии с их функциональным назначением. Полы: в соответствии с «СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88». Потолок: в соответствии с «СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», «СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения». Стены: в соответствии с «СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения», СНиП 31-06-2009. Окна: Оконные блоки должны соответствовать ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 34378-2018 «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна и двери». Требования к системе водоснабжения и водоотведения: Система должна быть выполнена согласно "СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*". Требования к освещению: Помещение должно иметь естественное освещение. Требования к пожарной безопасности: Система должна быть обеспечена в соответствии с: - СП.12.13130.2009 (Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности", - Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция), - Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 N 947 (ред. от 23.04.2020) "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации". - Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03. Наличие систем и средств тушения пожара. Помещение должно быть оборудовано инструментами и материалами, которые помогут на начальных этапах возгорания: огнетушителями, пожарными кранами, огнестойкими тканями. Все они должны находиться в легкодоступных местах. Требования отопления, вентиляции и кондиционирования: Согласно «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003». Требования к сетям связи: Согласно «СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» Требования к электроснабжению и электроосвещению: Согласно «СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» | Требования к общим технико-экономическим показателям нежилого помещения, предлагаемого к аренде: Местоположение здания (исходя из возможности проезда общественным транспортом) –ул.Московская (швейная фабрика) Количество помещений – 1 шт.: - нежилое помещение – 1 шт.; Общая арендуемая площадь помещения должна составлять не менее 50,00 кв.м. и не более 60,00 кв.м. Требования к индивидуальным технико-экономическим показателям нежилого помещения, предлагаемого к аренде: Площадь предоставляемого к аренде нежилого помещения составляет: - 1 (Одно) помещение: 50,00 – 60,00 кв.м. Этаж: не ниже второго, не выше третьего. Задание должно иметь назначение исключительно учебного корпуса. В нем не должны размещаться развлекательные, торговые и шоу-площадки. Здание должно быть размещено не далее трехсот метров от остановки общественного транспорта. Возможность проезда до здания -автотранспортом. Возможность проезда до здания ориентир - остановка ул. Московская (швейная фабрика). Расстояние здания от мест продажи алкоголя и табака – не менее 500 м. | месяц | 11 |  |  | 68.20.12.900 |
| Итого начальная (максимальная) цена контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные условия:

| 1 | Дополнительные условия исполнения контракта | Цена контракта включает в себя: стоимость услуг аренды помещений, затраты по уборке прилегающей территории, услуги электрика, сантехника, очистку и уборку подъездных путей и прилегающей территории, охрану, сумму всех налогов и сборов, которые Исполнитель должен оплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему контракту. |
| --- | --- | --- |