Описание объекта закупки

Техническое задание.
	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	[bookmark: _GoBack]Требования к качеству, техническим характеристикам товара работ  услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
	Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с  определением  соответствия  поставляемого  товара, выполняемых  работ, оказываемых  услуг  потребностям  заказчика.
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена в руб.
	Сумма в руб.
	ОКПД-2

	1
	Аренда нежилого помещения
	Требования к внутренним конструктивным решениям нежилого помещения, предлагаемого к аренде:
Внутренняя отделка помещения должна быть выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг») и в соответствии с их функциональным назначением.
Полы: в соответствии с «СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88».
Потолок: в соответствии с «СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», «СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения».
Стены: в соответствии с «СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения», СНиП 31-06-2009.
Окна: Оконные блоки должны соответствовать ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 34378-2018 «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна и двери».
Требования к системе водоснабжения и водоотведения:
Система должна быть выполнена согласно "СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*".
Требования к освещению:
Помещение должно иметь естественное освещение.
Требования к пожарной безопасности:
Система должна быть обеспечена в соответствии с:
- СП.12.13130.2009 (Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности", 
- Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция),
- Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 N 947 (ред. от 23.04.2020) "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации".
- Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03.
Наличие систем и средств тушения пожара. Помещение должно быть оборудовано инструментами и материалами, которые помогут на начальных этапах возгорания: огнетушителями, пожарными кранами, огнестойкими тканями. Все они должны находиться в легкодоступных местах.
Требования отопления, вентиляции и кондиционирования:
Согласно «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
Требования к сетям связи:
Согласно «СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»
Требования к электроснабжению и электроосвещению:
Согласно «СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
	Требования к общим технико-экономическим показателям нежилого помещения, предлагаемого к аренде:
Местоположение здания (исходя из возможности проезда общественным транспортом) –ул.Московская (швейная фабрика)
Количество помещений – 1 шт.:
- нежилое помещение – 1 шт.;
Общая арендуемая площадь помещения должна составлять не менее 50,00 кв.м. и не более 60,00 кв.м.
Требования к индивидуальным технико-экономическим показателям нежилого помещения, предлагаемого к аренде:
Площадь предоставляемого к аренде нежилого помещения составляет:
- 1 (Одно) помещение: 50,00 – 60,00 кв.м.
Этаж: не ниже второго, не выше третьего.
Задание должно иметь назначение исключительно учебного корпуса. В нем не должны размещаться развлекательные, торговые  и шоу-площадки. 
Здание должно быть размещено не далее трехсот метров от остановки общественного транспорта. 
Возможность проезда до здания -автотранспортом.
Возможность проезда до здания ориентир - остановка ул. Московская (швейная фабрика).
Расстояние здания от мест продажи алкоголя и табака – не менее 500 м.
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	68.20.12.900

	Итого начальная (максимальная) цена контракта: 
	
	
	
	
	



Дополнительные условия:
	1
	Дополнительные условия исполнения контракта
	Цена контракта включает в себя: стоимость услуг аренды помещений, затраты по уборке прилегающей территории, услуги электрика, сантехника,  очистку и уборку подъездных путей и прилегающей территории, охрану, сумму всех налогов и сборов, которые Исполнитель должен оплатить в связи с выполнением  обязательств по настоящему контракту. 

	
	
	



