Приложение 2

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу вводно-распределительных устройств электроснабжения ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по Республике Хакасия

1. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик должен выполнить работы в объеме и в сроки, установленные техническим заданием и контрактом, сдать выполненные работы по акту выполненных работ. При выполнении работ: выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и средствами, в соответствии с техническим заданием строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

2.Место и сроки выполнения работ

ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по Республике Хакасия расположена по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, рп. Пригорск.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по «31» августа 2026 года.

3.Требования к качеству, безопасности, условиям производства работ и результатам выполнения работ

3.1. Качество выполняемых работ, результаты работ, а также используемые материалы и оборудование должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и другим нормативным документам, действующим на территории РФ, в т.ч. требованиям:

| № п/п | Нормативные документы, ГОСТы и изменения к ним | Название нормативных документов, ГОСТов и изменений к ним |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204 | Правила устройства электроустановок |
| 2. | РД 34.03.201 -97 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей |
| 3. | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. N 753н | Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов |
| 4. | ГОСТ 12.3.002-2014 | Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| 5. | ГОСТ 12.1.019-2017 | Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. |
| 6. | ГОСТ 12.2.003-91 | Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| 7. | ГОСТ 12.2.062 изменение 01.11.83 | Оборудование производственное. Ограждения защитные |
| 9. | Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 | Порядок обучения по безопасности труда. Общие положения |
| 8. | ГОСТ 12.1.019-2017 | Электробезопасность. Общие требования |
| 9. | ГОСТ 12.1.038-2024 | Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов |
| 10. | ГОСТ 12.1.045-84 | Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля |
| 11. | СанПиН 1.2.3685-21 | Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах |
| 12. | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве |
| 13. | Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |