Приложение 2
Техническое задание
на выполнение работ по монтажу вводно-распределительных устройств электроснабжения ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по Республике Хакасия

1. Общие требования к выполнению работ
Подрядчик должен выполнить работы в объеме и в сроки, установленные техническим заданием и контрактом, сдать выполненные работы по акту выполненных работ. При выполнении работ: выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и средствами, в соответствии с техническим заданием строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.
Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 

2.Место и сроки выполнения работ
ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по Республике Хакасия расположена по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, рп. Пригорск.
[bookmark: _GoBack]Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по «31» августа 2026 года. 

3.Требования к качеству, безопасности, условиям производства работ и результатам выполнения работ
3.1. Качество выполняемых работ, результаты работ, а также используемые материалы и оборудование должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и другим нормативным документам, действующим на территории РФ, в т.ч. требованиям:
	№ п/п
	Нормативные документы, ГОСТы и изменения к ним
	Название нормативных документов, ГОСТов и изменений к ним

	1.
	Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204
	Правила устройства электроустановок 

	2.
	РД 34.03.201 -97
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей

	3.
	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. N 753н
	Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

	4.
	ГОСТ 12.3.002-2014
	Процессы производственные. Общие требования безопасности

	5.
	ГОСТ 12.1.019-2017
	Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

	6.
	ГОСТ 12.2.003-91
	Оборудование производственное. Общие требования безопасности

	7.
	ГОСТ 12.2.062
изменение 01.11.83
	Оборудование производственное. Ограждения защитные

	9.
	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464

	Порядок обучения по безопасности труда. Общие положения

	8.
	ГОСТ 12.1.019-2017
	Электробезопасность. Общие требования

	9.
	ГОСТ 12.1.038-2024
	Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

	10.
	ГОСТ 12.1.045-84
	Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

	11.
	СанПиН 1.2.3685-21
	Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах

	12.
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве

	13.
	Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии




