Техническое задание 
1. Наименование выполняемых работ: Поставка (разгрузка, подъем на этаж) материалов для ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина (ремонт общежития № 1).  
1. Место поставки товара: г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 25/1 корп. 4
1. Срок оказания услуг: в течение 5(пяти) рабочих дней от даты подписания договора
1. Характеристика поставляемого товара:

	
	
	
	
	
	

	№ 
	Образец
	Наименование
	Характерстики товара
	Кол-во
	Ед. изм

	1 
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/ventilyator-kanalnyj-osevoj-naveka-vo-ac1-160-s-pultom-2-skorosti-un-00009160-14043761/
	Вентилятор канальный осевой Naveka VO(AC1)- 160 с пультом (2 скорости) УН-00009160
	Вид канала: круглый
Мощность (Вт):70
Производительность:530 м³/ч
Уровень шума:35 дБ
Диаметр воздуховодов: 160 мм
Тип выключателя: внешний настенный выключатель
Количество скоростей:2

	4
	шт

	 2
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-plastik-160-mm-era-16skp-843047/
	Соединитель пластик 160 мм ERA 16СКП
	Материал:пластик
Форма канала:круглая
Сечение:160х160 мм
Диаметр воздуховодов:160 мм
Цвет:белый

	40
	шт

	 3
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/koleno-plastik-90-160-mm-era-16kkp-843009/
	Колено пластик 90, 160 мм ERA 16ККП 210-023
	Материал:пластик
Форма канала:круглая
Сечение:160х160 мм
Диаметр воздуховодов:160 мм
Угол:90 град
Цвет:белый

	10
	шт

	 4
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/vozduhovod-kruglyj-pvh-160-mm-2-m-era-16vp2-842974/
	Воздуховод круглый ПВХ (160 мм; 2 м) ERA 16ВП2 210-099
	Форма канала:круглая
Диаметр воздуховодов:160 мм
Материал:пластик
Длина:2 м
Сечение:160х160 мм
Цвет:белый

	10
	шт

	 5
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/trojnik-t-obraznyj-plastik-160-mm-era-16tp-843078/
	Тройник Т-образный пластик 160 мм ERA 16ТП 210-067
	Материал:пластик
Форма канала:круглая
Сечение:160х160 мм
Диаметр воздуховодов:160 мм
Вес нетто:0.305 кг
Цвет:белый

	10
	шт

	 6
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-uglovoj-ploskogo-vozduhovoda-s-kruglym-60h204-d160-era-620sk16kp-843075/
	Соединитель угловой плоского воздуховода с круглым 60х204/D160 ERA 620СК16КП 210-063
	Материал: пластик
Форма канала: комбинированная
Сечение: 60х204 мм
Диаметр воздуховодов:160 мм
Цвет: белый

	8
	шт

	 7
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/koleno-gorizontalnoe-plastik-90-60h204-mm-era-620kgp-843005/
	Колено горизонтальное пластик 90, 60х204 мм ERA 620КГП 210-027
	Материал:пластик
Форма канала:прямоугольная
Сечение:60х204 мм
Диаметр воздуховодов:нет мм
Угол:90 град
Цвет:белый

	4
	шт

	 8
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/kanal-ploskij-va-vent-60x204-2m-p-60-2000-20182262/
	Канал плоский ООО "ВА ВЕНТ" 60x204 2М П.60.2000
	Форма канала:прямоугольная
Сечение:60х204 мм
Длина:2 м
Материал:ПВХ (PVC|поливинилхлорид)
Вес нетто:2.49 кг
Цвет:белый

	8
	шт

	 9
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-ploskih-kanalov-ooo-va-vent-60h204-so-60-20909432/
	Соединитель плоских каналов ООО "ВА ВЕНТ" 60*204 СО.60
	Материал:полистирол
Форма канала:прямоугольная
Сечение:60х204 мм
Диаметр воздуховодов:нет мм
Вес нетто:0.123 кг
Цвет:белый

	18
	шт

	 10
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/kreplenie-dlya-ploskih-kanalov-ooo-va-vent-60h204-kr-60-20940962/
	Крепление для плоских каналов ООО "ВА ВЕНТ" 60*204 КР.60
	Материал:полистирол
Форма канала:прямоугольная
Сечение:60х204 мм
Диаметр воздуховодов:нет мм
Вес нетто:0.039 кг
Цвет:белый

	18
	шт

	 11
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/derzhatel-plastik-160-mm-era-16dkp-842990/
	Держатель пластик 160 мм ERA 16ДКП 210-003
	Материал:пластик
Форма канала:круглая
Сечение:160х160 мм
Диаметр воздуховодов:160 мм
Вес нетто:0.035 кг
Цвет:белый

	20
	шт

	 12
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/perehodnik-ekstsentrikovyj-universalnyj-d100-110-120-125-150-160-mm-viento-vpu10-16-2550446/
	Переходник эксцентриковый универсальный ВИЕНТО D100/110/120/125/150/160 ВПУ10-16
	Материал:пластик
Форма канала:круглая
Сечение:100/110/120/125/150/160 мм
Диаметр воздуховодов:100/110/120/125/150/160 мм
Вес нетто:0.14 кг
Цвет:белый

	14
	шт

	 13
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/vozduhovod-kruglyj-pvh-d100-mm-l-0-5-m-viento-v10vk05-2549882/
	Воздуховод круглый ПВХ (D100 мм; L=0.5 м) ВИЕНТО В10ВК05
	Форма канала:круглая
Диаметр воздуховодов:100 мм
Материал:ПВХ (PVC|поливинилхлорид)
Длина:0.5 м
Сечение:100х100 мм
Цвет:белый

	10
	шт

	 14
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/koleno-dlya-kruglyh-vozduhovodov-100-mm-90-viento-v10kkp-2550398/
	Колено для круглых воздуховодов (100 мм; 90°) ВИЕНТО В10ККП
	Материал:пластик
Форма канала:круглая
Сечение:100х100 мм
Диаметр воздуховодов:100 мм
Угол:90 град
Цвет:белый
Длина:0.145 м

	10
	шт

	 15
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/anemostat-pritochno-vytyazhnoj-100-mm-viento-100apv-2977526/#searchQuery=анемостаты&searchType=srp
	Анемостат приточно-вытяжной 100 мм ВИЕНТО 100АПВ
	Тип:приточно-вытяжной
Диаметр воздуховодов:100 мм
Материал:пластик
Регулируемая:да
Цвет:белый

	14
	шт

	 16
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/diffuzor-plastikovyj-dva-160-mm-noizzless-4687202613762-4458222/
	Диффузор пластиковый DVA 160 мм Ventart 4687202613762
	Тип:приточно-вытяжной
Диаметр воздуховодов:160 мм
Габаритный диаметр:215
Материал:пластик
Регулируемая:да
Цвет:белый

	4
	шт

	 17













	https://www.vseinstrumenti.ru/product/2020rs16f-era-233-084-7861928/











	Решетка вентиляционная 2020РС16Ф (фланец 160 мм; 200х200 мм; пластик) ERA 233-084
	Диаметр воздуховодов:160 мм
Москитная сетка:нет
Регулируемая:нет
Разъемная:нет
Толщина:42 мм
Установочная высота:160 мм
Установочная ширина:160 мм




	4
	шт

	
	
	
	
	
	


5. Поставка товара осуществляется по соглашению сторон. Цена поставляемого товара включает в себя транспортные и прочие расходы, связанные с доставкой товара, расходы на разгрузку, занос в помещения учреждения (общежития), подъем на этаж (без лифта, этажность с 1 по 6 этаж), сборку, вывоз мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих к выплате в соответствии с законодательством РФ.
Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под другим иным обременением.
4. Гарантия качества товара:
1)Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по Договору, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.
2) Поставляемые Товары должны быть сертифицированы.
3) Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемые Товары (гарантийный срок эксплуатации Товаров) - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки, но не менее срока, установленного производителем.
4) В случае выявления недостатков поставленных Товаров в период действия гарантийного срока
эксплуатации Товаров, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товаров на новые Товары.
5) В случае необходимости замены неисправных или бракованных Товаров в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить замену неисправных Товаров на исправные аналогичные Товары в течение 3 (трех) дней, следующих за днем получения заявки от Заказчика
5. Сроки оплаты товара: В течение 7(Семи) рабочих дней с момента поставки и принятия товара.









