ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объем оказываемых услуг

| № | Наименование средств измерений, тип оборудования | Номенклатура |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество |
| 1 | Измеритель-регистратор температуры EClerk-М-Т | EClerk®-М, DT, Testo, Логгер100-ТВ, ТКА-ПКМ и т.п. | 2 |

| Цена без НДС, руб. | НДС 22%, руб. | Стоимость за ед., руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 114,00 | 1 125,08 | 6 239,08 | 12 478,16 |

Место оказания услуг: по месту нахождения оборудования, подлежащего метрологическому контролю:

- Россия, Приморский край

Срок (периоды) оказания услуг: в период с 01.08.2026 по 07.09.2026 г.

Поверка должна быть произведена в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510.

Требования, предъявляемые законодательством РФ к юридическим и физическим лицам, выполняющим работы по метрологическому контролю оборудования:

Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг определяется наличием:

- аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с ч.2 ст. 13 ФЗ от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Метрологическое обслуживание проводится в соответствии с нормативными документами системы обеспечения единства измерений.

-  По всему перечню принимаемой на метрологическое обслуживание оборудования Исполнитель должен иметь нормативно-техническую документацию: ГОСТы, СанПиНы, отраслевые методические рекомендации и указания, методики и т. п., регламентирующие деятельность в области метрологического обслуживания и аккредитации. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности при проведении работ по метрологическому обслуживанию оборудования.

Срок предоставления гарантии качества услуг - межповерочный интервал, в соответствии с паспортом. Началом течения гарантийного срока является дата окончательной приемки услуги.

Исполнитель гарантирует качество оказания услуг по проведенной поверке средств измерений. Устранение недостатков и необходимых доработок осуществляется силами Исполнителя и за его счет не позднее 3 (трех) суток с момента обращения Заказчика к Исполнителю.

Качество оказанных услуг должно соответствовать условиям контракта, а при отсутствии или неполноте условий контракта требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат оказанных услуг, в момент передачи заказчику, должен обладать свойствами, указанными в контракте или определенными, обычно предъявляемыми требованиями и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата услуг такого рода.

Качество метрологического обслуживания оборудования должно обеспечиваться:

-  выполнением требований сертифицированной или действующей системы менеджмента качества оказанием услуг в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией (НТД) производителя на изделие оборудования;

- оказанием услуг в соответствии с требованиями методик метрологического обслуживания;

- оказанием услуг в соответствии с установленными государственными нормативами по охране труда (подтверждается наличием сертификата соответствия работ (сертификат безопасности) по охране труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда, либо свидетельства об аттестации по охране труда специалистов и рабочих мест, выданного организацией, имеющей соответствующую аккредитацию);

-  оказание услуг квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональную подготовку и обучение (при наличии сертификатов и удостоверений);

- применением аттестованного технологического, испытательного оборудования и поверенного контрольно-измерительного оборудования.

-  оказанием услуг в соответствии с установленными государственными нормативами силами аккредитованных испытательных лабораторий.

Исполнитель должен: планировать и осуществлять мероприятия по приведению системы управления качеством в соответствие с требованиями действующих национальных и международных стандартов системы управления качеством; обеспечить соответствие выходных параметров обслуживаемого оборудования требованиям технической документации; осуществлять контроль качества оказываемых услуг по метрологическому обслуживанию оборудования и нести ответственность за качество этих услуг.

Качество услуг должно сопровождаться гарантийными обязательствами на последующий срок эксплуатации оборудования.

Оказание исполнителем полного комплекса услуг должно сопровождаться: - обеспечением материалами, необходимыми для выполнения метрологического обслуживания, технологическим и испытательным оборудованием, контрольно - измерительными приборами, транспортом. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений поверены.