Техническое задание
	Наименование товара
	КТРУ
	Наименование показателя
	Значения показателей
	Кол-во, штук
	Обоснование 

	Игла транссептальная, одноразового использования
	32.50.13.110-00004722
	Устройство, предназначенное для прокола межпредсердной перегородки во время процедуры транссептальной катетеризации для получения доступа к левым отделам сердца, как правило, для облегчения аспирации жидкости и инъекции/инфузии, отбора проб крови и контроля давления. Обычно это длинная тонкая трубка из нержавеющей стали, изогнутая и заостренная на дистальном конце, обычно имеющая разъем с запорным краном и индикаторами ориентации на проксимальном конце. Может включать в себя стилет для облегчения манипуляций с изделией. Это изделие для одноразового использования.
	Наличие
	20
	Соответсвует КТРУ

	
	
	Длина, см
	71
	
	Соответсвует КТРУ

	
	
	Диаметр, G
	18
	
	Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки

	
	
	Интегрированный двухходовый кран 
	на проксимальном конце иглы
	
	Необходимо для обеспечения просвета иглы с целью аспирации, инъекций/инфузий, забора крови и мониторинга давления, а также для введения стилета

	
	
	Материал иглы
	Нержавеющая сталь
	
	Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки

	
	
	Материал стилета
	Нержавеющая сталь
	
	Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки

	
	
	Тип кривизны
	BRK-1 или LrgCrv
	
	Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки



 Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:
•	Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
•	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.
•	Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.
•	Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.
•	Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 2 рабочих дней.
•	Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.                                                 
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