Приложение 1 к Контракту

Технические требования на объект закупки

«ОКПД2: 26.40.33.190 Поставка оборудования для монтажа системы видеонаблюдения в связи с необходимостью проведения текущего ремонта и восстановления работоспособности системы, расположенной на территории КГБОУ СУВУ ХК ЦПР., 680018, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Маяковского, д.50

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

Перечень и объем закупаемой продукции указан в табл. 1.1.	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.1.	Требования к срокам поставки продукции.	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Сокращенное обозначение в тексте | Расшифровка |
| --- | --- |
| Ед. изм. | Единица измерения |
| Колич. | Количество |
| К-т | Комплект |
| Шт. | Штука |
| ТУ | Технические условия |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2: 26.40.33.190 Поставка оборудования и монтаж системы видеонаблюдения в связи с необходимостью проведения текущего ремонта и восстановления работоспособности системы.

Цель использования закупаемой продукции

В связи с необходимостью проведения текущего ремонта и восстановления работоспособности системы, расположенной на территории КГБОУ СУВУ ХК ЦПР., 680018, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Маяковского, д.50 .

Иные требования и сведения общего характера

Поставщик осуществляет поставку продукции и её последующий монтаж на условиях доставки ее до адреса объекта указанный заказчиком и производит её монтаж после согласования сроков производства работ.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

- Перечень и объем закупаемой продукции и объём производства монтажных работ указан в табл. 1.1.

- Таблица 1.1 Ведомость объёмов работ и материалов

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел 1. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | 2 | Шкаф настенный, 10U, 320х310 мм | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | 3 | Устройство цифровой регистрации | устройство | 1 |  |  |  |
| 4 | 4 | Гибридный видеорегистратор iFLOW F-HR-2324/2 | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | 5 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт. | 2 |  |  |  |
| 6 | 6 | DH-CS4218-16ET-135 16-портовый PoE коммутатор с функцией облачного управления | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | 7 | Блок розеток Hyperline SHT19-8SH-S-2.5EU | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | 8 | Тепловизионные камеры: на кронштейне | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | 9 | Уличная IP камера iFLOW F-IC-2622C2MSZ4 (2.8-12mm) | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | 10 | Кронштейн столбовой DS-1275ZJ | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | 11 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя | 10 шт. | 0,2 |  |  | 2 / 10 |
| 12 | 12 | IP-видеокамера купольная F-IC-1346CM(2.8мм) | шт. | 2 |  |  |  |
| 13 | 13 | Камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт. | 0,6 |  |  | 6 / 10 |
| 14 | 14 | IP-видеокамера купольная F-IC-1346CM(2.8мм) | шт. | 6 |  |  |  |
| 15 | 15 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 10 |  |  |  |
| 16 | 16 | Монтажная коробка F-AY10023 | шт. | 7 |  |  |  |
| 17 | 17 | WI-PCES210G-O, Коммутатор | шт. | 3 |  |  |  |
| Раздел 2. Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | Линия провода тросового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода: до 6 мм2 | 100 м | 1 |  |  | 100 / 100 |
| 19 | 19 | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat5e PVC/PEtr 4х2х0,52 | м | 100 |  |  |  |
| 20 | 20 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 3,05 |  |  | 305 / 100 |
| 21 | 21 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из само затухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм | м | 305 |  |  |  |
| 22 | 22 | Кабель ParLan U/UTP 4x2x0.52 ZH нг(А)-HF | м | 305 |  |  |  |
| 23 | 23 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,04 |  |  | 40 / 1000 |
| 24 | 24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 3,45 |  |  | 345 / 100 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | Автономная наладка АС: I категории сложности | система | 1 |  |  |  |

Требования к срокам поставки продукции и проведению монтажных работ.

- Продукция, указанная в табл. 1.1, должна быть поставлена на объект по адресу, указанному в п. 1.5 настоящих Технических требований в срок не позднее 60 рабочих дней с момента подписания договора.

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Поставляемая продукция должна соответствовать Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» |  | Согласен |  |  |
|  | Весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. |  | Согласен |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
|  | Конструкция и материал изделий должны соответствовать указаниям документов, обозначенных в табл. 1.1 |  | Согласен | Предоставление заверенной Участником копии паспорта на каждый тип поставляемой продукции |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Адреса доставки продукции | Доставка продукции осуществляется Поставщиком по адресу, указанному в п. 1.5 настоящих Технических требований | Согласен |  |  |
|  | Маркировка | Каждая позиция поставляемой продукции должна быть промаркирована согласно нормативной документации, принятой на предприятии-изготовителе. | Согласен |  |  |
|  | Упаковка | Товар должен поставляться в заводской упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне них, должны полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. | Согласен |  |  |
|  | Транспортирование | Организовать доставку поставляемого оборудования до места, согласованного с заказчиком | Согласен |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на продукцию не менее 12 месяцев |  | Участник в Техническом предложении указывает конкретный срок гарантии |  | ### Участник вправе предложить более длительный срок |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Каждое, отправляемое по договору поставки изделие, снабжается документом о качестве (паспортом), содержащим основные сведения об изделии – наименование, масса, сведения о материалах и сварке, чертеж общего вида с основными размерами. Продукция без паспорта, оформленного соответствующим образом, не считается поставленной. |  | Согласен | Предоставление оригинальных паспортов на оборудование, из комплекта поставки |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Наличие у Участника совокупного опыта (в стоимостном выражении) поставки оборудования систем видеонаблюдения на сумму не менее 40% (сорок процентов) от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении и Документации о закупке, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в конкурентной закупке. |  | Согласен | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |  |