МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 177/26

г. Киров             					                                                                                        «   » августа 2026 г.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция благоустройства города Кирова», действующее от имени муниципального образования «Город Киров», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Егорова Максима Игоревича, действующего на основании Устава, выступая от имени и в интересах муниципального образования «Город Киров», с одной стороны, и

_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству наружного освещения на участке ул. Луначарского от д. 2 до пересечения с ул. Пермской города Кирова (далее – работы) и сдать их в законченном виде, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

1.2. Объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

1.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком с даты заключения контракта до 10.09.2026 г. Допускается досрочное выполнение работ.

В указанный срок не входит время согласования объемов выполненных работ и их приемка Заказчиком (его уполномоченным представителем).

1.4. Место выполнения работ: Российская Федерация, обл. Кировская, г. о. город Киров, участок ул. Луначарского от д. 2 до пересечения с ул. Пермской.

1.5. Требования к результатам работ:

- - своевременное и качественное выполнение всего объёма работ;

- - при сдаче выполненных работ Заказчику передаётся комплект исполнительной документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов.

- - работы считаются выполненными после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (далее документ о приемке) за весь объем работ.

1.6. Идентификационный код закупки: 263434528856343450100100050000000244.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и описанием объекта (Приложение №2 (являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта, приложен отдельным файлом) в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и сдать работу представителю Заказчика с оформлением документа о приёмке.

Предоставить документы, удостоверяющие происхождение, безопасность и качество применяемых материалов.

2.1.2. Обеспечить выполнение, качество и результат работ в соответствии с требованиями ГК РФ, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решения Кировской городской Думы от 27.08.2008 № 19/41 «Об утверждении правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров», ГОСТ, СНиП, других нормативных и правовых актов, действующих в Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить складирование применяемых материалов в соответствии с требованиями нормативных документов и стандартов на эти материалы. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

2.1.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

2.1.5. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности, условий охраны труда и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.6. Обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов в районе выполнения работ.

2.1.7. Содержать место выполнения работ свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

2.1.8. Вывезти строительный мусор до подписания документа о приемке.

2.1.9. В случае ненадлежащего качества применяемых материалов, установленных в контракте требованиям, обеспечить их замену.

2.1.10. В случае привлечения Заказчиком к приемке выполненных работ эксперта (экспертной организации) в соответствии с пунктом 2.4.4 контракта Подрядчик обязан предоставить по требованию эксперта (экспертной организации) дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

2.1.11. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. В ходе приемки выполненных работ по требованию Заказчика предоставлять акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет (счет-фактуру) или универсально-передаточный документ (далее -УПД).

2.1.12. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, других элементов благоустройства при проведении работ восстановить поврежденное за свой счет.

2.1.13. Обеспечить при необходимости разработку проекта производства работ, получение разрешений, согласований и допуска на производство работ, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения работ по предмету контракта, в том числе с организациями, эксплуатирующими территорию места выполнения работ, владельцами (балансодержателями) элементов внешнего благоустройства, расположенных в месте проведения работ, владельцами (балансодержателями) воздушных, подземных коммуникаций, владельцами (балансодержателями) электрических сетей, на которых будут производиться работы по устройству наружного освещения.

2.1.14. Отвечать за действия или ошибки субподрядчика, его представителей или персонала, привлеченного им для выполнения предусмотренных контрактом работ, как за свои собственные. Подрядчик и привлекаемые Подрядчиком субподрядчики должны обладать необходимыми разрешительными документами, подтверждающими их право на выполняемые данными лицами виды работ. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

2.1.15. В день окончания выполнения работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о таком окончании (уведомление отправляется письмом по электронной почте).

2.1.16. Подрядчик в течении 15 дней с момента подписания контракта обязан предоставить Заказчику:

Схему границ части земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием: Каталога координат, в Графическом виде, для формирования разрешения использование земельного участка.

2.2. Права Подрядчика:

2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего контракта.

2.2.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.

2.2.3. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы, либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.4.3. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением условий настоящего контракта.

2.4.4. Привлекать к приемке выполненных работ для оценки их соответствия условиям контракта эксперта (экспертную организацию).

2.4.5. В судебном порядке требовать расторжения настоящего контракта и возмещения причиненных убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание работы к установленному сроку становится невозможным.

2.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.4.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта (цена работ) составляет: ________________.

Стоимость определена в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимися неотъемлемой частью муниципального контракта (Приложение №4).

3.2. Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

3.3. Цена контракта включает все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование, инструмент, технику, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на электроэнергию, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. Оплата за выполнение объёма работ производится в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств бюджета на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

3.6. В случае невыполнения требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пени) в срок, установленный таким требованием, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3.7. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Город Киров».

4. Выполнение работ

4.1. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

4.2. Заказчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, представляющее Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

4.3. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

4.3.1. Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

4.3.2. Контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом;

4.3.3. Проверка фактических объёмов, качества и стоимости выполненных работ для расчёта платежей Подрядчику и визирование документа о приемке;

4.3.4. Участие в работе комиссии по приёмке выполненных работ (в случае создания такой комиссии Заказчиком) и подписание документа о приемке.

4.4. С целью выполнения функций, указанных в пункте 4.3 контракта, представитель Заказчика имеет право:

4.4.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

4.4.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков;

4.4.3. Вести претензионную работу по соблюдению Подрядчиком сроков выполнения работ.

4.5. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

4.6. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.7. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.8. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний.

5. Порядок сдачи приемки работ

5.1. Приемка результата выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Результат приемки выполненных работ оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2).

При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ, в течение 5 рабочих дней с момента завершения работ оформляет акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и направляет Заказчику для подписания

5.2. При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ, в течение 5 рабочих дней с момента завершения работ оформляет акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и направляет Заказчику для подписания. В течение 20 рабочих дней Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, и/или иных недостатков работ, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. При сдаче выполненных работ Заказчику передаётся комплект исполнительной документации в соответствии с перечнем (Приложение № 3 к контракту), акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет (счет-фактура) или универсальный передаточный документ (УПД).

5.4. При отказе от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), основания для отказа излагаются отказавшимся от подписания лицом в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо для этого составляется отдельный документ.

5.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего контракта и приложений к нему, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

Работы, не принятые Заказчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (промежуточные акты приёмки и другие документы), считаются не выполненными и в соответствии с разделом 7 настоящего контракта Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.

5.6. Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ условиям контракта Заказчик проводит экспертизу.

6. Качество работ

6.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГК РФ, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решения Кировской городской Думы от 27.08.2008 № 19/41 «Об утверждении правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров», ГОСТ, СНиП, других нормативных и правовых актов, действующих в Российской Федерации.

    - 6.2. Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ (в том числе Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Применяемые материалы должны быть новыми (за исключением материалов, предоставленных Заказчиком) (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы, установленные законодательством РФ, в том числе удостоверяющие их происхождение, качество и безопасность.

6.3. Срок предоставления гарантийных обязательств: 36 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке. Гарантия предоставляется на весь объем выполняемых работ и на весь объем применяемых материалов.

6.4. При обнаружении дефектов Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 рабочих дней с даты получения извещения. Представители сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Максимальный срок устранения дефектов не должен превышать 20 дней.

6.5. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с возможностью привлечения независимых экспертов, все расходы по оплате работ которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

6.6. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика.

6.7. Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5- дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

7.12. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 7.11 контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.

7.13. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.14. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

Риск случайного повреждения (порчи) или гибели результата выполненных работ, лежит на Подрядчике до момента исполнения им своего обязательства по выполнению работ.

7.16. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, требований пожарной безопасности, экологических норм при выполнении работ по предмету контракта – односторонняя, возлагается на Подрядчика.

7.17. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий и иное причинение ущерба, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на месте выполнения работ, нарушение требований нормативно- технических документов, (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Подрядчика в период гарантийной эксплуатации.

8. Срок действия контракта

Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

9. Прочие условия

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

9.2. Претензионное письмо оформляется в письменной форме и направляется посредством единой информационной системы в сфере закупок направляется той Стороне, по контракту которой допущены нарушения его условий. В претензионном письме указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма не может превышать 10 календарных дней с момента получения.

9.4. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области по истечении 20 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в претензионном письме.

9.5. В случае возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика Заказчик принимает меры для взыскания неустойки (штрафа, пени).

9.6. В вопросах, не урегулированных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном положениями частей 8 - 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.8. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны усиленными электронными подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.9. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления.

10. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: - МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова» - 610004, г. Киров, ул. Ленина, 15 - ИНН/КПП 4345288563/434501001 - ОГРН 1104345019184 - р/с 03231643337010004000 - департамент финансов администрации города Кирова - л/с 02403025290 - (МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова», л/с 03914002022)) - Банк: ОКЦ № 4 ВВГУ Банка России//УФК по Кировской области г. Киров, - БИК: 013304182 - к/с: 40102810345370000033 - тел. (8332) 221-901 - muddh_kirov@mail.ru - И.о. директора: - ________________________М.И. Егоров | - Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

К контракту №177/26

Техническое задание

На выполнение работ по устройству наружного освещения на участке ул. Луначарского от д. 2 до пересечения с ул. Пермской города Кирова

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство наружного освещения на участке ул. Луначарского от д. 2 до пересечения с ул. Пермской города Кирова |  |  |  |
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 9 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,018 |
| 3 | Установка светильников | шт | 11 |
| 4 | Подвеска провода СИП-4 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,326 |
| 5 | Монтаж: Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм | 10 шт | 0,6 |
| 6 | Монтаж: Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,6 |

Наименование материалов, единицы измерения, количество, а также описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения) (в части, не противоречащей Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), содержатся в описании объекта ( Приложение №2, прилагается отдельным файлом).

| Заказчик: - МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова» - И.о. директора: - ________________________М.И. Егоров | - Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

К контракту №177/26

Описание объекта

Приложено отдельным файлом.

| Заказчик: - МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова» - И.о. директора: - ________________________М.И. Егоров | - Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №3

К контракту №177/26

ПЕРЕЧЕНЬ*

Исполнительной документации для приемки работ

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Свидетельство о регистрации электролаборатории. |
| 2 | Исполнительная схема наружного освещения. |
| 3 | Электрическая схема шкафа НО. |
| 4 | Сертификаты соответствия на материалы и оборудование (паспорта)** |
| 5 | Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР). |
| 6 | Акты освидетельствования ответственных конструкций (АООК). |
| 7 | Прикладываются к АООК или АОСР: |
| 8 | Акт приемки траншей под монтаж кабелей. |
| 9 | Акт приемки траншей под засыпку. |
| 10 | Журнал прокладки кабеля. |
| 11 | Журнал разделки кабельных муфт. |
| 12 | Паспорт заземляющего устройства. |
| 13 | Протокол измерения сопротивления заземлителей. |
| 14 | Протокол измерения сопротивления изоляции. |
| 15 | Общий журнал работ (форма КС-6). |
| 16 | Ведомость применяемых материалов. |
| 17 | Журнал входного контроля материалов. |
| 18 | Акт технической готовности электромонтажных работ. |

* Применительно к видам работ по объекту.

** Применяемые материалы должны быть отражены в КС-2 и совпадать с заявленными в сметном расчёте. В случае изменения материалов – оформление протокола технического совета для утверждения вносимых изменений.

| Заказчик: - МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова» - И.о. директора: - ________________________ М.И. Егоров | - Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 4

К контракту №177/26

Локальный сметный расчет

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,54 |  |  |  |  | 10 162,54 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,06 |  | 27,54 |  |  | 369,01 |  | 10 162,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 243,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,83 |  |  |  |  | 3 500,71 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,68 |  | 6,12 | 2 088,77 | 1,35 | 2 819,84 |  | 17 257,42 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,68 |  | 6,12 |  |  | 460,14 |  | 2 816,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  | 1,71 |  |  | 576,40 |  | 985,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 1,71 |  |  | 400,38 |  | 684,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 616,60 |
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,9 | 185,43 | 1,54 | 285,56 |  | 257,00 |
|  | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  |  | кг | 0,03 |  | 0,27 | 58,53 | 1,54 | 90,14 |  | 24,34 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,18 | 56,11 | 1,63 | 91,46 |  | 16,46 |
|  | 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 3,6 |  |  | 124,41 |  | 447,88 |
|  | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0009 | 80 020,98 | 1,34 | 107 228,11 |  | 96,51 |
|  | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  |  | 100 шт | 0,06 |  | 0,54 | 1 031,73 | 1,39 | 1 434,10 |  | 774,41 |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 522,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 663,25 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 14 073,15 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 8 197,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 199,33 |  | 55 794,01 |
| 2 | ФСБЦ-05.1.02.07-0071 | Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  |  | м3 | 3,15 | 1 | 3,15 | 22 973,67 | 1,16 | 26 649,46 |  | 83 945,80 |
|  |  | Объем=0,45*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 945,80 |
| 3 | Материал заказчика | Стойка опоры СВ-110-3,5 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  |  | 100 м3 | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,2*9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,43 |  |  |  |  | 791,40 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 2,43 |  |  | 325,68 |  | 791,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,32616 |  |  |  |  | 175,11 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0,324 |  |  | 1 096,80 |  | 355,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 0,324 |  |  | 537,82 |  | 174,25 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,10674 | 8,54 | 1,63 | 13,92 |  | 1,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,00216 |  |  | 576,40 |  | 1,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,00216 |  |  | 400,38 |  | 0,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,89 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,0315 |  |  | 35,06 |  | 1,10 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 4,5 | 12,83 | 1,07 | 13,73 |  | 61,79 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 102 |  | 1,836 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 387,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,51 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 985,84 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 560,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 995,56 |  | 2 933,92 |
| 5 | ФСБЦ-04.1.02.05-0178 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 |  |  |  |  | м3 | 1,785463 | 1 | 1,785463 | 5 296,26 | 1,69 | 8 950,68 |  | 15 981,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 981,11 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Опоры : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 837,32 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 953,94 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 601,16 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 675,82 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 606,40 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 654,84 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 953,94 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 601,16 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 675,82 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 606,40 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 058,99 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 758,53 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 629,76 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 058,99 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 758,53 |
|  |  | Всего по разделу 1 Опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 654,84 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 29,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 8,15616 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  |  |  | шт | 11 | 1 | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 22,11 |  |  |  |  | 8 158,81 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 22,11 |  |  | 369,01 |  | 8 158,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 550,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,91 |  |  |  |  | 4 027,54 |
|  | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,7 |  | 7,7 | 756,44 | 1,52 | 1 149,79 |  | 8 853,38 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 |  | 7,7 |  |  | 460,14 |  | 3 543,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 1,21 |  |  | 576,40 |  | 697,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 1,21 |  |  | 400,38 |  | 484,46 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,92 |
|  | 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  |  | кг | 0,06 |  | 0,66 | 160,27 | 1,3 | 208,35 |  | 137,51 |
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,11 | 185,43 | 1,54 | 285,56 |  | 31,41 |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.2.06.05 | Кронштейны |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.03.09 | Провода с резиновой изоляцией |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 906,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 186,35 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 12 551,94 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 7 311,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 797,26 |  | 41 769,84 |
| 7 | ФСБЦ-20.3.03.07-1441 | Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 12000-13300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 80 Вт (75 Вт) |  |  |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 7 940,17 | 0,91 | 7 225,55 |  | 79 481,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 481,05 |
| 8 | ФСБЦ-07.2.02.02-0063 | Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 48 мм |  |  |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 3 363,07 | 0,82 | 2 757,72 |  | 30 334,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 334,92 |
| 9 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  |  |  | шт | 0,66 | 1 | 0,66 | 2 940,80 | 1,38 | 4 058,30 |  | 2 678,48 |
|  |  | Объем=33/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 678,48 |
| 10 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,33 | 1 | 0,33 | 1 926,82 | 1,2 | 2 312,18 |  | 763,02 |
|  |  | Объем=33 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,02 |
| 11 | ТЦ_27.1.01.01_43_7804274156_27.05.2026_01 | Зажим WAGO 222-412 |  |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 30,06 |  | 661,32 |
|  |  | Объем=11*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=35,95/1,22*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |
| 12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0047 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,033 | 1 | 0,033 | 32 789,45 | 1,17 | 38 363,66 |  | 1 266,00 |
|  |  | Объем=33 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266,00 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Светильники : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 090,88 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 158,81 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 550,82 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 027,54 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 353,71 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 954,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 158,81 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 550,82 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 027,54 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 353,71 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 551,94 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 311,81 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 186,35 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 551,94 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 311,81 |
|  |  | Всего по разделу 2 Светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 954,63 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 22,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 8,91 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. СИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника (СИП-4) |  |  |  |  | 1000 м | 0,326 | 1 | 0,326 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(213+113) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 31,00912 |  |  |  |  | 12 156,61 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,99 |  | 0,32274 |  |  | 325,68 |  | 105,11 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 47,29 |  | 15,41654 |  |  | 355,56 |  | 5 481,50 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 23,42 |  | 7,63492 |  |  | 400,38 |  | 3 056,87 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 23,42 |  | 7,63492 |  |  | 460,14 |  | 3 513,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 484,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,11414 |  |  |  |  | 3 282,34 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,75 |  | 0,2445 |  |  | 1 676,70 |  | 409,95 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,75 |  | 0,2445 |  |  | 537,82 |  | 131,50 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,26406 | 11,45 | 1,59 | 18,21 |  | 4,81 |
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  | маш.-ч | 22,74 |  | 7,41324 | 346,73 | 1,52 | 527,03 |  | 3 907,00 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,74 |  | 7,41324 |  |  | 400,38 |  | 2 968,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,59 |  | 0,19234 |  |  | 576,40 |  | 110,86 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,59 |  | 0,19234 |  |  | 400,38 |  | 77,01 |
|  | 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,26406 |  |  | 195,96 |  | 51,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 0,26406 |  |  | 400,38 |  | 105,72 |
| П,Н | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  |  |  | 1000 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 923,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 438,95 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 15 902,12 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 9 263,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 309,23 |  | 45 088,81 |
| 14 | ФСБЦ-21.2.01.01-0066 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 |  |  |  |  | 1000 м | 0,21726 | 1 | 0,21726 |  |  | 105 317,82 |  | 22 881,35 |
|  |  | Объем=(213*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 881,35 |
| 15 | ФСБЦ-21.2.01.01-0063 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х25-0,6/1 |  |  |  |  | 1000 м | 0,11526 | 1 | 0,11526 |  |  | 63 077,88 |  | 7 270,36 |
|  |  | Объем=(113*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 270,36 |
| 16 | ТЦ_27.1.01.01_43_7804274156_16.03.2026_01_0 | Зажим анкерный поддерживающий PAS216/435 |  |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 |  |  | 431,70 |  | 7 770,60 |
|  |  | Цена=516,35/1,22*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 770,60 |
| 17 | ТЦ_27.1.01.01_43_7804274156_27.05.2026_01 | Зажим прокалывающий ответвительный P1X-95 |  |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 206,47 |  | 4 542,34 |
|  |  | Цена=246,95/1,22*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 542,34 |
| 18 | ТЦ_27.1.01.01_43_7804274156_27.05.2026_01 | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 369,61 |  | 4 435,32 |
|  |  | Цена=442,08/1,22*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 435,32 |
| 19 | ТЦ_27.2.03.01_43_7804274156_27.05.2026_01 | Крюк монтажный CF 16 |  |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 |  |  | 397,09 |  | 6 353,44 |
|  |  | Цена=474,95/1,22*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 353,44 |
| 20 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  |  |  | шт | 0,64 | 1 | 0,64 | 2 940,80 | 1,38 | 4 058,30 |  | 2 597,31 |
|  |  | Объем=32/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 597,31 |
| 21 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,32 | 1 | 0,32 | 1 926,82 | 1,2 | 2 312,18 |  | 739,90 |
|  |  | Объем=32 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,90 |
|  |  | Итоги по разделу 3 СИП : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 513,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 156,61 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 484,37 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 282,34 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 590,62 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 679,43 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 156,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 484,37 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 282,34 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 590,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 902,12 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 263,37 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 438,95 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 902,12 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 263,37 |
|  |  | Всего по разделу 3 СИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 679,43 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 101,70 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 31,00912 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 8,11414 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (18 мм) |  |  |  |  | 10 шт | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,326 |  |  |  |  | 1 693,24 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,21 |  | 4,326 |  |  | 391,41 |  | 1 693,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,156 |  |  |  |  | 73,18 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,078 |  |  | 1 676,70 |  | 130,78 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,078 |  |  | 537,82 |  | 41,95 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,078 |  |  | 576,40 |  | 44,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,078 |  |  | 400,38 |  | 31,23 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,19 |  | 1,314 |  |  | 37,25 |  | 48,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 576,55 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,78 |  | 0,468 | 155,63 | 0,92 | 143,18 |  | 67,01 |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 2 |  | 1,2 | 911,56 | 1,38 | 1 257,95 |  | 1 509,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 567,66 |
| 22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 33,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 766,42 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 713,43 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 900,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 359,70 |  | 6 215,82 |
| 23 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм (18 мм) |  |  |  |  | т | 0,0378 | 1 | 0,0378 | 63 745,00 | 0,7 | 44 621,50 |  | 1 686,69 |
|  |  | Объем=6*3,15*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 686,69 |
| 24 | ГЭСНм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*10) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 4 109,81 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 17,5 |  | 10,5 |  |  | 391,41 |  | 4 109,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 56,29 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,06 |  |  | 1 676,70 |  | 100,60 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,06 |  |  | 537,82 |  | 32,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,06 |  |  | 576,40 |  | 34,58 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,06 |  |  | 400,38 |  | 24,02 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,9 |  | 1,74 |  |  | 37,25 |  | 64,82 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 720,02 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,9 |  | 0,54 | 155,63 | 0,92 | 143,18 |  | 77,32 |
|  | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  |  |  | т | 0,004 |  | 0,0024 | 71 131,50 | 0,78 | 55 482,57 |  | 133,16 |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 2 |  | 1,2 | 911,56 | 1,38 | 1 257,95 |  | 1 509,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 086,12 |
| 24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 82,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 166,10 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4 041,12 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 124,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 556,92 |  | 12 334,15 |
| 25 | ФСБЦ-08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  |  |  | т | -0,0024 | 1 | -0,0024 | 71 131,50 | 0,78 | 55 482,57 |  | -133,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -133,16 |
| 26 | ФСБЦ-08.3.04.01-1024 | Катанка из углеродистой стали, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-9 мм (8 мм) |  |  |  |  | т | 0,0237 | 1 | 0,0237 | 59 826,50 | 0,75 | 44 869,88 |  | 1 063,42 |
|  |  | Объем=6*10*0,395/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 063,42 |
| 27 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  |  |  | шт | 0,6 | 1 | 0,6 | 2 940,80 | 1,38 | 4 058,30 |  | 2 434,98 |
|  |  | Объем=30/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 434,98 |
| 28 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 926,82 | 1,2 | 2 312,18 |  | 693,65 |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,65 |
| 29 | ФСБЦ-20.1.01.11-0021 | Зажим плашечный соединительный ПС-1-1 |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 86,68 | 1,2 | 104,02 |  | 624,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,12 |
| 30 | ТЦ_27.1.01.01_43_7804274156_27.05.2026_01 | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 369,61 |  | 2 217,66 |
|  |  | Цена=442,08/1,22*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 217,66 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Заземление : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 357,20 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 803,05 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,69 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,47 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 999,99 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 970,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 970,41 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 166,92 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 803,05 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,69 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,47 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 029,58 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 754,55 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 025,58 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 932,52 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 754,55 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 025,58 |
|  |  | Всего по разделу 4 Заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 137,33 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 217,66 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 14,826 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 799,34 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 072,41 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 061,04 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 115,17 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 550,72 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 259,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 269,36 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 636,35 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 985,70 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 521,14 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 513,05 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 333,71 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 166,92 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 803,05 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,69 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,47 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 029,58 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 754,55 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 025,58 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 426,23 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 187,58 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 267,60 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 359,29 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 773,77 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 200,00 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 980,68 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 97,91512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 25,4563 |  |  |  |  |  |

| Заказчик: - МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова» - Директор - ____________________ М.И. Егоров | - Подрядчик: |
| --- | --- |