Техническое задание

(описание объекта закупки)

Поставка экрана для настенного кондиционера.

1. Заказчик: Министерство юстиции Российской Федерации.

2. Объект закупки: Поставка экрана для настенного кондиционера.

3. Основные характеристики и количество поставляемого товара.

| № п/п | Наименование товара ОКПД2/КТРУ | Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики | Ед. измер. товара | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экран для настенного кондиционера Сплит 1000 Ballu HC – 1263337 или эквивалент 28.25.12.190 | Тип установки: настенный Вид установки (крепления): монтаж присоединительный Материал: пластик Цвет: прозрачный Ширина внутреннего блока (мм): >910 и ≤1000 Высота (см): 5 Ширина (см): 33 Глубина (см): 33 Набор крепежных элементов в комплекте: да | шт. | 10 |

4. Общие требования к поставляемому товару.

4.1.	Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении,
в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, свободным от любых притязаний третьих лиц, свободно распространяться на территории РФ.

4.2.	Товар по своим характеристикам и наименованию должен соответствовать требованиям данного описания объекта закупки.

4.3.	Поставщик гарантирует соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственным стандартам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и так далее - в случае если товар подлежит обязательной сертификации).

4.4.	Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировке, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Если производителем товара предусмотрена специальная упаковка, то товар должен поставляться в упаковке производителя.

4.5.	Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений
и (или) условия хранения которого были нарушены.

4.6.	Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

4.7.	Заказчик в праве отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктами 4.1, 4.2, 4.5 настоящего описания объекта закупки.

4.8. Поставщик обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товара: упаковка, погрузка-разгрузка, доставка товара к месту поставки, подъем на этаж.

4.9. Товар после поставки какой-либо доработке для его нормального функционирования
не подлежит, считается бракованным товаром и подлежит замене на товар, соответствующий данному описанию объекта закупки.

5. Требования к гарантийному сроку.

5.1. Срок службы поставляемого товара (назначенный ресурс), установленный производителем в соответствии с паспортными данными завода изготовителя.

5.2.	Поставщик обязан за свой счет заменить не качественный товар в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения требования Заказчика о замене по телефону или
в электронной форме. Расходы по возврату, замене товара производятся за счет Поставщика.

6. Срок и условия поставки.

6.1.	Срок поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания государственного контракта.

6.2.	Поставщик уведомляет Заказчика о готовности поставить товар, не позднее, чем
за 1 (один) рабочий день.

6.3.  Поставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика: понедельник – четверг: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 12:00-13:00 часов; пятница: с 09:00 до 16:45 часов, перерыв с 12:00-13:00 часов.

6.4.  Предварительно за 1 (один) день до отгрузки Поставщик обязан сообщить номер машины, паспортные данные водителя для заказа пропуска на въезд по электронной почте yuriy.zhuro@minjust.gov.ru или по контактному телефону Заказчика 8 800 303-30-03
доб. 99-1451.

6.5. Поставщик по прибытию на объект Заказчика при себе должен иметь документ, удостоверяющий личность.

7. Место поставки товара: г. Москва, ул. Житная, д.14, стр. 1.