Приложение №1

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и поставку светодиодных ламп

для проведения капитального ремонта

для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области

- Наименование, описание и количество объекта закупки:

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодная лампа Мощность - В20 Напряжени-220 В Цоколь-G13 Цветовая температура-4000 К Диаметр - 26 мм Длина - 1200 мм Тип колбы - T8 Форма - трубчатая Световой поток - 2000 лм | шт. | 50 |

- Место доставки товара: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, мкр. Октябрьский, склад, с 7:45 до 16:45 кроме выходных и праздничных дней.

- Сроки поставки товара:

Поставщик передает товар одной партией Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта. Доставка товара осуществляется собственным транспортом Поставщика. Цена контракта включает в себя все издержки Поставщика.

- Источник финансирования:

Дополнительное бюджетное финансирование - 320 0305 4240690048 243

- Идентификационный код закупки:

26 1 6233004143 623301001 0002 000 0000 244

- Оплата по контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации, в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика, по факту поставленной продукции, в срок не более чем в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.