Приложение №1

к государственному контракту

№ 100141356126100362

от __ ________ 2026

Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка насоса дренажного.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 07 августа 2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

| № | Наименование | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос дренажный | Мощность – не менее 400 Вт Производительность – не менее 188 л/мин Вид – погружной Тип питания – сеть Конструкция – центробежный Глубина погружения – не менее 8 м Длина кабеля – не менее 8 м Трубное соединение - внутренняя G1 1/2” Вихрь ДН-400 68/2/1 или эквивалент | 1 шт. |