Техническое задание

- Мобильная вытяжка для рабочих мест индивидуального и общего пользования

| Электропитание | ~220 В 50 Гц 3А |
| --- | --- |
| Объем (объем фильтр-мешка) | 7 л |
| Уровень шума, не более | 70 дБА |
| Производительность (справочно) | 120 м³/ч |
| Мощность (потребляемая двигателем) | 600 Вт |
| Мощность всасывания | 160 Вт |
| Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0) | 1,5 м |
| Режим работы | повторно-кратковременный |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 295×485×295 мм |
| Масса, не более | 8 кг |
| Кол-во | 1 шт |

- Автономный фильтр-циклон с увеличенным контейнером для сбора отходов

| Габариты (Ш×Г×В), не более | 210×195×445 мм |
| --- | --- |
| Масса, не более | 3,8 кг |
| Объем (контейнер для отходов) | 3,8 л |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Кол-во | 1 |

- Блок регулятора мощности для управления вытяжками с коллекторными двигателями

| Максимальная регулируемая мощность | 1400 Вт |
| --- | --- |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 90×160×60 мм |
| Масса, не более | 0,7 кг |
| Кол-во | 1 шт |

- Гибкий шланг для организации вытяжных каналов

Внутрений d=38мм, наружный D=44мм. Совместим с УПЗ, ПВУ 4.х и 5.х, ПВК, СВК, РВК, ВМУ, МВМ 1.0, АФЦ, АМФ, ВНП 1.0.

Кол-во: 6 метров.

- Вибростолик.

| Режимы вибрации | 3000/6000 минˉ̄¹ |
| --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности столика | 185×135 мм |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц 0,5 А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 210×160×110 мм |
| Масса, не более | 4,8 кг |
| Кол-во | 1 шт |

- Переключатель воздушных каналов на два устройства

| Габариты (Ш×Г×В), не более | 155×125×85 мм |
| --- | --- |
| Масса, не более | 0,6 кг |
| Число входов/выходов | 2/1 |
| Кол-во | 1 шт |