ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

1. Общие требования к условиям закупки: поставляемый товар должен соответствовать техническим требованиям настоящей части. В этих случаях продукция считается соответствующей требованиям:
1.1. Товар, поставка которого предусмотрена требованиям настоящей технической части, должен быть зарегистрирован и разрешен к применению в медицинской практике на территории Российской Федерации, что подтверждается копией действующего регистрационного удостоверениям Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Министерства здравоохранения Российской Федерации, на основании п.4 ст.38 ФЗ №323- ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024г. №1684 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Постановления Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020г. № 430 «Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе регистрации серии (партии) медицинского изделия», Приказа Росздравнадзора от 06.05.2019 N 3371 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий". Если на момент поставки товара регистрация медицинских изделий не предусмотрена, то предоставляются отказные письма.
1.2. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не подвергнутый восстановлению, в том числе в качестве выставочного образца и свободным от прав третьих лиц.
1.3. Поставляемый товар должен быть упакован в заводских условиях. Упаковка каждой единицы товара должна быть выполнена в соответствии с техническими условиями производителя и соответствовать требованиям ГОСТ. Упаковка товара должна иметь информацию об изделии, фирме изготовителе, стране происхождения (производства), каталожный номер (если предусмотрен производителем), номер и серию партии, дату изготовления и срок годности. Информация о продукции, содержащаяся на упаковке должна быть на русском языке, либо содержать перевод на русский язык. Если это предусмотрено нормативами и стандартами, принятыми для соответствующего вида продукции на территории Российской Федерации, упаковка такой продукции должна содержать инструкцию по эксплуатации (применению, использованию) на русском языке. Товар должен поставляться в не нарушенной (не поврежденной) упаковке изготовителя.
1.4. Товар должен соответствовать современным нормам качества и функциональности, применимым в современной российской и европейской медицине и соответствовать стандартам и нормам, установленным для соответствующей продукции на территории Российской Федерации. Участник обязан гарантировать качество и годность продукции к эксплуатации, при использовании, в целях, для которых предназначен данный товар. Сроки гарантии каждого вида товара должны соответствовать, указанным в настоящем техническом задании.
1.5.Товар должен соответствовать его функциональному назначению, должен быть серийного выпуска. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех составных частей оборудования не должны превышать действующих норм для сотрудников, работающих с данным видом товара.
1.6. Товар должен быть безопасными для окружающей среды и человека. Гигиенические характеристики товара могут быть подтверждено по желанию Участника при поставке товара копиями документов: сертификатами качества товара, декларациями соответствия, отказными письмами или иными документами на усмотрение участника (документы не являются обязательными).
1.7. Соответствие товара указанным требованиям должно быть подтверждено при поставке товара предоставленными заказчику сертификатами качества и/или декларацией соответствия, заверенными печатью поставщика на каждую партию каждого вида поставленного товара в момент осуществления поставки, если на товар предусмотрена система добровольной сертификации на основании декларации соответствия, то товар должен иметь отказное письмо и Поставщик должен декларировать безопасность и соответствие продукции.
1.8. Требования и условия поставки продукции, а также иные требования к выполнению настоящего заказа изложены в настоящей технической части, которая является неотъемлемой частью данной закупки. Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, требования к безопасности товаров и их количество предусмотрены настоящей технической частью.
1.9 Поставщик должен поставить товар в соответствии с положениями настоящей технической частью. Частичная поставка не допускается.
Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 10 дней .

Количество к поставке:
	№ п.п.
	Наименование товара
	единица измерения
	Кол-во
	Код по ОКПД2
	Код позиции КТРУ 

	1
	Вата
	Штука
	175
	21.20.24.150
	21.20.24.150-00000050

	2 
	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные
	Пара
	11000
	22.19.60.119
	22.19.60.119-00000008

	3
	Клеенка подкладная резинотканевая
	Штука
	1
	22.19.50.000
	22.19.50.000-00000064

	4
	Лейкопластырь кожный
	Штука
	73
	21.20.24.110
	21.20.24.110-00000019


	5
	Мешок патологоанатомический
	Штука
	40
	32.50.50.190
	32.50.50.190-00000885

	6
	Рулон марлевый тканый Вид 1
	Штука
	142
	13.20.44.120
	21.20.24.131-00000148

	7
	Рулон марлевый тканый Вид 2
	Штука
	823
	21.20.24.131
	21.20.24.131-00000022



Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые могут изменяться

1.     Вата - 175 штук
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак, характеристики товара, параметры товара
	Требуемое значение,
величина параметра

	1
	Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации  и/или этикеткой производителя
	Не установлено, указывается поставщиком в заявке

	2
	Страна происхождения
	Не установлена, указывается поставщиком в заявке

	3
	Описание:  Изделие, предназначенное для использования в качестве абсорбента, изготавливаемое из нестерильной массы ваты или искусственных волокон, сформированное в виде непрерывного отрезка (рулона) и, как правило, используемое в качестве впитывающего средства общего назначения или для набивки в лечебных учреждениях или домашних условиях; это не бинт и не специализированная повязка
	Соответствие

	4
	Масса, грамм
	250

	5
	Стерильность
	Нестерильный

	6
	Тип укладки
	Рулон



2.   Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные - 11 000 пар
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак, характеристики товара, параметры товара
	Требуемое значение,
величина параметра

	1
	Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации  и/или этикеткой производителя
	Не установлено, указывается поставщиком в заявке

	2
	Страна происхождения
	Не установлена, указывается поставщиком в заявке

	3
	Описание: Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов.
	Соответствие

	4
	Классификация по типу: Тип 2 - изготовленные на основе нитрильного латекса (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.)
	Наличие

	5
	Классификация в соответствии с отделкой: Текстурный рисунок (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.)
	Наличие

	6
	Код размера: 7,5 (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.)
	Наличие

	7
	Классификация в соответствии с отделкой: Неопудренная поверхность (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.)
	Наличие



3.   Клеенка подкладная резинотканевая - 1 штука
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак, характеристики товара, параметры товара
	Требуемое значение,
величина параметра

	1
	Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации  и/или этикеткой производителя
	Не установлено, указывается поставщиком в заявке

	2
	Страна происхождения
	Не установлена, указывается поставщиком в заявке

	3
	Назначение: Клеенка подкладная предназначена  для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала.
	Соответствие

	4
	Длина рулона, метр
	≥ 45

	5
	Ткань - основа
	Хлопчатобумажная ткань

	6
	Формат выпуска
	Рулон

	7
	Ширина рулона, метр
	≥ 0,75  и  < 0,8



4.   Лейкопластырь кожный - 73 штуки
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак, характеристики товара, параметры товара
	Требуемое значение,
величина параметра

	1
	Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации  и/или этикеткой производителя
	Не установлено, указывается поставщиком в заявке

	2
	Страна происхождения
	Не установлена, указывается поставщиком в заявке

	3
	Описание: Длинная и узкая гибкая полоска из несиликонового материала (например, ткани, пластика, бумаги), покрытая с одной или с двух сторон самоклеящимся слоем, предназначенная для неинвазивного сцепления с поверхностью кожи с целью фиксации повязки на месте или прикрепления предметов (например, катетера, лампы); изделие может обладать гипоаллергенными и/или водонепроницаемыми свойствами.
	Соответствие

	4
	Воздухопроницаемый
	Да

	5
	Длина, сантиметр
	≥ 500

	6
	Основа
	Тканая

	7
	Ширина, сантиметр
	≥ 4  и  ≤ 5



5.   Мешок патологоанатомический - 40 штук
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак, характеристики товара, параметры товара
	Требуемое значение,
величина параметра

	1
	Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации  и/или этикеткой производителя
	Не установлено, указывается поставщиком в заявке

	2
	Страна происхождения
	Не установлена, указывается поставщиком в заявке

	3
	Описание: Мешок для хранения трупа, подготовленного для анатомического исследования. Это изделие одноразовое.
	Соответствие

	4
	Материал: Полиэтилен
	Наличие

	5
	Длина, сантиметр
	≥ 210


	6
	Ширина, сантиметр
	≥ 80


	7
	Наличие молнии
	Да

	8
	Расположение молнии
	По центру изделия

	9
	Наличие ручек
	Да



6.  Рулон марлевый тканый Вид 1 - 142 штуки
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак, характеристики товара, параметры товара
	Требуемое значение,
величина параметра

	1
	Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации  и/или этикеткой производителя
	Не установлено, указывается поставщиком в заявке

	2
	Страна происхождения
	Не установлена, указывается поставщиком в заявке

	3
	Описание: Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс.
	Соответствие

	4
	Длина, метр
	≥ 5  и  < 7

	5
	Ширина, сантиметр
	≥ 90  и  < 100

	6
	Наличие рентгеноконтрастной нити
	Нет



7.   Рулон марлевый тканый Вид 2 - 823 штуки
	 п/п
	Наименование товара, товарный знак, характеристики товара, параметры товара
	Требуемое значение,
величина параметра

	1
	Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации  и/или этикеткой производителя
	Не установлено, указывается поставщиком в заявке

	2
	Страна происхождения
	Не установлена, указывается поставщиком в заявке

	3
	Описание: Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. 
	Соответствие

	4
	Длина, метр
	≥ 10  и  < 15

	5
	Ширина, сантиметр
	≥ 7  и  < 10

	6
	Наличие рентгеноконтрастной нити
	Нет



-наименование товара указано исходя из номенклатурной классификации медицинских изделий по видам Росздравнадзора 
- в техническом задании одноименные товары, имеющие разные характеристики и параметры разделены по Видам
*возможна поставка медицинских изделий в иной упаковке, чем указано в техническом задании, при условии соблюдения общего количества единиц измерения по каждой позиции

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний
Безопасность Товара должна соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТ, действующих на территории Российской Федерации.
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
Маркировка товара и тары (упаковки) товара, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска.
Наименование товара должно быть  указано исходя из номенклатурной классификации медицинских изделий по видам Росздравнадзора и соответствующих ГОСТов на изделия,  возможна поставка медицинских изделий в иной упаковке, чем указано в техническом задании, при условии соблюдения общего количества единиц измерения по каждой позиции.
Прослеживание товара в системе «Честный знак»: Маркировка товара согласно действующему законодательству Российской Федерации.

	1.Требования к документам

	1.1.
	Копия регистрационного удостоверения МЗ РФ
	Наличие

	1.2.
	Копия сертификата соответствия и/или (копия Декларации о соответствии) для Товара, по которому наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации
	Наличие

	1.3
	Паспорт и/или руководство и/или этикетка по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	2. Требования к упаковке и маркировке 

	2.1.
	Маркировка наименования изделия на упаковке
	Наличие



Требования к году (месяцу) изготовления товара
Остаточный срок годности – не менее 12 месяцев с даты поставки

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

