Техническое задание на поставку огнетушителей ОП -2  и самоспасателей универсальных фильтрующих

для нужд пожарной безопасности ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России

| № п/п | Параметр | Единица измерения | Требуемое значение товара |  |  |  | Значение, предлагаемое Участником закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. значение | Макс. значение | Диапазон значений | Неизм. значение | Наименование товара | Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара |
| - Огнетушитель ОП-2(з) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Огнетушитель ОП-2(з) | Шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Тип |  |  |  |  | Порошковый |  |  |  |  |
| 1.3 | Масса заряда | кг |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.4 | Класс пожара для тушения |  |  |  |  | АВСЕ |  |  |  |  |
| 1.6 | Сертификация соответствия |  |  |  |  | Сертификат (копия) соответствия, заверенный подлинной печатью поставщика |  |  |  |  |
| 1.7 | Страна производитель |  |  |  |  | Россия |  |  |  |  |
| - Самоспасатель универсальный фильтрующий (ГДЗК) Бриз-3401 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Самоспасатель универсальный фильтрующий (ГДЗК) Бриз-3401 или эквивалент | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Назначение |  |  |  |  | беспечивает защиту органов дыхания человека, глаз и лица в при высоких концентрациях основных токсичных продуктов горения |  |  |  |  |
| 2.3 | Марка |  |  |  |  | Бриз-3401 или эквивалент |  |  |  |  |
| 2.4 | Страна производителя |  |  |  |  | Россия |  |  |  |  |
| 2.5 | Технический паспорт |  |  |  |  | Наличие оригинала от производителя |  |  |  |  |

Техническое задание подготовил

_______________________  Мартынов А.В.