Спецификация

на поставку картриджей для ТФЭ

Наименование и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Характеристики |  | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Картриджи для ТФЭ Copure HLB SPE Cartridges | Сорбент | Copure HLB (монодисперсный N-винилпиролидон-дивинилбензол со специфической смесью гидрофильных гидрофобных групп) | упак. | 2 |  |
|  |  | Масса сорбента | 60 мг |  |  |  |
|  |  | Объем картриджа | 3 мл |  |  |  |
|  |  | Площадь поверхности | 600 м2/г |  |  |  |
|  |  | Размер частиц | 40 мкм |  |  |  |
|  |  | Размер пор | 300 Å |  |  |  |
|  |  | Кол-во в упаковке | 50 шт |  |  |  |

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:

- срок поставки продукции: в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора;

- Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 18;

- периодичность поставки: разовая;

- предполагаемые сроки проведения закупки: июнь 2026 г.

- порядок оплаты: по факту поставки в течение 7-ми рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;

- требования к сроку годности товара: срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев;

- цена товаров должна содержать, в т.ч.  расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, подъемом и размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы.