Приложение № 1 к объявлению о закупке

Описание объекта закупки

ИКЗ: 261782000982178200100100020000000244

- Общие требования

  - Объектом закупки является поставка медицинского изделия – кресла для забора крови и терапевтических процедур  (СЗ-ПР-230-26) (далее–Товар).

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием подкатегории товара, соответствующего предмету закупки: 32.50.30.119 - Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части.

- Требования к объекту закупки

  - Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Характеристики, указанные в Таблице № 1 настоящего Приложения, обеспечивают поставку Оборудования надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребность Заказчика в соответствии пп. а п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145. Дополнительное описание обеспечивает поставку Товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребность Заказчика. Дополнительная информация о потребительских свойствах, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товаров обусловлена отсутствием другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик Товара.

  - Заказчику должен быть поставлен Товар, соответствующий функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки и в количестве, указанным в таблице № 1.

| № п/п | Наименование объекта закупки/ код по ОПКД2/ код позиции по КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, установленные Заказчиком |  |  | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики |  |  |  |
| 1 | Кресло для забора крови и терапевтических процедур ОКПД 2: 32.50.30.119 НКМИ 259970 | Длина Кресла | ≥ 580 и ≤ 630 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Штука | 8 |
|  |  | Высота сиденья от пола | ≥ 470 и ≤ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Высота Кресла | ≥ 850 и ≤ 900 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Подлокотники регулируются по высоте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Ширина Кресла | ≥ 390 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Толщина сиденья | ≥ 50 и ≤ 80 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Высота спинки | ≥ 800 и ≤ 900 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Подлокотники вращаются на 360 градусов | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Кресло для забора крови и терапевтических процедур | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

3. Требования к поставке Товара

  - Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресам: г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Пушкин, г Пушкин, ул Парковая, д. 64 литера Б (далее - место доставки).

  - Поставщик не менее чем за 2 рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки. Поставка Товара осуществляется в рабочее время с 10:00 часов до 17:00 часов. Доставка, разгрузка Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Срок предоставления гарантии:

4.1. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки Товара Заказчиком.

4.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в том числе в качестве выставочного образца), принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным, обремененным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств, изготовленным (произведенным) не ранее 2025 года.

4.3. В случаях обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока неисправностей/скрытых неисправностей Товара (выхода его из строя) Заказчик извещает об этом Поставщика. Устранение неисправностей поставленного Товара должны осуществляться Поставщиком посредством замены товара в течение 3 (трех) дней с момента направления  Заказчиком письменного уведомления об установлении данного факта на адрес электронной почты Поставщика, указанный в реквизитах контракта.

Все расходы по транспортировке вышедшего из строя товара, замененного товара, в период гарантийного срока, несёт Поставщик.  В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный товар продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.