Приложение № 1 к объявлению о закупке

Описание объекта закупки
ИКЗ: 261782000982178200100100020000000244

1. Общие требования
1.1. Объектом закупки является поставка медицинского изделия – кресла для забора крови и терапевтических процедур  (СЗ-ПР-230-26) (далее–Товар).
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием подкатегории товара, соответствующего предмету закупки: 32.50.30.119 - Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части. 
2. Требования к объекту закупки
2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Характеристики, указанные в Таблице № 1 настоящего Приложения, обеспечивают поставку Оборудования надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребность Заказчика в соответствии пп. а п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145. Дополнительное описание обеспечивает поставку Товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребность Заказчика. Дополнительная информация о потребительских свойствах, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товаров обусловлена отсутствием другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик Товара.
2.2. Заказчику должен быть поставлен Товар, соответствующий функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки и в количестве, указанным в таблице № 1.

	№ п/п

	Наименование объекта закупки/
код по ОПКД2/
код позиции по КТРУ
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки,
установленные Заказчиком
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Ед.
изм.
	Количество


	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	
	
	

	1
	Кресло для забора крови и терапевтических процедур  
ОКПД 2: 32.50.30.119 
НКМИ 259970

	Длина Кресла
	≥ 580 и ≤ 630
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	8

	
	
	Высота сиденья от пола
	≥ 470 и ≤ 500
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Высота Кресла
	≥ 850 и ≤ 900
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Подлокотники регулируются по высоте
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина Кресла
	≥ 390 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Толщина сиденья
	≥ 50 и ≤ 80
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Высота спинки
	≥ 800 и ≤ 900
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Подлокотники вращаются на 360 градусов
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Кресло для забора крови и терапевтических процедур
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



3. Требования к поставке Товара
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресам: г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Пушкин, г Пушкин, ул Парковая, д. 64 литера Б (далее - место доставки).
3.2. Поставщик не менее чем за 2 рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки. Поставка Товара осуществляется в рабочее время с 10:00 часов до 17:00 часов. Доставка, разгрузка Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
4. Срок предоставления гарантии: 
4.1. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки Товара Заказчиком. 
4.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в том числе в качестве выставочного образца), принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным, обремененным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств, изготовленным (произведенным) не ранее 2025 года.
4.3. В случаях обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока неисправностей/скрытых неисправностей Товара (выхода его из строя) Заказчик извещает об этом Поставщика. Устранение неисправностей поставленного Товара должны осуществляться Поставщиком посредством замены товара в течение 3 (трех) дней с момента направления  Заказчиком письменного уведомления об установлении данного факта на адрес электронной почты Поставщика, указанный в реквизитах контракта. 
Все расходы по транспортировке вышедшего из строя товара, замененного товара, в период гарантийного срока, несёт Поставщик.  В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный товар продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

