ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) выполнения услуг
Оказание услуг по обследованию технического состояния строительных конструкций административного здания УФНС России по Курской области (г. Курск, ул. Резиновая, д. 4а).

Цель закупки: оценка возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации объекта или необходимости его восстановления (капитального ремонта) и усиления конструкций здания.
	№ 

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту обследования

	1. Общие данные

	1.1
	Район, место размещения объекта обследования
	Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Резиновая, д. 4а 

	1.2
	Год постройки здания
	1974

	1.3
	Назначение здания 
	Административное здание

	1.4
	Уровень ответственности здания 
	Нормальный уровень

	1.5
	Категория обследования объекта
	Согласно СБЦП 81-2001-25:

- Многоэтажные здания, категория сложности здания - II.

- Категория сложности работ - II. 

	1.6
	Нормативные документы
	Работы (услуги) должны выполняться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

- ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

	1.7
	Основные технико-экономические показатели (согласно Техническому паспорту):

	
	Этажность здания, 

наличие тех. подполья, чердака, подвала, мансарды, цокольного этажа
	Двухэтажное, безчердачное, безподвальное.

	
	Общая площадь помещений
	1784,3 м2

	
	Помещения, подлежащие обследованию
	Плоская крыша, фасады здания, отмостка здания, внутренние помещения, система отопления, система электроснабжения, главный вход (крыльцо, пандус).

	1.8
	Основная характеристика строительных конструкций
	- несущие стены: кирпич;

- перегородки: кирпич, гипсокартон; 
- перекрытие: железобетонные плиты;

- фундамент: бутовый ленточный;

- полы: железобетон (линолиум, плитка). 

	1.9
	Цель обследования
	Цель обследования технического состояния здания заключается в определении действительного технического состояния здания и его элементов.

Получаемая информация должна быть достаточной для принятия обоснованного решения о возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации, а в случае ограниченно работоспособного и аварийного состояния здания достаточной для вариантного проектирования восстановления (капитального ремонта) или усиления конструкций.

Проведение обследования технического состояния здания выполнить без проведения экспертизы промышленной безопасности.

	2. Подготовительные работы

	2.1
	Исходная документация
	Исполнитель получает от Заказчика следующие материалы:

- Технический паспорт на здание;

- Информация о перестройках, капитальном ремонте.

	2.2
	Программа работ
	Исполнитель разрабатывает программу обследования и утверждает ее у Заказчика. В программе указывает:

- Перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов;

- Места и методы инструментальных измерений и испытаний;

-  Перечень необходимых поверочных расчетов с учетом п. 2.1 исходной документации и результатов полученных фактических значений. 

	3. Инженерно-техническое обследование

	3.1
	Предварительное (визуальное) обследование
	Результатом проведения предварительного (визуального) обследования являются:

- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;

- описания, фотографии дефектных участков;

- результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.);

- установление аварийных участков (при наличии);

- уточненная конструктивная схема здания (сооружения);

- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;

- уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций;

- предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (при необходимости), определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.

	3.2
	Детальное (инструментальное) обследование 
	Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания включает в себя:

- измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров здания, конструкций, их элементов и узлов;

-   инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в том числе динамических параметров;
- определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

-  определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций;

- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;
- поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;
-  анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях.
 - составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования

	3.3
	Поверочный расчет несущей способности конструкций и основания
	Расчеты и определение фактических расчетных схем выполнить на основании данных, полученных при детальном (инструментальном) обследовании. Поверочные расчеты необходимо выполнять                       в соответствии с указаниями 
раздела 10 СП 13-102-2003, ГОСТ 31937-2024, 
СП 20.13330.2016. Расчеты допускается выполнять с использованием сертифицированных программ. Перечень нормативной документации, в соответствии с которой необходимо выполнять поверочные расчеты, приведен в разделе 10 СП 13-102-2003.

	3.4
	Составление итогового документа (Отчёта) с выводами по результатам обследования
	Отчёт по итогам обследования технического состояния объекта включает в себя:

-    оценку технического состояния (категорию технического состояния);
- материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- рекомендации по восстановлению или усилению конструкций, или задание на проектирование (если необходимо).

	4. Основные требования к выполнению и сдаче итогового документа (Отчёта)

	4.1
	Требования к составу Отчета
	Исполнитель предоставляет Отчет с приложениями в электронном виде в формате разработки в адрес УФНС России по Курской области:
-  Отчет по результатам технического обследования здания должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024;
- Результаты обследования технического состояния здания в виде соответствующих заключений должны содержать достаточные данные для принятия обоснованного решения по реализации целей проведения обследования;
-  Согласно контракту на оказание услуг возможны дополнительные требования к порядку  и количеству предоставления экземпляров технической документации.

	4.2
	Вид и количество экземпляров отчёта, передаваемых Техническому заказчику
	- Отчет предоставляется Заказчику на русском языке в количестве трех экземпляров на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе (флэш-накопителе) в соответствии с требованиями настоящего технического задания;

-  Технический отчет и все материалы по обследованию технического состояния здания должны быть выполнены с использованием программных средств Word (формат doc), Excel (формат xls), графический материал – с использованием AutoCAD (формат DWG) или Adobe Portable Document format (*.pdf);

-   В электронном виде отчетная документация принимается электронном носителе информации (флэш-накопитель). Документация предоставляется в следующих версиях: 1 версия – графический образ документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, чертежи основных комплектов в формате Autodesk Design Web  format (*.dwf) или Adobe Portable Document format (*.pdf), а текстовая документация - Adobe Portable Document format (*.pdf); 2 версия - документация в формате разработки: чертежи - AutoCAD (*.dwg) версии 2010 и выше, текстовая документация - MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls);

- Отчет по результатам обследования технического состояния здания предоставляется с утвержденными титульными листами, нумерация начинается с первой страницы;

-   Состав и структура электронной версии отчета должны быть идентичны бумажному оригиналу.

	5. Особые условия

	5.1
	Факторы, усложняющие работы

(Согласно СБЦП 81-2001-25)
	- Выполнение работ в условиях, требующих обеспечение безопасности (использование дополнительных лестниц)

- Использование средств индивидуальной защиты. 
- Использование автогидроподъёмника при проведении обследования.

	5.2
	Сроки исполнения работ 
	45 календарных дней со дня заключения контракта.

	5.3
	Требование к Исполнителю
	Участник закупки должен состоять в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее - СРО) и их обязательствах в отношении участника закупки должны содержаться сведения: - о наличии у члена СРО права выполнять

Инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии (о соответствии члена

саморегулируемой организации установленным в соответствии с частью 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной

энергии); - о соответствии члена СРО уровню ответственности, предусмотренному частями 10, 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указанные требования не распространяются на случаи, предусмотренные ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Предоставление копий документов, подтверждающих соответствие указанным требованиям, в составе заявки не требуется


Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
Услуги должны быть выполнены в соответствии с Технической частью, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Курской области в части состава, содержания и оформления результатов работы, в том числе:

Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинг технического состояния»;
ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Порядок и условия оказания услуг:

1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика.

2. Услуги оказываются квалифицированными специалистами Исполнителя, имеющими все разрешения (сертификаты) и допуски к услугам, являющимся предметом контракта.

3. Обеспечение инструментами, оборудованием (техническим и испытательным), средствами измерения (поверенными) и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.

4. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими специалистами внутреннего режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

