ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Выполнение работ по текущему ремонту части кровли здания, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий р-н, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2

Контракт заключается  с соблюдением требований  п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. Общие положения
Полное наименование заказчика: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике.
Место нахождения в соответствии с местом государственной регистрации заказчика в качестве юридического лица: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.                         К. Маркса, 56.
Почтовый адрес заказчика: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.                    К. Маркса, 56.
Адрес электронной почты заказчика: 21_upr@rosreestr.ru
[bookmark: undefined]Номер контактного телефона, фамилия, имя, отчество  ответственного должностного лица заказчика: 8(8352) 62-61-51 Начальник  отдела  материально-технического обеспечения Филиппов Сергей Николаевич.
Фамилия, имя, отчество должностного лица ответственного за осуществление закупки и заключении контракта, номер контактного телефона, адрес электронной почты: Лысова Юлия Валериановна  8(8252) 62-17-28, 21_mto_luv@rosreestr.armgs.team

ОКПД 2 43.91.19.190 Прочие кровельные работы, не вошедшие в другие группировки.

	Наименование
	Данные

	Местонахождение объекта
	429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2.

	Основные технико-экономические показатели объекта
	Часть кровли (30 кв.м.) в нежилом помещении с кадастровым номером 21:18:120207:503 площадью 62,2 кв.м, в 2-х этажном здании, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий р-н,                         с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2

	Виды работ
	Восстановительный ремонт вентиляционных труб (шахт) из кирпичной кладки с выводом за пределы наклонной металлической крови, с герметизацией стыков между кирпичной кладкой и кровлей, ремонт и установка  металлического колпака (крыши) над трубой.




2. Порядок проведение осмотра объекта:
Осмотр производится по письменной заявке Подрядчика с указанием в ней Ф.И.О. уполномоченного на осмотр сотрудника.
Лиц, ответственные за организацию осмотра – начальник отдела материально- технического обеспечения Управления Росреестра по Чувашской Республике - Филиппов Сергей Николаевич; Новикова Людмила Юрьевна (8-835-43) 2-11-35
Осмотр помещений на объекте Заказчика и объемов работ осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).


3. Место выполнения работ: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2.

4. Сроки выполнения работ:
4.1. с  даты заключения контракта по 30.09.2026. Досрочное выполнение работ допускается.
4.2. До начала выполнения работ (за 1 рабочий день) Подрядчик направляет Заказчику письмо о готовности приступить к работам и список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, имеющих Российское гражданство, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Оборудование и приборы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в учреждениях. 
В случае внесения изменений в состав персонала, привлекаемого Подрядчиком, представитель Подрядчика должен представить Заказчику скорректированную информацию не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемых изменений.
4.3. По окончанию выполнения работ Подрядчик в течении 1 (одного) рабочего дня письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

5. Требования к качеству выполнения работ:
5.1. Работы должны производиться в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ и СанПиН, техническим заданием, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, правилами производства, санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации.
5.2. Применяемые при выполнении работ материалы и изделия, вошедшие в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, должны быть сертифицированы.
5.3. Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). 	
5.4. При выполнении работ экологическая безопасность должна обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды согласно действующим нормативным документам. В процессе выполнении работ лакокрасочные, изоляционные, взрывоопасные или вредные вещества складируют в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами. Не допускается пользоваться открытым огнем вблизи мест применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества. Во время проведения работ и по окончании их строительный мусор должны удаляться без загрязнения территории.
5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку мест, где будут выполняться работы и прилегающей непосредственно к ним территории.
Минимально один раз в пять календарных дней Подрядчик обязан производить вывоз и утилизацию строительного мусора и отходов, образовавшихся в результате проведения строительных, монтажных и демонтажных работ. 
5.6. Подрядчик в 5-ти дневный срок со дня подписания документа о приемке обязан вывезти, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество и мусор.
5.7. Складские и бытовые помещения, туалеты, транспорт, охрана, питание, проживание Заказчиком не предоставляются.
5.8. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, обученными и аттестованными рабочими требуемых специальностей для производства работ, с использованием необходимых для выполнения работ специализированных технических средств.
5.9. Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.
5.10. После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ.
5.11. Отключение инженерных систем, структурированных кабельных сетей, охрано-пожарных сигнализаций, электропроводок, систем видеонаблюдения и т.п. могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком, с их последующим восстановлением после окончания работ.
5.12. Подрядчик несет ответственность за допущенные при выполнении работ повреждения (в том числе случайные) имущества, конструкций зданий, инженерных коммуникаций, структурированных кабельных сетей, охрано-пожарных сигнализаций, электропроводок, систем видеонаблюдения и т.п. Заказчика и других собственников. Подрядчик обязан за свой счет устранить допущенные в ходе выполнения монтажных работ повреждения имущества, конструкций здания, инженерных коммуникаций Заказчика и других собственников.

6. Требования к безопасности выполнения работ:
6.1. Подрядчик должен обеспечить на объекте соблюдение всех требований безопасности в соответствии со ст. 751, 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.2. Лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда  на участке проведения работ (в том числе обеспечение низкого уровня шума), назначает Подрядчик своим приказом. Копия приказа передается Заказчику.
6.3. Подрядчик принимает на себя обязательства по организации проведения вводного инструктажа для работников, задействованных на объекте, и обеспечению наличия на объекте инструкций и инструктажей по технике безопасности. 
6.4. В процессе выполнения работ должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья людей, находящихся на Объекте, охрана и безопасность труда в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»,
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»,
"СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр),
 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», а также другими нормативными правовыми актами, и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации  в сфере выполнения работ по контракту.
6.5 В случае необходимости привлечения Подрядчиком к работам на территории  Заказчика лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, последние должны быть приняты на работу в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иметь специальное разрешение, предусмотренное частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение».
6.6. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Требования охраны окружающей среды:
7.1. При выполнении работ экологическая безопасность должна обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды согласно действующим нормативным документам. В процессе выполнении работ лакокрасочные, изоляционные, взрывоопасные или вредные вещества складируют в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Не допускается пользоваться открытым огнем вблизи мест применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества. Во время проведения работ и по окончании их строительный мусор должны удаляться без загрязнения территории.

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
Подрядчик обязан по окончанию работ предоставить Заказчику:
– Сертификаты соответствия на используемые материалы.
– Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма-КС3).

9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
9.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 36 месяцев (3 года) с момента подписания документа о приемке, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.
9.2. Увеличение гарантийного срока на оборудование и материалы должно быть подтверждено документами завода изготовителя. 
9.3. В гарантийный период Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика для составления акта, фиксирующего недостатки (дефекты), порядок и сроки их устранения.

10. Иные требования к работам и условиям их выполнения:
10.1. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства Российской Федерации. В случае обнаружения дефектов, после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет Подрядчика.
10.2. По решению Заказчика для приемки выполненных работ создается приемочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек. Приемка выполненных работ оформляется актом приемки выполненных работ, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, после чего, в случае отсутствия претензий к выполненным работам, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма-КС-3).
10.3. При выявлении по результатам приемки недостатков в работе составляется Акт недостатков, а результат приемки признается отрицательным. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки, после чего приемка проводится повторно.

11. Прочие условия 
11.1. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения  Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.2. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.3.  Оплата Работ производится за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Заказчиком  Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма-КС-3), путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах Контракта.
10.4.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных.
11.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
11.7.  Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

