Приложение закупочной сессии

ИКЗ 261773301215177330100100280000000244

## 1.	Предмет закупки

1.1. Поставщик обязуется поставить Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных электронным контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации и электронном контракте.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта установлена в электронном контракте, в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов и сборов, установленных законодательством РФ.

2.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком в соответствии с п. 2.1 настоящего Контракта юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.

2.4. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счёта на оплату.

2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

2.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени, штрафа).

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставщик осуществляет поставку товара с даты заключения Контракта в течении 15 (пятнадцати) календарных дней.

3.2. Поставка товара осуществляется в рабочие дни (по предварительной договоренности) с 09:00 до 15:00 часов по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 80, стр. 1 (далее – место доставки).

3.3. Поставка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и следующих документов:

    - Счета;

    - счет-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

    - товарной накладной либо универсального передаточного документа (УПД);

    - сертификата соответствия или декларации о соответствии (при наличии).

3.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и хранения, а также при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.

3.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка»

Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

3.6. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком.

3.7. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы на склад Заказчика и вывоз мусора (коробки, упаковки, тара) производится за счет Поставщика.

3.8. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.

3.9. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

4.3. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

4.4. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

4.5. Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

В случае если выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Заказчику, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.

4.6. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.7. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в спецификации.

4.8. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации.

4.9. Товар поставляется в комплекте с технической документацией на русском языке (паспорт изготовителя, инструкция по эксплуатации, регистрационное удостоверение) при наличии.

4.10. Наименование и технические характеристики поставляемого товара приведены в таблице

Таблица 1: Спецификация

| Описание оборудования | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Назначение | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. |
| Рабочий объем | 1±0,2 л |
| Конструкция | Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем. |
| Материал | Ударопрочный, полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. |
| Принадлежности: | - карман для размещения бумажного носителя сопроводительной информации – 1 шт; - держатель кармана (съемный) – 1 шт; - комплект бумажных носителей – 10 шт. |
| Эргономичность | -наличие множества сливных отверстий; -отсутствие острых кромок; -отсутствие мест скопления грязи; -градуировка (0,5л и 1л); -ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата; -плотное прилегание крышки к ванне. |
| Внутренние размеры перфорированного поддона | (180х75х50) ±10мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | (280х155х105) ± 10 мм |
| Масса | не более 0,5 кг |
| Обработка | Любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. |
| Автоклавирование | Максимальная температура + 134°С. |
| Цвет | Голубой |
| Срок службы | 3 года |
| Описание оборудования | Характеристика товара |
| Назначение | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. |
| Рабочий объем | 3±0,4 л |
| Конструкция | Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем. |
| Материал | Ударопрочный, полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. |
| Принадлежности: | - карман для размещения бумажного носителя сопроводительной информации – 1 шт; - держатель кармана (съемный) – 1 шт; - комплект бумажных носителей – 10 шт. |
| Эргономичность | -наличие множества сливных отверстий; -отсутствие острых кромок; -отсутствие мест скопления грязи; -градуировка (1, 2 и 3 литра); -ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата; -плотное прилегание крышки к ванне. |
| Внутренние размеры перфорированного поддона | (240х110х90) ± 10 мм. |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | (370х185х120) ± 10 мм. |
| Масса | не более 0,8 кг |
| Обработка | Любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. |
| Автоклавирование | Максимальная температура + 134°С. |
| Цвет | Голубой |
| Срок службы | 3 года |

| Описание оборудования | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Назначение | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. |
| Рабочий объем | 5±1,0 л. |
| Конструкция | Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем. |
| Материал | Ударопрочный, полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. |
| Принадлежности: | - карман для размещения бумажного носителя сопроводительной информации – 1 шт; - держатель кармана (съемный) – 1 шт; - комплект бумажных носителей – 10 шт. |
| Эргономичность | -наличие множества сливных отверстий; -отсутствие острых кромок; -отсутствие мест скопления грязи; -градуировка (2, 3, 4 и 5 литров); -ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата; -плотное прилегание крышки к ванне; |
| Внутренние размеры перфорированного поддона | (260x175x120) ± 10 мм. |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | (400x285x165) ± 20 мм. |
| Масса | не более 1,2 кг |
| Обработка | Любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. |
| Автоклавирование | Максимальная температура + 134°С. |
| Цвет | Голубой |
| Срок службы | 3 года. |

4.8. Поставка товара производится за счет поставщика, любым видом транспорта, включая упаковку, тару, маркировку, все расходы по страхованию, доставке, включая погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку, вывоз мусора.

5. Порядок приемки товара

5.1. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих документов: товарной накладной, товарно-транспортной накладной, счета, счета-фактуры (в соответствии с налоговым законодательством РФ), сертификата соответствия (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Приемка Товара оформляется Актом приемки. Акт приемки оформляется по форме приложения к настоящему контракту, а также по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 г. № 61н). При этом срок оплаты по настоящему контракту исчисляется с даты приемки по Акту приемки по форме ОКУД 0510452. Заказчик вправе подписать Акт приемки по форме ОКУД 0510452 в одностороннем порядке, за исключением случаев выявления качественных или количественных расхождений поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) с условиями контракта. В случае выявления качественных или количественных расхождений поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) с условиями контракта, приемка осуществляется с участием представителя Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), а при его отсутствии при приемке подписанный со стороны Заказчика Акт приемки по форме ОКУД 0510452 направляется Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) на подписание. Если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) в течение 3 дней не направит Заказчику подписанный Акт приемки по форме ОКУД 0510452 с качественными или количественными расхождениями, такой Акт приемки считается подписанным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

5.2. В случае если Поставщик некорректно оформил счет, товарную накладную или счет-фактуру в предоставляемом комплекте документов, Заказчик вправе приостановить приемку отгруженного Товара до устранения Поставщиком замечаний к оформлению указанных документов.

5.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

5.3.1. Результаты экспертизы, проведённой без привлечения экспертов (собственными силами Заказчика), оформляются путём подписания ответственным за экспертизу товара должностным лицом (работником) Заказчика товаросопроводительных документов, в том числе товарной накладной. Наличие подписи указанного должностного лица является основанием для признания товаров, поставка которых является предметом настоящего Контракта, соответствующими условиям Контракта, и подписания приёма-передачи товара Заказчиком.

5.3.2. Результаты экспертизы, проведённой экспертами, экспертными организациями оформляются в виде заключения, которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. Такое заключение подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Наличие в указанном экспертном заключении вывода о соответствии фактически поставленных товаров условиям настоящего Контракта является основанием для признания товаров, поставка которых является предметом настоящего Контракта, соответствующими условиям Контракта, и подписания товарной накладной Заказчиком.

5.4. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, Контракте или заявке;

- проверка наличия и правильности оформления сопроводительных документов на Товар (п. 3.3 Контракта);

- проверка соблюдения Поставщиком требований к условиям транспортировки, установленных действующим законодательством;

- проверка соответствия количества Товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного;

- проверка целостности упаковки и срока годности Товара, вскрытие упаковки, осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений и недостатков.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, указанного в Спецификации или заявке, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар.

5.5. Принятие и разгрузка товара осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 484 и пунктом 1 статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Контракта по количеству, качеству, ассортименту и другим характеристикам производится в порядке, установленном пунктом 2 статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

5.7. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

5.8. Уборка помещений и вывоз транспортировочной упаковки/тары (при ее наличии) производятся силами Поставщика и за его счет в течение не более 1 (одного) дня после дня поставки Товара.

5.9. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 3.3. Контракта, направляет Поставщику подписанный экземпляр документа о приемке или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

5.10. Приемка Товара не производится до момента устранения причины отказа в приемке, при этом сторонами составляется соответствующий акт с указанием перечня недостатков, необходимых доработок и сроков их исправления.

5.11. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявить фото и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5.12. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

5.13. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан допоставить Товар в соответствии с заявкой Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

5.14. В случае поставки товара не в полном объеме Заказчик вправе отказаться от принятия товара в целом и оплаты товара Поставщику либо принять товар частично.

5.15. В случае устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания, Заказчик осуществляет приемку Товара и подписывает документ о приемке.

5.16. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара экспертным заключением органа государственного надзора в соответствии с компетенцией. Оплата услуг экспертизы, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара осуществляется Поставщиком.

5.17. Поставщик в установленный в мотивированном отказе от подписания срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.18. Риск случайной гибели или повреждения Товара и право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

6.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.3. Передать Заказчику документы на товар, предусмотренные пунктами 2.3 настоящего Контракта.

6.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

6.1.5. По каждой позиции товара, поставляемого по настоящему Контракту, предоставить документы, удостоверяющие качество такого товара.

6.1.6. Уведомить Заказчика в течение двух дней в письменной форме об изменении места нахождения, почтового адреса.

6.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара.

6.1.8. Обеспечить присутствие надлежащим образом уполномоченного представителя Поставщика при приемке товара или предоставить письмо об односторонней приемке товара Заказчиком в отсутствие представителя Поставщика, с учетом положений раздела 4 настоящего Контракта.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя Поставщика приемку товара в соответствии со спецификацией и действующей нормативной документацией.

6.2.2. Обеспечить проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

6.2.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.3. Поставщик выражает свое согласие на осуществление в отношении него обязательных проверок уполномоченным органом государственного финансового контроля в рамках настоящего Контракта, в соответствии со статьей 268.1 БК РФ.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по Контракту, обязана в полном объеме возместить убытки, возникшие по ее вине.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.4. Заказчик получает право требования уплаты штрафа в следующих случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контракта:

а) если Поставщик не поставил Заказчику полностью или частично товар, являющийся предметом Контракта;

б) если Поставщик поставил товар, не соответствующий требования Контракта по качеству и/или количеству, спецификации и/или комплектности, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), предусмотренным Контрактом, и не осуществил в течение 30 дней замену такого товара на товар, соответствующий требованиям Контракта.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8.1. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.

8.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы.

10. Прочие условия

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии со статьей 450.1. ГК РФ, а также в соответствии с п.п. 8-26 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в следующих случаях:

1) при снижении Цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество товара увеличивается или уменьшается не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ Цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной Цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренного Контрактом; изменение Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товаров и сокращение количества товаров при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта»;

4) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

10.3. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания и по 31.12.2026 г.

10.8. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, за исключением оплаты за поставленный товар и ответственности сторон за его нарушение.

11. Контактная информация Заказчика

Юридический адрес: 125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 80,

Заключение контракта: +7(495)490-22-30 доб. 0029

Согласование поставки:

Резуненко Наталья Сергеевна (495) 490-20-07	доб. 578

Покидов Сергей Юрьевич (495) 490-20-07 доб. 549

ОГРН 1027739766812 от 16.04.1993 г.

ИНН 7733012151, КПП 773301001

ОКПО 01897653, ОКТМО 45368000, ОКОПФ 75103

Банковские реквизиты:

УФК по г. Москве (ФГБНУ РЦНН л/с 20736У94110)

Единый казначейский счет (счет банка получателя) 40102810545370000003

Казначейский счет (расчетный счет) 03214643000000017300

в ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК

ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

БИК 004525988