| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пускатель ПМ 12-025210 220в закр (ПМЕ 222) | шт | 20 | 71760,00 | 72000,00 | 71520,00 |
| 2 | Контактор КМИ-22511 25А 230В 1нз ИЭК | шт | 20 | 23860,00 | 24080,00 | 23640,00 |
| 3 | Щит ЩРНм-3 (650*500*220) | шт | 3 | 15435,00 | 15564,00 | 15306,00 |
| 4 | Рубильник ЯБПВУ-100 250А 380В | шт | 3 | 13269,00 | 13407,00 | 13131,00 |
| 5 | Дроссель ПРА 1И250 ДРЛ закр | шт | 25 | 46475,00 | 47500,00 | 45450,00 |
| 6 | Кабель ВВГнг-LS 3х 2,5 ГОСТ | м | 124 | 13640,00 | 14260,00 | 13020,00 |
| 7 | Розетка 16А, 250В | шт | 23 | 4370,00 | 4600,00 | 4140,00 |
| 8 | Коробка ОП 100х100х50 | шт | 26 | 3458,00 | 3770,00 | 3146,00 |
| 9 | Кабель-канал 24*16 2м | м | 120 | 10800,00 | 12000,00 | 9600,00 |
| 10 | Автомат 1Р 25А (С) 4,5kA | шт | 4 | 752,00 | 784,00 | 720,00 |
| 11 | Кабель ВВГнг-LS 5*10 | м | 21 | 14784,00 | 14910,00 | 14658,00 |
| 12 | Кабель ВВГнг-LSLT 5*4 | м | 20 | 6600,00 | 6780,00 | 6420,00 |
| 13 | Выключатель 1-клавишный 6А, 250В | шт | 1 | 157,00 | 165,00 | 149,00 |
| 14 | Труба гофрированная ПНД d50мм | м | 15 | 1905,00 | 1950,00 | 1860,00 |
| 15 | СИП 2*16 | шт | 14 | 840,00 | 896,00 | 784,00 |
| 16 | Прокалывающий зажим | шт | 2 | 426,00 | 440,00 | 412,00 |
| 17 | Автомат 1Р 25А | шт | 3 | 564,00 | 591,00 | 537,00 |
| 18 | Автомат 1Р 16А | шт | 4 | 728,00 | 776,00 | 680,00 |
| 19 | Изолента ПВХ | шт | 2 | 330,00 | 34,00 | 320,00 |
| 20 | Корпус металлический навесной 330*300*120 | шт | 1 | 3223,00 | 3300,00 | 3146,00 |
| 21 | Кабель-канал 25*16 | м | 26 | 2340,00 | 2548,00 | 2132,00 |
| 22 | Выключатель нагрузки 3Р 63А | шт | 1 | 889,00 | 900,00 | 878,00 |
| 23 | Розетка одноместная скрытой установки | шт | 20 | 4580,00 | 4600,00 | 4680,00 |
| 24 | Розетка двухместная скрытой установки | шт | 10 | 2730,00 | 2800,00 | 2660,00 |
| 25 | Розетка одноместная открытой установки | шт | 20 | 4420,00 | 4600,00 | 4240,00 |
| 26 | Розетка двухместная открытой установки | шт | 10 | 3550,00 | 3600,00 | 3500,00 |
| 27 | Выключатель одноклавишный скрытой установки | шт | 40 | 3120,00 | 3280,00 | 2960,00 |
| 28 | Выключатель двухклавишный скрытой установки | шт | 20 | 1700,00 | 1800,00 | 1600,00 |
| 29 | Выключатель одноклавишный открытой установки | шт | 10 | 1400,00 | 1500,00 | 1300,00 |
| 30 | Выключатель двухклавишный открытой установки | шт | 10 | 1940,00 | 2050,00 | 1830,00 |
|  |  |  |  | 260 045,00 | 265 485,00 | 254 419,00 |

Расчет НМЦК на поставку электротехнических товаров