II. Техническое задание (описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ |  | Ед. Изм. |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегородка стационарная 2000х800 | Душевой экран высотой 2000 мм, шириной 800 мм. Заполнение: Стекло закаленное 10 мм, с еврокромкой, прозрачное. Фурнитура: штанга (труба нержавейка матовая), держатель стеновой 1 шт., коннектор стекло-труба 1 шт., коннектор для крепления к стене 3 шт., коннектор для крепления в пол 2 шт. (нержавейка матовая). Зазор между стеклом и плиткой (стена/пол) 5 мм, перекрывается прозрачным ПВХ уплотнителем. | штука |  | 1 |  |
| 2 | Перегородка стационарная 2000х500 | Душевой экран высотой 2000 мм, шириной 500 мм. Заполнение: Стекло закаленное 10 мм, с еврокромкой, прозрачное. Фурнитура: штанга (труба нержавейка матовая), держатель стеновой 1 шт. или держатель к трубе, коннектор стекло-труба 1 шт., коннектор для крепления к стене 3 шт., коннектор для крепления в пол 2 шт. (нержавейка матовая). Зазор между стеклом и плиткой (стена/пол) 5 мм, перекрывается прозрачным ПВХ уплотнителем | штука |  | 1 |  |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | В течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика, перенос на место установки и монтаж на месте эксплуатации. |