Описание объекта закупки. Техническое задание.

| № п/п | Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, количественные характеристики |  |  | Обоснование необходимости использования показателей* | Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 20.59.52.195-00000356 / 20.59.52.195 | Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | Назначение | - | Для анализаторов открытого типа | Соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Совместимость | - | С анализатором Labio 300 | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Метод | - | УФ без депроитенизации | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Линейность | Ммоль/л | ≥ 0,5 и ≤ 7,0 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество тестов в упаковке | шт | ≥ 500 | * | Участник указывает конкретное значение характеристики |

*В связи с отсутствием в позиции КТРУ описания товара, работ, услуг Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями п.1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности.