ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике

Наименование услуг: Поставка и установка сплит-систем

1. Наименование, количество и технические характеристики товара:

| № п/п | КТРУ | Наименование | Характеристики / Описание | Показатель | Инструкция по заполнению заявки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.25.12.130-00000010 | Кондиционер бытовой | Вид кондиционера(характеристика является обязательной для применения) | Сплит-система | Значение характеристики не может изменяться участником | ШТ. | 3 |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | Не ниже А | Участник указывает конкретное значение характеристики товара |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | Не ниже А | Участник указывает конкретное значение характеристики товара |  |  |
|  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Да | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Мощность в режиме нагрева | ≥ 2.5 | Участник указывает конкретное значение характеристики товара |  |  |
|  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 2.5 | Участник указывает конкретное значение характеристики товара |  |  |
|  |  |  | Наличие пульта дистанционного управления | Да | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Наличие антибактериального фильтра | Да | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Режим работы кондиционера | Охлаждение, Обогрев | Участник закупки указывает все значения характеристики товара |  |  |
|  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Площадь использования, до (Обусловлено требованиями Заказчика для удобства использования. Обеспечивает комфортное пребывание в помещении. Соответствует требуемому объему площади Заказчика и условиям эксплуатации.) | 25кв.м.(включительно) | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Охлаждающая способность, BTU | Не менее 9000 | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |

| № п/п | КТРУ | Наименование | Характеристики / Описание | Показатель | Инструкция по заполнению заявки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 28.25.12.130-00000010 | Кондиционер бытовой | Вид кондиционера(характеристика является обязательной для применения) | Сплит-система | Значение характеристики не может изменяться участником | ШТ. | 4 |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | Не ниже А | Участник указывает конкретное значение характеристики товара |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | Не ниже А | Участник указывает конкретное значение характеристики товара |  |  |
|  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Да | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Мощность в режиме нагрева | ≥ 3.5 | Участник указывает конкретное значение характеристики товара |  |  |
|  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 3.5 | Участник указывает конкретное значение характеристики товара |  |  |
|  |  |  | Наличие пульта дистанционного управления | Да | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Наличие антибактериального фильтра | Да | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Режим работы кондиционера | Охлаждение, Обогрев | Участник закупки указывает все значения характеристики товара |  |  |
|  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Площадь использования, до (Обусловлено требованиями Заказчика для удобства использования. Обеспечивает комфортное пребывание в помещении. Соответствует требуемому объему площади Заказчика и условиям эксплуатации.) | 30 кв.м.(включительно) | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Охлаждающая способность, BTU | Не менее 14000 | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |

2. Поставка и установка товара осуществляется  единовременно по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская,19, каб. 301 (3 этаж). Поставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным информированием Заказчика  за 2 (два) дня до даты поставки товара.  Поставка товара отдельными партиями не допускается.

3. Сроки поставки: 5  дней с даты заключения договора

4. Прочие требования: Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), не восстановленным, не прошедшим ремонт, изготовленным не ранее 2025 года, оригинального производства, не должен иметь дефектов, должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются и соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.

5. Гарантийный срок поставляемого Товара составляет не менее 24 месяца, но не может быть менее срока действия гарантии производителя, гарантийный срок на работы по установке – составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему, или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

6. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, упаковки (тары), маркировки, расходы, связанные с доставкой (перевозкой), погрузкой - разгрузкой, демонтаж старых сплит-систем, монтаж сплит-систем, гарантийные обязательства, страхование, таможенные платежи (пошлины), в том числе все применимые налоги, пошлины, сборы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Поставка Товара включает в себя выполнение сопутствующих работ силами и средствами Поставщика или за счет привлечения поставщиком третьих лиц (установка, монтаж, монтаж-демонтаж, наладка и ввод Товара в эксплуатацию):  демонтаж старых и монтаж новых сплит-систем. При монтаже, наладке и вводе Товара в эксплуатацию должна быть обеспечена полная сохранность и целостность конструкций зданий, в которых производится монтаж, а также инженерных сетей.

Ущерб, нанесенный интерьеру помещения, или инженерным сетям, Поставщик обязан устранить в полном объеме в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.

Монтаж внешнего (наружного) блока (Помещения для монтажа сплит-систем находятся на 3 этаже здания по адресу КЧР, г. Черкесск ул Кавказская 19). Расположение внешнего блока Товара не должно нарушать архитектурный облик здания, расположение должно быть на одном уровне по горизонтали относительно других блоков.

Внутренний блок Товара должен устанавливаться в помещении, при монтаже Поставщик должен предусмотреть необходимость сохранения в целости и сохранности внутренних коммуникаций. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внутреннего блока Товара должен выполняться за счет Поставщика

При установке Товара Поставщик должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод, флекс, электрокабель, дренаж).

Монтируемое оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия, выданные органами, уполномоченными осуществлять Государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности товаров в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Поставщик обеспечивает включение в монтаж всех аксессуаров, необходимых для обеспечения работоспособности Товара, его монтажа и пуско-наладочных работ.

Поставщик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до сдачи оборудования в эксплуатацию.

Все работы должны производиться в соответствии с нормативными документами и инструкциями изготовителей оборудования.

Расходные материалы, хладогент и др., необходимые для проведения монтажных и пуско-наладочных работ, приобретаются Поставщиком за счёт собственных средств.

Комплекс работ по монтажу Товара выполняется в соответствии с действующими нормативными документами и СНиП, с соблюдением правил пожарной безопасности, требований охраны труда и техники безопасности. При монтаже сплит-системы должны также соблюдаться требования электро- и пожарной безопасности, безопасности работ на высоте.

В составе заявки на участие Участник указывает наименование, конкретные характеристики, модель, товарный знак,  страну происхождения предлагаемого к поставке  Товара

Проект

Договор  № ____

на поставку и установку сплит-систем

Идентификационный код закупки 26 1 0917014364 091701001 0015 000 0000 000

г. Черкесск                                                                                             «___» __________________ 2026 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике, именуемое далее "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны и _______________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________, действующего   на   основании  _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  по итогам закупочной сессии  от ________________г  № ______________________________ на ЕАТ  заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

- 1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить и установить в помещениях Заказчика  сплит-системы (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и сопутствующие услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение №1 к Договору) и техническом задании (Приложение№2), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) дней с даты заключения Договора

- 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1.  Цена  Договора  составляет  _____________  (_____)  рублей __копеек,  в  том  числе  НДС  _____ (_____) рублей _____ копеек (НДС не облагается).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы , расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, подъемом на  этаж, демонтаж старых сплит-систем, установку  новых сплит-систем  и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Договором.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.5. Источник финансирования: Федеральный бюджет. ЛБО  2026 года.

2.6. Выплата аванса при исполнении Договора не предусмотрена.

2.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.8. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

- 3. Порядок, сроки и условия поставки

и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно или с привлечением третьих лиц доставляет Товар Заказчику по адресу: КЧР, г. Черкесск ул. Кавказская 19 (далее - место доставки), а также осуществляет подъем на  этаж, демонтаж старых и  установку новых сплит-систем в течение  5 дней с даты заключения Договора.

3.2. Поставщик не менее чем за 2(два) дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки и установки Товара в месте доставки.

3.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, оказания сопутствующих услуг и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара., передачу гарантийных талонов или документов, его заменяющих.

3.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, условиям. Указанным в настоящем контакте.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает документ о приемке Товара, и иные документы, приложенные к документу о приемке, например, товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру. После чего Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.6 Договора, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента установки и приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.6 Договора.

3.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

- 4. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и спецификацией и техническим заданием;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.1.4. осуществить монтаж и наладку Товара в соответствии со спецификацией и техническим заданием;

4.1.5. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

4.1.6. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора;

4.2.5. Привлекать третьих лиц для поставки и установки товара, в том числе из числа субьектов малого и среднего предпрнимательства, за действия /бездействия которых отвечает как за свои;

4.2.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Договора, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

- 5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Гарантийный срок поставляемого Товара составляет не менее 24 месяца, но не может быть менее срока действия гарантии производителя, гарантийный срок на работы по установке – составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему, или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

- 6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

- 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

- 8. Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пять) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в Арбитражном суде КЧР.

9.  Срок действия Договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 30.11.2026г. включительно, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

9.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда 
или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного посредством электронной цифровой подписи каждой из Сторон, а также, по соглашению Сторон в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Исполнителю, а второй находится у Заказчика

10.2. Подписанные экземпляры настоящего Договора, переданные по электронной почте, имеют юридическую силу подлинных экземпляров, до получения оригиналов, обмен которыми обязателен  в срок не позднее 14 дней с даты подписания.

10.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору оформляются  дополнительным соглашением.

10.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских или других реквизитов в течение трех (рабочих) дней письменно уведомить об изменениях другую  Сторону.

10.6. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10.7. Все приложения настоящего Договора являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2  - Спецификация

Приложение № 3 -Акт оказанных услуг (форма)

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ТУ Росимущества в Карачаево-Черкесской Республике 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская 19 тел./факс: +7 (8782) 22-03-61/ 28-18-47 e-mail: tu09@rosim.gov.ru ИНН 0917014364 КПП 091701001 ОКТМО 91701000 ОГРН 1090917001120 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России // УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород Номер счета получателя средств (Казначейский счет) 03211643000000013220 Номер счета банка получателя средств (Единый казначейский счет) 40102810745370000024 Лицевой счет 03791А18330 БИК 012202102 | Поставщик: |
| --- | --- |
| _________________ _________________________/ _________________ подпись ФИО М.П. | _________________ ___________________ / ___________ подпись ФИО М.П. |

Приложение № 1

к договору №____

от «___» __________ 2026г.

Техническое задание

| Заказчик: ТУ Росимущества в Карачаево-Черкесской Республике | Поставщик: |
| --- | --- |
| _________________ _________________________/ _________________ подпись ФИО М.П. | _________________ ___________________ / ___________ подпись ФИО М.П. |

Приложение № 2

к договору №____

от «___» __________ 2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  | Наименование Товара, характеристики, модель, товарный знак, страна происхождения | К-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система ....... | 3 |  |  |
| 2 | Сплит-система ....... | 4 |  |  |
|  |  | 7 |  |  |

Цена Договора составляет __________ (________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

| Заказчик: ТУ Росимущества в Карачаево-Черкесской Республике | Поставщик: |
| --- | --- |
| _________________ _________________________/ _________________ подпись ФИО М.П. | _________________ ___________________ / ___________ подпись ФИО М.П. |

Приложение № 3

к договору №____

от «___» __________ 2026г.

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ № ___

по договору от «___» ____________ 20__ г. № ___________________

| г. ______________ | «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- |

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике, в лице _________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Заказчик и __________________, в лице _______________________, действующего на основании  _____________, именуемое в дальнейшем Плоставщик, составили настоящий акт о нижеследующем:

- В соответствии с условиями договора от «___» ____________ 20__ г. № ___________________ Поставщик поставил и установил в помещениях Заказчика:

|  | Наименование Товара, характеристики, модель, товарный знак, страна происхождения | К-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 |  |  |
| 2 |  | 4 |  |  |

2.  Сумма к  оплате составляет  __________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

3. Заказчик имеет/ не имеет (ненужное зачеркнуть) претензий  к поставленным Товарам

4. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| __________________________ ___________________/_______________ М.П. | __________________________ ___________________/_______________ М.П. |

_________   ФОРМА СОГЛАСОВАНА________________________

| Заказчик: ТУ Росимущества в Карачаево-Черкесской Республике | Поставщик: |
| --- | --- |
| _________________ _________________________/ _________________ подпись ФИО М.П. | _________________ ___________________ / ___________ подпись ФИО М.П. |