Технические характеристики

- Кабель-канал 25х16 ЭЛЕКОР белый 50м IEK CKK10-025-016-1-K01 IEK – 50 м.

Производитель:	IEK

Артикул:	CKK10-025-016-1-K01

Ед.измерения:	м

Тип изделия	Кабель-канал

Серия	ELECOR

Материал изделия	ПВХ

Цвет	Белый

Длина, мм	2000

Ширина, мм	25

Высота, мм	16

Пожаробезопасность	Не распространяет горение

Перегородка в комплекте	Нет

Крышка	Да

Покрытие	Необработанная поверхность

Масса, кг	0.148

Нормативный документ	ТУ 27.33.14-004-83135016-2017

Рекомендованный проектный ассортимент	Да

Степень защиты	IP40

Распродажа	aqAr8

Включено в реестр промышленной продукции РФ	10247309

Код ОКПД 2	27.33.14.000

Гарантийный срок, мес	24

Температура монтажа	от -15 до +60

Срок службы, лет	25

Код ТН ВЭД	3925902000

Код ОКПД2	27.33.14.000

Наименование в прайсе производителя	"Кабель-канал 25х16 ""ЭЛЕКОР"" белый (50м) IEK"

- Светильник уличный консольный ДКУ 100 Вт 12000 лм 5000К AC 220В IP65 455х180х49мм широкая КСС Ш Qplus – 5шт.

Производитель:	GAUSS

Артикул:	629535300

Ед.измерения:	шт

Тип изделия	Светильник

Серия	Qplus

Серия	Qplus

Мощность, Вт	100

Степень защиты	IP65

Напряжение, В	220

Длина, мм	514

Ширина, мм	173

Высота, мм	92

Цветовая температура	5000

Световой поток, Лм	12000

Диапазон рабочих температур	от -45 до +50

Диммирование	Нет

Индекс цветопередачи	70-79

Количество светодиодов	148

Масса, кг	1.430

Материал корпуса светильника	Алюминий

Материал рассеивателя	Поликарбонат (PC)

Наличие блока аварийного питания	Нет

Наличие стекла	Нет

Номинальное напряжение, В	120-260

Пускорегулирующая аппаратура	В комплекте

Род тока	Переменный (AC)

Способ монтажа	Накладной/Подвесной

Тип лампы	LED

Тип ПРА	LED драйвер

Тип управления освещением	Недиммируемый

Цвет	Черный

Цвет свечения	Холодный

Входное напряжение, В	120-260

Монтажный диаметр, мм	38-60

Оптическая часть	Линзы

Тип датчиков	Без датчика

Форма	Прямоугольная

Цвет корпуса	Черный

Климатическое исполнение	УХЛ1

Количество ламп	1

Тип питания	AC 220

Коэффициент мощности	0.9

Пульсация светового потока, проц	100

Тип кривой силы света	Ш

Ударопрочность (IK)	IK05

Срок службы, ч	35000

Гарантийный срок, мес	36

Класс защиты	I

Распродажа	aqAr8

Температура эксплуатации	от -45 до +50

Световая отдача, лм/Вт	120

Частота, Гц	50

Тип светораспределения	П

Класс энергоэффективности	A++, A+, A (LED)

С лампой (-ми) в комплекте	Да

Дополнительные опции	регулируемый угол наклона КСС Ш

Код ТН ВЭД	9405420032

Код ОКПД2	27.40.39.113

Наименование в прайсе производителя	"Светильник Уличный Gauss LED Qplus IP65 455*180*49 100W 12000lm 5000K 120-260V КСС ""Ш"" 1/4"

- Светильник светодиодный ДСП-22Вт IP67 5000К -3 шт.

Производитель:	Атон

Артикул:	АТ-ДСП-33/22-IP67EX-1м

Ед.измерения:	шт

Тип изделия	Светильник

Мощность, Вт	22

Степень защиты	IP67

Напряжение, В	220

Длина, мм	178

Ширина, мм	178

Высота, мм	80

Цветовая температура	5000

Световой поток, Лм	2700

Маркировка по взрывозащите	IExsIIT6X

Способ монтажа	Подвесной

Пускорегулирующая аппаратура	В комплекте

Тип ПРА	LED драйвер

Наличие блока аварийного питания	Нет

Код ОКПД 2	27.40.39.113

Код ТН ВЭД	9405420039

Код ОКПД2	27.40.39.113

- Лампа светодиодная LED 7вт 230в GU10 теплая LB-26 25289 FERON – 30 шт.

Производитель:	FERON

Артикул:	LB-26 25289

Ед.измерения:	шт

Тип изделия	Лампа светодиодная LED

Тип лампы	LED

Тип цоколя	GU10

Мощность, Вт	7

Напряжение, В	220

Цветовая температура	2700

Световой поток, Лм	560

Форма колбы	Параболический рефлектор

Длина, мм	50

Диаметр, мм	50

Срок службы, ч	30000

Цвет свечения	Теплый

Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт	50

Диммирование	Нет

Номинальное напряжение, В	230

Ширина, мм	50

Климатическое исполнение	УХЛ4

Диапазон рабочих температур	от -40 до +50

Гарантийный срок, мес	24

Код ТН ВЭД	8539520009

Код ОКПД2	27.40.15.150

Наименование в прайсе производителя	Лампа светодиодная, 80LED (7W) 230V GU10 2700K MR16, LB-26

- Светильник светодиодный ДСП-38w 5000лм 5000К milky IP65 ICEBERG ЦБ000009149 Центрстройсвет – 15шт.

Производитель:	Центрстройсвет

Артикул:	ЦБ000009149

Ед.измерения:	шт

Тип изделия	Светильник

Серия	CSVT Айсберг

Мощность, Вт	38

Степень защиты	IP65

Напряжение, В	220

Длина, мм	1270

Ширина, мм	152

Высота, мм	85

Цветовая температура	5000

Световой поток, Лм	5000

Масса, кг	2.2

Тип лампы	LED

Климатическое исполнение	УХЛ2

Коэффициент мощности	0.9

Нормативный документ	ТУ 3461-002-62828212-2011

Наличие блока аварийного питания	Нет

КПД	0.9

Цвет	Серый

Пускорегулирующая аппаратура	В комплекте

Оптическая часть	Рассеиватель

Срок службы, ч	50000

Материал изделия	АБС-пластик

Диапазон рабочих температур	от -15 до +45

Цвет свечения	Белый

Материал корпуса светильника	Пластик

Материал рассеивателя	Пластик

Тип ПРА	LED драйвер

Номинальное напряжение, В	230

Способ монтажа	Накладной/Подвесной

Тип кривой силы света	Д

Рекомендованный проектный ассортимент	Да

Код в реестре радиоэлектронной продукции	10344522

Включено в реестр промышленной продукции РФ	10755739

Гарантийный срок, мес	60

Класс защиты	I

Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2	2.5

Код ТН ВЭД	9405110039

Код ОКПД2	27.40.25.123

Наименование в прайсе производителя	CSVT Айсберг-38/MILKY (IP65, 5000К)

- Панель светодиодная ДВО 6575 595х595х20мм 40Вт 4000К равномерная засветка опал LDVO0-6575-40-4000-K01 IEK – 20шт.

Производитель:	IEK

Артикул:	LDVO0-6575-40-4000-K01

Ед.измерения:	шт

Тип изделия	Светильник

Мощность, Вт	40

Напряжение, В	220

Степень защиты	IP20

Световой поток, Лм	3400

Цветовая температура	4000

Способ монтажа	Встраиваемый/Накладной

Высота, мм	20

Ширина, мм	595

Длина, мм	595

Наличие блока аварийного питания	Нет

Цвет свечения	Белый

Масса, кг	2

Диапазон рабочих температур	от 0 до +40

Срок службы, ч	30000

Цвет	Белый

Номинальное напряжение, В	230

Оптическая часть	Рассеиватель

Пускорегулирующая аппаратура	В комплекте

Тип ПРА	LED драйвер

Материал корпуса светильника	Сталь

Распродажа	Eo8Yx

Код ОКПД 2	27.40.25.123

Гарантийный срок, мес	24

Класс защиты	I

Код ТН ВЭД	9405110033

Код ОКПД2	27.40.25.123

Наименование в прайсе производителя	Панель LED ДВО 6575 595х595х20мм 40Вт 4000К опал IEK

- Реле времени астрономическое PCZ-525-1 EA02.002.011 Евроавтоматика – 1шт.

Производитель:	Евроавтоматика ФиФ

Артикул:	EA02.002.011

Ед.измерения:	шт

Тип изделия	Реле времени

Серия	PCZ

Напряжение, В	220

Номинальный ток, А	16

Способ монтажа	DIN-рейка

Количество НО контактов	0

Количество НЗ контактов	0

Количество переключающих контактов	1

Диапазон выдержек времени	1-240 мин

Количество модулей DIN	2

Индикация	LED-дисплей

Степень защиты	IP20

Количество контактов	1

Напряжение питания	24-264

Род тока	Переменный/Постоянный (AC/DC)

Диапазон рабочих температур	от -25 до +50

Количество фаз	1

Климатическое исполнение	УХЛ4

Коммутируемый ток, А	16

Высота, мм	90

Масса, кг	0.12

Нормативный документ	ТУ BY 590618749.018-2013

Тип монтажной рейки	35x15, 35x7.5

Тип изделия	Реле времени

Номинальное напряжение управления, В	24-264

Тип подключения	Винтовое

Род тока катушки управления	Переменный/Постоянный (AC/DC)

Глубина, мм	65

Ширина, мм	35

Код ОКПД 2	27.12.24.130

Установка	Внутрь шкафа

Тип контактов	НО/НЗ

Код ТН ВЭД	9107000000

Код ОКПД2	27.12.24.130

Наименование в прайсе производителя	Реле времени PCZ-525-1

- Светильник светодиодный  ДПО-7w 4000К 600Лм пластик Т5 IP20 с выключателем и сетевым шнуром AL5038 27946 FERON – 20 шт.

Производитель:	FERON

Артикул:	AL5038 27946

Тип изделия	Светильник

Мощность, Вт	7

Напряжение, В	220

Степень защиты	IP20

Световой поток, Лм	600

Цветовая температура	 4000

Способ монтажа	Накладной

Длина, мм	570

Ширина, мм	22

Цвет корпуса	Белый

Наличие блока аварийного питания	Нет

Материал изделия	Пластик

Высота, мм	35

Цвет	Белый

Тип лампы	LED

Масса, кг	0.261

Цвет свечения	 Белый

Номинальное напряжение, В	230

Климатическое исполнение	УХЛ4

Диапазон рабочих температур	от -10 до +40

Гарантийный срок, мес	24

Комплектность	С выключателем, коннектор, заглушка, крепежи

Код ТН ВЭД	9405110013

Код ОКПД2	27.40.25.123

Наименование в прайсе производителя	Светодиодный светильник 4000K 7W в пластиковом корпусе с выключателем ,с сетевым и соединительным шнуром в комплекте, AL5038

- Светильник светодиодный SPB-201-1-40К-008 микроволн. датчик движения IP65 8Вт 4000К КРУГ Б0047628 ЭРА – 15 шт.

Производитель:	ЭРА

Артикул:	Б0047628

Ед.измерения:	шт

Тип изделия	Светильник

Мощность, Вт	8

Способ монтажа	Накладной

Напряжение, В	220

Цветовая температура	4000

Световой поток, Лм	760

Степень защиты	IP65

Тип управления освещением	Датчик движения

Номинальное напряжение, В	230

Цвет корпуса	Белый

Наличие блока аварийного питания	Нет

Рекомендованный проектный ассортимент	Да

Гарантийный срок, мес	24

Код ТН ВЭД	9405110013

Код ОКПД2	27.40.25.123

Наименование в прайсе производителя	Светильник ЖКХ светодиодный ЭРА SPB-201-1-40K-008 IP65 8Вт 760Лм 4000К СВЧ с датчиком движения

- Светильник светодиодный ДБП-12w с датчиком 6500К 900Лм IP54 круглый белый ЖКХ AL3006 29611 FERON – 10шт.

Производитель:	FERON

Артикул:	AL3006 29611

Ед.измерения:	шт

Тип изделия	Светильник

Мощность, Вт	12

Способ монтажа	Накладной

Напряжение, В	220

Цветовая температура	6500

Световой поток, Лм	960

Степень защиты	IP54

Тип управления освещением	Отсутствует

Цвет	Белый

Материал изделия	Пластик

Высота, мм	55

Длина, мм	160

Материал рассеивателя	Пластик

Материал корпуса светильника	Пластик

Цвет свечения	Холодный

Наличие блока аварийного питания	Нет

Цвет корпуса	Белый

Номинальное напряжение, В	230

Ширина, мм	160

Климатическое исполнение	У3

Диапазон рабочих температур	от -40 до +40

Гарантийный срок, мес	24

Класс защиты	II

Код ТН ВЭД	9405110013

Код ОКПД2	27.40.25.123

Наименование в прайсе производителя	Светильник светодиодный пылевлагозащищённый c ИК-датчиком, 12W, 900Lm, 6500K, в пластиковом корпусе, IP54, AL3006

- Трос DIN 3055 3,0мм стальной покрытие цинк -200 м.

Производитель:	FERON

Производитель:	Крепдил

Артикул:	7858123

Ед.измерения:	м

Тип изделия	Трос стальной

Диаметр, мм	3

Длина бухты, м	200

Материал изделия	Сталь углеродистая

Покрытие	Цинк

Нормативный документ	DIN3055

Количество в упаковке, шт	200

Распродажа	ukreplen

Код ТН ВЭД	7312104109

Код ОКПД2	25.93.11

Наименование в прайсе производителя	Трос DIN3055 3,0мм сталь ZN

- Вилка прямая каучуковая 230В 2P+PE 16A IP44 Марс RPS-011-16-230-44 EKF – 20 шт.

Производитель:	EKF

Артикул:	RPS-011-16-230-44

Ед.измерения:	шт

Тип изделия	Вилка

Серия	Basic

Номинальный ток, А	16

Напряжение, В	220

Заземление	Да

Количество постов	1

Крышка	Нет

Наличие вводного выключателя	Нет

Материал изделия	Каучук

Цвет	Черный

Высота, мм	4.2

Масса, кг	0.08

Степень защиты	IP44

Климатическое исполнение	УХЛ2

Количество фаз	1

Нормативный документ	ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99)

Количество силовых полюсов	2

Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч	6

Глубина, мм	4.2

Ширина, мм	10.2

Рекомендованный проектный ассортимент	Да

Распродажа	sale630

Способ подключения	Винтовой зажим/клемма

Наличие крышки	Нет

Диапазон сечений	1–2,5

Гарантийный срок, мес	84

Код ТН ВЭД	8536699008

Код ОКПД2	27.33.13.110

Наименование в прайсе производителя	Вилка прямая каучуковая 230В, 2P+PE, 16A, IP44 EKF Марс

- Светильник НБО 05-100-001 с ободком Рондо пластик/стекло IP44     E27 max 100 Вт круг белый Б0053071 ЭРА – 20 шт.

Производитель:	ЭРА

Артикул:	Б0053071

Ед.измерения:	шт

Тип изделия	Светильник

Мощность ламп, Вт	100

Способ монтажа	Накладной

Напряжение, В	220

Степень защиты	IP44

Номинальное напряжение, В	230

Тип лампы	LED/КЛЛ/ЛН

Тип цоколя	E27

Количество ламп	1

Пускорегулирующая аппаратура	Не предусмотрена

Тип ПРА	Не требуется

Тип управления освещением	Отсутствует

Рекомендованный проектный ассортимент	Да

Гарантийный срок, мес	18

С лампой (-ми) в комплекте	Нет

Код ТН ВЭД	9405190012

Код ОКПД2	27.40.25.123

Наименование в прайсе производителя	Светильник ЭРА НБО 05-100-001 с ободком Рондо пластик/стекло IP44 E27 max 100Вт круг белый

14.  Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 16 (50 м/уп.) серый ГОФРОМАТИК zeta41924 АО ''ЗЭТА'' – 150 м.

Производитель:	АО ''ЗЭТА''

Артикул:	zeta41924

Ед.измерения:	м

Тип изделия	Металлорукав

Серия	ГОФРОМАТИК

Материал изделия	Сталь оцинкованная

Диаметр наружный, мм	18.7

Диаметр внутренний, мм	14.7

Наличие протяжки	Нет

Длина бухты, м	50

Степень защиты	IP65

Покрытие	Поливинилхлорид

Условный проход, мм	16

Цвет	Серый

Диапазон рабочих температур	от -40 до +90

Материал изоляции	ПВХ пластикат

Код ОКПД 2	25.99.29.190

Код ТН ВЭД	8307100009

Код ОКПД2	25.99.29.190 ОФРОМАТИК zeta41924 АО ''ЗЭТА''

- Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 25 (50 м/уп.) серый ГОФРОМАТИК zeta41924 АО ''ЗЭТА'' – 100 м.

Производитель:	АО ''ЗЭТА''

Артикул:	zeta41924

Ед.измерения:	м

Тип изделия	Металлорукав

Серия	ГОФРОМАТИК

Материал изделия	Сталь оцинкованная

Диаметр наружный, мм	27,5

Диаметр внутренний, мм	23,7

Наличие протяжки	Нет

Длина бухты, м	50

Степень защиты	IP65

Покрытие	Поливинилхлорид

Условный проход, мм	25

Цвет	Серый

Диапазон рабочих температур	от -40 до +90

Материал изоляции	ПВХ пластикат

Код ОКПД 2	25.99.29.190

Код ТН ВЭД	8307100009

Код ОКПД2	25.99.29.190 ОФРОМАТИК zeta41924 АО ''ЗЭТА''

- Провод ПВС 3х2.5 ТРТС -  100 м

Производитель:	Металлист

Ед.измерения:	м

Тип изделия	Провод

Марка	ПВС

Количество жил	3

Сечение жилы, мм2	2.5

Номинальное напряжение кабеля (провода), В	380

Материал жилы	Медь

Конструкция жилы	Многопроволочная

Тип исполнения кабельного изделия	Без исполнения

Цвет	Белый

Тип упаковки	Бухта

Длина бухты, м	100

Диапазон рабочих температур	от -50 до +50

Материал изоляции	ПВХ пластикат

Код ТН ВЭД	8544499509

Код ОКПД2	27.32.13.130

- Провод ПВС 3х1.5 ТРТС – 100м.

Производитель:	Ореол

Ед.измерения:	м

Тип изделия	Провод

Марка	ПВС

Количество жил	3

Сечение жилы, мм2	1.5

Номинальное напряжение кабеля (провода), В	380

Материал жилы	Медь

Конструкция жилы	Многопроволочная

Тип исполнения кабельного изделия	Без исполнения

Цвет	Белый

Материал изоляции	ПВХ пластикат

Материал оболочки	ПВХ (PVC)

Наличие защитного покрова	Нет

Наличие экрана	Нет

Диапазон рабочих температур	от -40 до +40

Гарантийный срок, мес	60

Температура монтажа	до -15С

Расцветка провода	Белый

Минимальная строительная длина	40м

Код ТН ВЭД	8544499509

Наименование в прайсе производителя	ПВС 3х1,5 белый

Упаковка

Срок  поставки оборудования – 7(семь) рабочих дней

Адрес поставки оборудования: РК, г.Петрозаводск, ул. Большая Петропавловская, д.7

Срок приемки – 5(пять) рабочих дней

Ответственный за закупку инженер Радкевич А.В.

Инженер                                          Радкевич А.В.