ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку механических дозаторов

| № п/п | Наименование товара/технические характеристики и параметры/дополнительные требования товара | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-канальный механический дозатор | 1 шт |  |
|  | Диапазон дозирования | 0.5-10 мкл |  |
|  | Принцип дозирования | воздушное замещение |  |
|  | Количество каналов | 8 каналов |  |
|  | Дискретность | 0.01 мкл |  |
|  | Точность: объем 0.5 мкл объем 10 мкл | ± 4 % ± 1.5 % |  |
|  | Воспроизводимость: объем 0.5 мкл объем 10 мкл | ≤ 4 % ≤ 1.5 % |  |
|  | Установка объема со щелчком | наличие |  |
|  | Отображение на дозаторе минимального и максимального объема дозирования | наличие |  |
|  | Наличие дисплея с крупными цифрами (высота ≥ 5 мм), отображающего выбранный объем дозирования | наличие |  |
|  | Термоизоляция внутренних компонентов дозатора | наличие |  |
|  | Cбрасыватель наконечников под большой палец | наличие |  |
|  | Система пружинящих конусов Optiload для контроля установки и сброса наконечников | наличие |  |
|  | Вращающийся корпус-держатель поршневых каналов | наличие |  |
|  | Усилия при работе | 19 N |  |
|  | Материал поршня – антикоррозийный | SS нержавеющая сталь |  |
|  | Материалы дозатора: корпус корпус-держатель поршневых каналов и сбрасыватель наконечников посадочные конуса | PP полипропилен PA полиамид FKM / PVDF фторированный каучук / поливинилиденфторид |  |
|  | Возможность калибровки | наличие |  |
|  | Доступность каждого поршневого канала для технического обслуживания и замены | наличие |  |
|  | Возможность полного автоклавирования без разбора дозатора | наличие |  |
|  | РУ Росздравнадзора | Наличие |  |
|  | Свидетельство о внесении в ГРСИ (копия) | Наличие |  |
|  | Свидетельство о поверке (срок действия поверки не менее 11 месяцев) | Наличие |  |
| 2. | 8-канальный механический дозатор | 1 шт |  |
|  | Диапазон дозирования | Соответствие |  |
|  | Принцип дозирования | 250 мкл |  |
|  | Количество каналов | 0,2 мкл |  |
|  | Дискретность | ± 0,6 % |  |
|  | Точность: объем 10 мкл объем 100 мкл | ± 3 % ± 0.7 % |  |
|  | Воспроизводимость: объем 10 мкл объем 100 мкл | ≤ 1.5 % ≤ 0.3 % |  |
|  | Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус | 2.51 мм |  |
|  | Установка объема со щелчком | наличие |  |
|  | Отображение на дозаторе минимального и максимального объема дозирования | наличие |  |
|  | Наличие дисплея с крупными цифрами (высота ≥ 5 мм), отображающего выбранный объем дозирования | наличие |  |
|  | Термоизоляция внутренних компонентов дозатора | наличие |  |
|  | Cбрасыватель наконечников под большой палец | наличие |  |
|  | Система пружинящих конусов Optiload для контроля установки и сброса наконечников | наличие |  |
|  | Вращающийся корпус-держатель поршневых каналов | наличие |  |
|  | Усилия при работе | 19 N |  |
|  | Материал поршня – антикоррозийный | PEI полиэфиримид |  |
|  | Материалы дозатора: корпус корпус-держатель поршневых каналов и сбрасыватель наконечников посадочные конуса | PP полипропилен PA полиамид EPDM / PVDF этилен-пропиленовый тримерный каучук / поливинилиденфторид |  |
|  | Возможность калибровки | наличие |  |
|  | Доступность каждого поршневого канала для технического обслуживания и замены | наличие |  |
|  | Возможность полного автоклавирования без разбора дозатора | наличие |  |
|  | РУ Росздравнадзора | Наличие |  |
|  | Свидетельство о внесении в ГРСИ (копия) | Наличие |  |
|  | Свидетельство о поверке (срок действия поверки не менее 11 месяцев) | Наличие |  |
|  | Дополнительные требования к поставляемому Товару: |  |
|  | Строгое соответствие товара техническим характеристикам | Наличие |
|  | Не допускается предложение нескольких эквивалентных Товаров | Наличие |
|  | Весь Товар должен быть новым и изготовленным не ранее 2025 г | Наличие |
|  | Поставщик поставляет весь предлагаемый Товар работоспособным и включает в свое предложение все компоненты, необходимые для выполнения этого требования | Наличие |
|  | Документы: руководство пользователя на русском языке, копия сертификата/декларации о соответствии должны быть предоставлены непосредственно при поставке Товара | Соответствие |
|  | Требования к упаковке товара: товар должен быть упакован, отгружен в упаковке, обеспечивающей должную защиту от механических повреждений и неблагоприятных факторов внешней среды. | Соответствие |
|  | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не модифицированным, не восстановленным и соответствовать или превосходить требования и технические характеристики, приведенные в настоящем техническом задании. | Соответствие |
|  | Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию Товара: |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания - не менее установленного производителем и должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара. | Наличие |
|  | Гарантийное обслуживание поставляемого Товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика | Наличие |
|  | Возможность гарантийного и постгарантийного ремонта авторизованным производителем сервисным инженером | Наличие |
|  | Поставщик обязан предоставить контактную информацию (телефон и адрес электронный почты), по которым представители Заказчика могут решить вопросы гарантийного обслуживания поставляемых Товаров. | Наличие |