Приложение № 1

к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка сантехнических материалов

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

  - Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом № 126А (далее - место доставки), в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта.

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к поставляемой продукции:

- поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;

- Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;

- Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.

- Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

- Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

| 1. |  |  | Труба для наружной канализации 110 мм 2м |  |  | 6 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  |
| № п/п |  | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |
| 1. |  | Место размещения канализационной системы |  | Наружная |  |  |  |
| 2. |  | Материал |  | Полипропилен |  |  |  |
| 3. |  | Номинальный наружный диаметр, Миллиметр |  | 110 |  |  |  |
| 4. |  | Номинальная толщина стенки, Миллиметр |  | 3.4 |  |  |  |
| 5. |  | Тип соединения |  | С уплотнительным кольцом |  |  |  |
| 6. |  | Длина, Миллиметр |  | 2000 |  |  |  |

| 2. |  |  | Отвод для наружной канализации 110 мм угол 450 |  |  | 4 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  |
| № п/п |  | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |
| 1. |  | Место размещения канализационной системы |  | Наружная |  |  |  |
| 2. |  | Материал |  | Полипропилен |  |  |  |
| 3. |  | Номинальный наружный диаметр, Миллиметр |  | 110 |  |  |  |
| 4. |  | Номинальная толщина стенки, Миллиметр |  | 3.4 |  |  |  |
| 5. |  | Номинальный угол отвода в градусах |  | 45 |  |  |  |
| 6. |  | Тип соединения |  | С уплотнительным кольцом |  |  |  |

| 3. |  |  | Переход для канализации 110х50 |  |  | 1 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  |
| № п/п |  | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |
| 1. |  | Место размещения канализационной системы |  | Внутренняя |  |  |  |
| 2. |  | Материал |  | Полипропилен |  |  |  |
| 3. |  | Номинальный наружный диаметр, Миллиметр |  | 110/50 |  |  |  |
| 5. |  | Тип соединения |  | С уплотнительным кольцом |  |  |  |

| 4. |  |  | Кран шаровый 3/4 вр-вр |  |  | 6 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  |
| № п/п |  | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |
| 1. |  | Вид крана |  | Шаровый |  |  |  |
| 2. |  | Форма корпуса |  | Прямой |  |  |  |
| 3. |  | Тип присоединения |  | Муфтовое |  |  |  |
| 4. |  | Материал корпуса |  | Никелированная латунь |  |  |  |
| 5. |  | Тип управления |  | Механический |  |  |  |
| 6. |  | Резьба |  | Внутренняя- внутренняя |  |  |  |

| 5. |  |  | Скорлупа для теплоизоляции трубы 110 мм |  |  | 20 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  |
| № п/п |  | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |
| 1. |  | Материал |  | Пенополиуретан |  |  |  |
| 2. |  | Длина сегмента, м |  | 1 |  |  |  |

| 6. |  |  | Обратный клапан 1” |  |  | 4 | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  |
| № п/п |  | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |
| 1. |  | Тип |  | Клапан обратный |  |  |  |
| 2. |  | Диаметр, мм |  | 25 |  |  |  |
| 3. |  | Резьба |  | Внутренняя- внутренняя |  |  |  |
| 4. |  | Материал |  | Латунь |  |  |  |
| 7. |  |  | Мембранный бак для водоснабжения 50л |  |  | 1 | м |
| (№п/п) |  |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  |
| № п/п |  | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |
| 1. |  | Объем, л |  | 50 |  |  |  |
| 2. |  | Исполнение |  | горизонтальный |  |  |  |
| 3. |  | Монтаж |  | напольный |  |  |  |
| 4. |  | Размер присоединения, дюйм |  | 1 |  |  |  |

2.2.	Требования к маркировке:

-	товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;

-	маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.

2.3.	Требования к упаковке:

-	товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;

-	упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;

-	на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.

Контактное лицо: Татарников Андрей Владимирович, 8 (3952) 56-45-90, эл. почта: andrey@iszf.irk.ru _______