Техническое задание

Для выполнения работ по созданию нейтронного детектора BM@N необходима закупка источника бесперебойного питания, wi-fi роутеров, сетевых фильтров и удлинителей.

- Источник бесперебойного питания: ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.4SH.RJ, EP285487RUS.

Характеристики:

Полная мощность, ВА: 1000

Мощность активная, ВТ: 650

Вход Номинальное напряжение, В: 230

Диапазон напряжений, В: 140-300

Частота на входе, Гц: 50/60±5

Выход Напряжение, В: 230±10%

Частота на выходе, Гц: 50/60±1

Время переключения на батарею: Стандартное 4-8 мс, но не более 13 мс

Батареи и время автономной работы Время работы от аккумуляторов: 9 мин при нагрузке

50%, 4,5 мин при нагрузке 70%, 1,4 мин при нагрузке 100%

Тип аккумуляторной батареи: Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая

Емкость батареи и количество батарей, В/Ач: ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт

Время перезарядки батареи: 4-6 часов до уровня 90% заряда

Размеры, мм: 345x123x189

Вес, кг: 9,75

- Wi-Fi роутер ASUS RT-AX1800U.

Характеристики:

Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц): Wi-Fi 802.11ax 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11b 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11g 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11n 2.4ГГц

Стандарты Wi-Fi (5 ГГц): Wi-Fi 802.11a 5ГГц, Wi-Fi 802.11ac 5ГГц, Wi-Fi 802.11ax 5ГГц, Wi-Fi 802.11n 5ГГц

Стандарты Wi-Fi: Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax)

Поддержка технологий: Airtime Fairness, Beamforming, DHCP-сервер, DLNA, Dynamic DNS (DDNS), FTP-сервер, MESH, QoS, UPnP, VPN, Wake-on-LAN, WPS, поддержка IPTV, протокол IPv6

Функции VPN: IPSec сервер, L2TP клиент, OpenVPN клиент, OpenVPN сервер, PPTP клиент, PPTP сервер

Фильтрация: по MAC-адресам, по URL, по ключевой фразе, по пакетам

Мобильный выход в интернет: 3G, 4G/LTE

Максимальная скорость по всем диапазонам 1775 Мбит/с

- Wi-Fi роутер ASUS TUF-BE3600.

Характеристики:

Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц): Wi-Fi 802.11ax, 2.4 ГГц, Wi-Fi 802.11b, 2.4 ГГц, Wi-Fi 802.11be, 2.4 ГГц, Wi-Fi 802.11g, 2.4 ГГц, Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц

Стандарты Wi-Fi (5 ГГц): Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц, Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц, Wi-Fi 802.11ax, 5 ГГц, Wi-Fi 802.11be, 5 ГГц, Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц

Стандарты Wi-Fi: Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 7 (be)

Поддержка технологий: Beamforming, DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), FTP-сервер, MESH, QoS, VPN, WPS, протокол IPv6

Максимальная скорость по всем диапазонам 3570 Мбит/с

- Сетевой фильтр Navigator 95 684 NSP-USB-08-180- ESC-3x1-PD20W.

Характеристики:

Автоматический терморазмыкатель защищает от превышения допустимой мощности, короткого замыкания и скачков напряжения

Три USB-разъема с функцией быстрой зарядки:

USB-A - стандарт быстрой зарядки QuickCharge 3.0 (QC 3.0), мощность до 18 Вт;

USB-C - стандарт быстрой зарядки Power Delivery (PD), мощность до 20 Вт

Количество розеток 8+3usb

- Удлинитель сетевой с фильтром  PILOT S-MAX (1.8м).

Характеристики:

Сечение шнура ГОСТ IEC 60884-2-7-216.

Шнур на 16 А длиной 1,8 м имеет сечение 1,0 мм2

количество розеток 6

- Сетевой фильтр Navigator 95 681 NSP-USB-05-150- ESC-3x1-PD20W.

Характеристики:

Заземляющие контакты и защитные шторки на всех розетках

Автоматический терморазмыкатель защищает от превышения допустимой мощности, короткого замыкания и скачков напряжения

Три USB-разъема с функцией быстрой зарядки:

USB-A - стандарт быстрой зарядки QuickCharge 3.0 (QC 3.0), мощность до 18 Вт;

USB-C - стандарт быстрой зарядки Power Delivery (PD), мощность до 20 Вт

Количество розеток 5+3usb