	№
	Наименование товара
	ОКПД2
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Канюля назальная кислородная однократного применения, L
	32.50.13.110
	Длина петлевой части, мм: 500

Длина трубки, мм: 2000

Зубцы: Прямые

Края: Атравматичные

Расстояние между зубцами, мм: 14,14

Внешний диаметр, мм: 3,93

Внутренний диаметр зубцов, мм: 2,1

Возможность регулировки размера петли: Да

Максимальная скорость потока, л/мин: 6-8

Материал: ПВХ

Наличие звездообразного просвета трубки: Да

Наружный диаметр зубцов, мм: 3,8

Отсутствие металлический деталей: Да

Размер: L

Содержание латекса: Нет

Содержание фталатов: Нет

Стерильность: Да

Тип зубцов: Стандартные

Цветокодировка: Да
	шт
	1000
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