Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП DEXP CEE-E 850VA | 8 | шт. |

ОКПД 2: 26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания

Технические характеристики

- Тип

ИБП

- Модель

DEXP CEE-E 850VA

- Основной цвет

черный

- Вид

линейно-интерактивный

- Форм-фактор

Tower

Технические параметры

- Полная выходная мощность

850 ВА

- Эффективная выходная мощность

510 Вт

- Мин. входное напряжение

165 В

- Макс. входное напряжение

295 В

- Мин. входная частота

50 Гц

- Макс. входная частота

60 Гц

- Стабильность выходного напряжения

± 10 %

- Мин. выходная частота

49 Гц

- Макс. выходная частота

61 Гц

- Тип формы напряжения

модифицированная синусоида

- Время переключения на батарею

4 мс

- Виды защиты

защита от высоковольтных импульсов, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, ещё

Разъемы

- Количество и тип выходных разъемов питания

2 х CEE 7 (евророзетка)

- Количество выходных разъемов питания (UPS)

2

- Расположение разъемов на корпусе

вертикальное

Батарея

- Время зарядки

6 ч

- Напряжение и емкость батареи

12V/8Ah

- Возможность замены батарей

есть

- Горячая замена батарей

нет

- Количество батарей

1 шт

- Подключение внешних батарей

нет

Дополнительная информация

- Холодный старт

есть

- Дисплей

нет

- Уровень шума

45 дБ

- Температура эксплуатации

от 0 до +40 °С

- Комплектация

документация, кабель питания

Габариты и вес

- Глубина

305 мм

- Ширина

90 мм

- Высота

166 мм

- Вес

5.5 кг

1. Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

2. Место поставки: Курганская область, Кетовский р-н, с. Лесниково, мкрн КГСХА, 10.