Техническое задание

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к безопасности товара, работ, услуг, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Государственного заказчика.

Оказание услуг по поверке геодезических приборов и иных средств измерений (приёмников спутниковых) для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

Объем выполняемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приемник глобальной навигационной спутниковой системы (Поверка аппаратуры геодезической спутниковой; SinoGNSS T300; SinoGNSS T300 Plus) | 2 |

Работы по поверке средств измерений должны проводиться на эталонном оборудовании Исполнителя, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с действующим аттестатом аккредитации на право выполнения поверочных работ, а также в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», порядком проведения поверки средств измерений и утвержденными методиками поверки.

Исполнитель должен быть аккредитован на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством; поверяемые средства измерений должны входить в область аккредитации Исполнителя.

Исполнитель должен предоставить копию аттестата аккредитации на право поверки средств измерений и копию области аккредитации.

Выполнение работ по договору субподряда не допускается.

Результатом поверки является признание средства измерения пригодным к применению или проведение калибровки в случае непригодности использования.

По итогам работ (услуг) выдается свидетельство о поверке по установленной законодательством форме или извещение о непригодности.

Срок и объём предоставления гарантий качества услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг.