ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: закупка гигрометров психрометрических ВИТ-2 с поверкой.

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические, характеристики товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гигрометры психрометрические ВИТ-2 Эскиз | Диапазон измерения относительной влажности 20...90 % Температурный диапазон измерения влажности +15...+40 °С Диапазон измерения температуры +15...+40 °С Цена деления шкалы - 0,2 °С Термометрическая жидкость - толуол Габаритные размеры - 325×120×50 мм. Масса - 350 г. Комплект: гигрометр в сборе: 1шт. паспорт: 1шт. руководство по эксплуатации: 1 шт. фитиль: 1шт. коробка: 1шт. Конструкция гигрометра вит 2: пластиковое основание, два термометра, психрометрическая таблица, температурная шкала, питатель, штатив. Гигрометр контролирует относительную влажность воздуха за счет разницы показателей двух термометров. | 2 шт. |

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара:

Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и техническим условиям, установленным к данному Товару.

Товар должен соответствовать эскизу.

Место поставки Товара – Свердловская область, г. Екатеринбург,ул. Пушкина, стр. 24. Поставка контейнера осуществляется силами средствами Поставщика в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья)с 09 час. 30 минут до 16 час. 00 минут.

Доставка Товара осуществляется в течении 10 рабочих дней со дня заключения Контракта.