Описание объекта закупки 

	№ п/п


	Наименование объекта закупки,

Код позиции КТРУ,

Код ОКПД2
	Наименование характеристики (показателя)*
	Значение характеристики (показателя)


	Единица измерения характеристики (показателя)

	1.
	Наконечники медицинские

полимерные 
Код ОКПД2 

22.29.29.190
	Использование
	для лабораторных исследований in vitro
	

	
	
	Количество в упаковке
	≥1000
	штука

	
	
	Объем
	1000 
	мкл

	
	
	Фильтр
	без фильтра
	

	
	
	Материал
	полипропилен
	

	
	
	Назначение
	универсальные
	

	
	
	Сертификаты
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, пирогенов
	

	
	
	Стерильность
	нестерильные
	

	2.
	Наконечники медицинские

полимерные 
Код ОКПД2 

22.29.29.190
	Использование
	для лабораторных исследований in vitro
	

	
	
	Количество в упаковке
	≥1000
	штука

	
	
	Объем
	10
	мкл

	
	
	Фильтр
	наличие
	

	
	
	Материал
	полипропилен
	

	
	
	Назначение
	универсальные
	

	
	
	Сертификаты
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, пирогенов
	

	
	
	Стерильность
	нестерильные
	



