                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
     1.Наименование объекта закупки: на светильники консольные.

2. Описание объекта закупки:
	№

п.п.
	Наименование товара
	Характеристика товара
	 Ед.

изм. 
	 Количество 
	ОКПД2

	1
	Светильник светодиодный консольный


	ГОСТ Р 55705-2013 Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия.

Светодиодный светильник для уличного освещения с консольным креплением

Потребляемая мощность: не менее 60 Вт

Напряжение питания: 170-264В

Рабочая частота: 50Гц

Световой поток светильника: не менее

 8000 лм

Цветовая температура: от 4000 до 5000К

Тип крепления: консольный

Материал корпуса: анодированный алюминий

Степень защиты: не ниже IP65

Температура эксплуатации: от -40 до +400С

Ресурс светодиодов: не менее 50000час
	шт.
	10
	27.40.25.123

Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее 


3. Требования к качеству поставки:
   Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.
3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).

3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов, выпущен не  раннее 2025г.

3.4. Срок, в течение которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Дружбы,2  

5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется     в течение 10-ти рабочих дней со дня заключения договора с    8-00 до 16-00.

     6. Срок оплаты: Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит в следующем порядке:     оплата после получения товара в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон
7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

 Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику  следующие  документы: 

- Счет на оплату.

-   Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.

Главный энергетик МУП "Водоканал"




В. В. Пушкарев
