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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области

1. Информация о заказчике:
Полное наименование: Федеральное казенное учреждение «Уголовно- исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области».
Сокращенное наименование: ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области.
2. Наименование услуг: услуги по техническому обслуживанию, перезарядке, ремонту, замене узлов и деталей огнетушителей:

	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей:
- ОП-4
	
Шт.

	
17


	2.
	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей:
- ОП-5
	Шт.
	1



3. Место и условия оказания услуг: По месту фактического нахождения пункта перезарядки огнетушителей Исполнителя на территории города Рязани. Доставка огнетушителей к месту ТО и перезарядке огнетушителей и обратно осуществляется транспортом Заказчика.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком огнетушителей.
Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям нормативных документов и отсутствие возможности дальнейшей его эксплуатации, огнетушитель подлежит списанию с выдачей соответствующего Акта и снятием запорно-пускового устройства с корпуса баллона.

4.Требования к оказываемым услугам.
4.1	Качество оказания услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации", СП 9.13130.2009.
4.2	Обслуженные огнетушители должны быть опломбированы.
4.3	О проведенной перезарядке огнетушителя должна быть сделана соответствующая отметка (бирка) на корпусе огнетушителя.
4.4	Огнетушащие вещества должны соответствовать требованиям ст. 102 Федерального закона РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».

5. Требования к Исполнителю.
5.1. Исполнитель должен иметь лицензию на право выполнения работ.
5.2. Исполнитель выполняет работы на сертифицированном оборудовании.
6. В стоимость выполнения работ включены расходные материалы, необходимые для технического обслуживания и перезарядки. Стоимость работ составляет 9 249 руб. 00 коп.

7. Предоставление гарантий на оказанные услуги: не менее 1 года.

8. Сроки выполнения работ: до 20 рабочих дней с даты заключения контракта.
По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру (при наличии), акт сдачи-приемки.

9. Срок и условия оплаты выполненных работ: выполненные работы оплачиваются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами надлежащее оформленных документов.
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10. Срок действия Договора: с момента заключения до 31.12.2026, а в части расчетов-до полного исполнения Сторонами своих обязательств.


