Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области

- Информация о заказчике:

Полное наименование: Федеральное казенное учреждение «Уголовно- исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области».

Сокращенное наименование: ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области.

2. Наименование услуг: услуги по техническому обслуживанию, перезарядке, ремонту, замене узлов и деталей огнетушителей:

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей: - ОП-4 | Шт. | 17 |
| 2. | Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей: - ОП-5 | Шт. | 1 |

3. Место и условия оказания услуг: По месту фактического нахождения пункта перезарядки огнетушителей Исполнителя на территории города Рязани. Доставка огнетушителей к месту ТО и перезарядке огнетушителей и обратно осуществляется транспортом Заказчика.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком огнетушителей.

Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям нормативных документов и отсутствие возможности дальнейшей его эксплуатации, огнетушитель подлежит списанию с выдачей соответствующего Акта и снятием запорно-пускового устройства с корпуса баллона.

4.Требования к оказываемым услугам.

4.1	Качество оказания услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации", СП 9.13130.2009.

4.2	Обслуженные огнетушители должны быть опломбированы.

4.3	О проведенной перезарядке огнетушителя должна быть сделана соответствующая отметка (бирка) на корпусе огнетушителя.

4.4	Огнетушащие вещества должны соответствовать требованиям ст. 102 Федерального закона РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».

5. Требования к Исполнителю.

5.1. Исполнитель должен иметь лицензию на право выполнения работ.

5.2. Исполнитель выполняет работы на сертифицированном оборудовании.

6. В стоимость выполнения работ включены расходные материалы, необходимые для технического обслуживания и перезарядки. Стоимость работ составляет 9 249 руб. 00 коп.

7. Предоставление гарантий на оказанные услуги: не менее 1 года.

8. Сроки выполнения работ: до 20 рабочих дней с даты заключения контракта.

По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру (при наличии), акт сдачи-приемки.

9. Срок и условия оплаты выполненных работ: выполненные работы оплачиваются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами надлежащее оформленных документов.

КБК: 32003054240690049244

Качество оказываемых услуг должно соответствовать установленным 
в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям к данному виду услуг и подтверждаться наличием документов, обязательных для данного вида услуг, оформленных в соответствии с требованиями нормативной документации.

Исполнитель обязан оформить счет, счет-фактуру, акт сдачи приемки  оказанных услуг и направить их «Государственному заказчику» в течение 1 дня после оказания услуг.

Приемка результатов оказанных в соответствии с Контрактом услуг осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта оказанных услуг, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в течение 1 (одного) дня Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг.

10. Срок действия Договора: с момента заключения до 31.12.2026, а в части расчетов-до полного исполнения Сторонами своих обязательств.