Проект Государственного контракта

Государственный контракт № 
на оказание услуг по поверке средств измерения

г. Пенза				                                                                                                        «____» _________ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пензенской области" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в лице руководителя Серединой Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ______________ в лице _______________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно далее именуемые "Стороны", в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Государственный Контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
0. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы (оказать услуги) по поверке средств измерений (далее – СИ), принадлежащих Заказчику в соответствии с приложением 1, 2, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
0. Поверка СИ, осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно-правовых актов, документов в области стандартизации и обеспечения единства измерений.
               1.3.Оказание услуг производятся по адресу Исполнителя в пределах г. Пенза, и по адресам Заказчика.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1. Исполнитель обязуется:
0. Оказать услуги в полном объеме и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, в полном соответствии с Описанием объекта закупки  (Приложение №2);
0. Исполнитель обязуется приступить к выполнению контрактных обязательств после подписания контракта.
0. При выполнении поверки средств измерений (далее – СИ) Исполнитель обязуется передать сведения о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в срок, установленный действующими нормативными документами.
0. Представляемые Заказчиком СИ для проведения поверки должны иметь заводские (серийные) номера или буквенно-цифровые обозначения, нанесенные самим Заказчиком, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр СИ. В случае отсутствия идентификации на представляемых СИ Заказчик поручает Исполнителю нанести на СИ (на каждый экземпляр) буквенно-цифровое обозначение. Буквенно-цифровые обозначения наносятся Исполнителем принятым у него способом.
0. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты исполнения Контракта на оказание услуг, предусмотренных Контрактом;
0. По завершению оказания услуг передать Заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту;
0. Обеспечить соблюдение установленных правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, а в случае обнаружения на объекте чрезвычайной ситуации немедленно сообщить об этом в соответствующие органы и принимать соответствующие меры;
0. Предоставлять по запросу эксперта, экспертной организации, осуществляющим экспертизу оказанных услуг, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта;
0. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, касаемую предмета Контакта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.
Исполнитель обязан обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
0. Выполнять иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
0. Соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
0. Не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;
0. Информация об Исполнителе должна отсутствовать в реестре недобросовестных Исполнителей (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В этом реестре не должно быть также сведений о лицах, перечисленных в п.п. 2 и 3 ч. 3 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
0. В случае повреждения или уничтожения имущества Заказчика по вине работников Исполнителя в результате оказания Услуг по настоящему Контракту Исполнитель обязан возместить Заказчику ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Заказчик обязуется:
1. До начала выполнения работ (оказания услуг) предоставить Исполнителю следующую информацию (в виде письменной заявки на выполнение работ (оказание услуг), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта):
а) при выполнении работ (оказании услуг по поверке СИ):
1. о владельце СИ с указанием наименования (для юридического лица), а также его ИНН (в случае согласия на публикацию сведений о владельце СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений – далее ФИФ ОЕИ);
1. о поверке СИ в качестве эталона и годе выпуска СИ, а также сведения о его предполагаемом соответствии тому или иному разряду государственной (или локальной) поверочной схемы;
1. о необходимости оформления свидетельства о поверке или извещения о непригодности на бумажном носителе или в виде электронного документа, и (или) нанесения знака поверки в паспорт (формуляр) и (или) на СИ;
1. При представлении СИ на поверку выполнять следующие требования, предусмотренные пунктами 7 – 9 Порядка проведения поверки СИ, утвержденного приказом Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510:
а) представлять СИ очищенными от загрязнений и консервационных смазок; с эксплуатационными документами, установленными при утверждении типа СИ в соответствии с порядком утверждения типа стандартных образцов или типа СИ, внесения изменений в сведения о них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона N 102-ФЗ, и входящими в комплект СИ; с методикой поверки (при наличии методики поверки в комплекте СИ); с дополнительными устройствами, входящими в комплект СИ и необходимыми для проведения поверки в соответствии с методиками поверки;
При наличии у Исполнителя эксплуатационной документации на поверяемое СИ, а также методики поверки или наличии методики поверки в ФИФ ОИЕ представление эксплуатационного документа и (или) методики поверки вместе со средством измерений на поверку является необязательным.
Представление протокола поверки, выданного по результатам последней поверки, при наличии указанного протокола поверки в ФИФ ОЕИ является необязательным;
б) СИ, представляемые на поверку, должны иметь заводские (серийные) номера или буквенно-цифровые обозначения, нанесенные на СИ или, при невозможности нанесения на СИ, на эксплуатационный документ или упаковку СИ, которые должны идентифицировать каждый экземпляр СИ;
В случае отсутствия на представляемых СИ заводских (серийных) номеров или буквенно-цифровых обозначений Заказчик поручает Исполнителю нанести на СИ (на каждый экземпляр) технологический номер (в виде этикеток со штрих-кодом), на упаковку и (или) на эксплуатационную документацию на СИ в зависимости от наличия возможности нанести технологический номер непосредственно на СИ.  В случае сдачи в поверку СИ, не имеющего заводского и (или) иного номера, однозначно его идентифицирующего, а также без упаковки и (или) эксплуатационной документации, технологический номер наносится Исполнителем на карточку сведений о СИ (которая должна содержать наименование и тип СИ, сведения о владельце СИ, технологический номер). Технологические номера наносятся Исполнителем, принятым у него способом.
1. Обеспечить сохранность технологического номера СИ, нанесенного Исполнителем, в течение интервала между поверками СИ.
1. Если в ходе выполнения работ (оказания услуг) по поверке СИ Исполнителем будет выявлено, что предъявленное на поверку СИ не соответствует установленным требованиям и такое несоответствие (несоответствия) может (могут) стать причиной признания СИ непригодным, Исполнитель вправе уведомить об этом Заказчика в письменном виде и предложить Заказчику выполнить соответствующие работы (оказать услуги) по ремонту СИ. С момента получения такого уведомления Заказчиком выполнение работ (оказание услуг) по поверке СИ приостанавливаются полностью или частично до принятия Заказчиком соответствующего решения о необходимости осуществления соответствующего ремонта СИ и уведомления Исполнителя о принятом решении. В случае если Заказчик решил поручить выполнение работ (оказание услуг) по ремонту СИ Исполнителю, Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к настоящему контракту, в котором определяют объем и содержание работ (услуг) по ремонту СИ, стоимость таких работ (услуг), сроки их выполнения, порядок оплаты и иные условия при необходимости. После окончания выполнения работ (оказания услуг) по ремонту СИ общие сроки выполнения работ (оказания услуг) по поверке СИ прерываются (начинают течь заново), если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
1.  В целях обмена между Сторонами информацией в ходе исполнения настоящего контракта Заказчик разрешает Исполнителю по своему усмотрению передавать предусмотренную настоящим контрактом информацию на электронную почту физических лиц, являющихся работниками Заказчика.
3. По завершению оказания услуг передать Заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту;

1. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2. Цена Контракта составляет _______ (________) руб. ___ копеек. В том числе НДС 20% _______ (________) руб. ___ копеек. (НДС не облагается). 
Источник финансирования – Федеральный бюджет;
КБК 149 1002 04 4 02 90059 244 КВР 244 КОСГУ 225
ИКЗ 26 1 5836013322 583501001 0012 000 0000 244
2. В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению Контракта (расходы на используемое оборудование, транспортные расходы и др.), в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий Контракта;
2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов, тогда по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;
2. В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, цена Контракта уменьшается, по соглашению Сторон, в соответствии с законодательством Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком;
2. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем акта приемки – сдачи оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные услуги в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приемки – сдачи оказанных услуг. Аванс не предусмотрен;
2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом в Акте сдачи-приемки оказанных услуг указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту;
2. В случае нарушения сроков выполнения Исполнителем обязательств по Контракту, Заказчик по завершению финансового года, предусмотренного Контрактом, ответственности по срокам оплаты не несет.

1. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
3. Доставка СИ предоставляет силами Исполнителя. 
3. Сдача и приемка Услуг по Контракту осуществляется за фактически оказанные услуги не позднее 10 числа следующего месяца;
Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки – сдачи оказанных услуг (УПД) является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг;
3. При приёме СИ в поверку, последний оформляет заявление-квитанцию установленной формы, которая подтверждает факт передачи Заказчиком Исполнителю СИ для выполнения работ (оказания услуг) по настоящему контракту, и передает ее Заказчику.
При приёме СИ Исполнитель осуществляет их идентификацию с учетом требований настоящего контракта, а также проверку их исправности (работоспособности) в следующем объеме: визуально на предмет отсутствия механических повреждений, а для объектов, работающих от напряжения электрического тока, дополнительно, – на предмет возможности их включения от питания (от сети переменного тока напряжением 220 В или от встроенных источников, предусмотренных конструкцией) без проверки исправности (работоспособности) объектов во всех режимах работы.  Обо всех остальных неисправностях СИ, выявленных в ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему контракту Исполнитель обязан сообщить Заказчику (его представителю) в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, любым доступным способом.
3. Результаты поверки СИ, оформляются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и нормативными документами в области стандартизации и обеспечения единства измерений. 
3. По результатам поверки СИ сведения о результатах поверки передаются Исполнителем в ФИФ ОЕИ в срок, не более 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения поверки СИ (как для СИ, применяемых в качестве эталонов единиц величин, так и для остальных СИ). По письменному заявлению (заявке) Заказчика Исполнитель в случае положительных результатов поверки наносит знак поверки на СИ и (или) выдает свидетельства о поверке и (или) в паспорт (формуляр) СИ вносит запись о проведенной поверке,в случае отрицательных результатов поверки – выдает извещения о непригодности к применению СИ.
Работы (услуги) по поверке СИ считаются выполненными (оказанными) Исполнителем с момента публикации (размещения) сведений о результатах поверки СИ в ФИФ ОЕИ.
Сроки передачи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за действия оператора ФИФ ОЕИ.
После выполнения работ (оказания услуг) по поверке СИ Исполнитель предоставляет Заказчику сведения о результатах поверки СИ, опубликованные в ФИФ ОЕИ, в виде указания адреса соответствующей страницы в сети Интернет (веб-ссылка) в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня публикации указанных сведений путем направления информации на электронную почту, указанную Заказчиком в настоящем контракте. Плата за это Исполнителем не берется.
3. В срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком акта (актов) сдачи-приемки работ (услуг), Заказчик обязан подписать акт (акты) сдачи-приемки работ (услуг), скрепить их печатью (при наличии у Заказчика), либо отказаться от их подписания, представив при этом Исполнителю мотивированные возражения в письменном виде на предмет наличия неточностей, ошибок и иных подобных недостатков в оформлении результатов выполненных работ (оказанных услуг). В последнем случае Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня исправляет недостатки в оформлении результатов выполненных работ (услуг) и вновь представляет Заказчику для подписания акт (акты) сдачи-приемки работ (услуг) в порядке, установленном пунктами  настоящего контракта.
3. В случаях, если в срок, предусмотренный пунктом 4.6 настоящего контракта, Заказчик не подписал акт (акты) сдачи-приемки работ (услуг), либо отказался подписывать акт (акты) сдачи-приемки работ (услуг) и не представил мотивированные возражения на предмет наличия неточностей, ошибок и иных подобных недостатков в оформлении результатов выполненных работ (услуг), такой акт, подписанный Исполнителем, приобретает юридическую силу и является основанием для взаимных расчетов Сторон.
3. При этом Стороны условились о том, что в целях соблюдения установленных настоящим контрактом сроков документы, которыми они будут обмениваться в процессе исполнения настоящего контракта (счета, акты сдачи-приемки работ (услуг), счета-фактуры, УПД,  дополнительные соглашения и др.), переданные по факсимильной и (или) электронной связи посредством сети «Интернет» (копии документов), признаются имеющими юридическую силу в случае, если соответствующий документ подписан уполномоченными представителями Сторон (одной из Сторон), а соответствующее сообщение содержит данные, позволяющие однозначно определить, что документ исходит от одной из Сторон.
Созданные на бумажном носителе документы (их копии), переданные по факсимильной и (или) электронной связи, подлежат обязательной замене на оригиналы в срок, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня их отправки по факсу (электронной почте). Юридическую ответственность за несоблюдение названного условия несет Сторона, направившая документ (копию).

1. КАЧЕСТВО УСЛУГ
4. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, правилам и стандартам, регламентирующим оказание услуг данного вида. 

1. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
             6.1. Выставление, направление, получение, подписание и обмен отчетными документами (УПД, приложение к Контракту, счет на оплату, акты об оказанных Услугах, акты сверок взаимных расчетов и иные документы) могут происходить не только в печатном виде, но в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) посредством электронного документооборота (далее – ЭДО), являются надлежаще оформленными электронными первичными документами и приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе. Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с действующим законодательством РФ;

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта;
6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени);
6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени;
6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены Контракта. (Здесь и далее размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08. 2017 № 1042);
6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств) Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей;
6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта;
6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени);
6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;
6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать с Заказчика штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей;
6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракт;
6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны;
6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО КОНТРАКТУ
7. В случае возникновения разногласий между Сторонами при исполнении настоящего контракта, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке. Срок ответа на претензию (требование) составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения Стороной.
7. В случае не достижения Сторонами согласия по спорным вопросам они могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Пензенский области (в случае подведомственности спора арбитражному суду) или Октябрьского районного суда г. Пензы (в случае подведомственности спора суду общей юрисдикции) по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных  внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8. Если, по мнению Сторон, поставка Товара (оказание услуг, выполнение работ) может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

1. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом;
9. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара (оказанных услуг, выполненных работ) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
9. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара (оказанных услуг, выполненных работ) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара (оказанных услуг, выполненных работ) в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;
9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Исполнителю (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя (подрядчика, исполнителя), указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителю (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Исполнителю (подрядчику, исполнителю) уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителю (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителю (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;
9. Исполнителю (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;
9. Решение Исполнителю (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления;
9. Решение Исполнителя (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
9. Исполнителю (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения;
9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
9. До подписания соглашения о расторжении Контракта Контракт является действующим и подлежит исполнению обеими Сторонами.

1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10. Для исполнения Контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции - как в отношениях между Сторонами Контракта, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
10. В случае возникновения у Стороны Контракта подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10. Сторонам Контракта, их аффилированным лицам, работникам или посредникам запрещается совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
11. Настоящий контракт составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. Все изменения, дополнения настоящего контракта действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме (в том числе в виде электронного документа) и подписаны обеими Сторонами.
11. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, телефонов, банковских реквизитов путем направления другой Стороне письменного уведомления (в том числе в виде электронного документа). Соответствующие условия настоящего контракта считаются измененными с момента получения другой Стороной такого уведомления. 
11. Информация, ставшая известной Сторонам в связи с заключением и исполнением настоящего контракта, является конфиденциальной и не подлежит разглашению и (или) передаче третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, в том числе передачи информации в ФИФ ОЕИ, за исключением случая передачи информации (документов) третьим лицам, привлеченным Исполнителем к выполнению работ (оказанию услуг) в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего контракта, а также за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.6 настоящего контракта.
11. Подписанием настоящего контракта Заказчик дает согласие Исполнителю на передачу в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта сведений о Заказчике, связанных с заключением и исполнением настоящего контракта.

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk185929203]13.1 Настоящий контракт действует с момента подписания его Сторонами до 20 декабря 2026 года включительно, а в части неисполненных Сторонами обязательств – до момента полного их исполнения.

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
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Приложение № 1
к Контракту
 № ____ от   _________ 2026 г.




	Описание объекта закупки
Оказание услуг по поверке средств измерений

Место оказания услуг: в метрологической лаборатории Исполнителя, а также по месту нахождения Заказчика: 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 5

Перечень Оборудование, подлежащее поверке согласно нижеуказанной таблице
ОКПД2 71.12.40.129

	№ п/п
	№ СИ в ФИФ ОЕИ (при
наличии
информации только для СИ)
*
	Наименование, тип СИ
(желательно
указание
 в соответствии
с ФИФ ОЕИ),
ИО, ИМТ и
других объектов,
заводской номер
*
	Кол-во, шт.
	Место
оказания услуг,
работ
**
	 Вид
оказания услуг
***

	Требуется поверке СИ в
качестве эталона
****

	
	
	
	
	
	
	

	
1
	11519-11
Секундомеры
механические
	СОПпр и СОСпр
СОСпр-2б-000
3674
МП-05-2021-20
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	38180.08.5Р.00856029; 38180-80; Установка для поверки секундомеров; УПМС-1;УПМС-1; 0087;2013; 5Р; Эталон 5-го разряда: Приказ №2360 от 13.10.2022

	
2


	11519-11
Секундомеры
механические
	СОПпр и СОСпр
СОПр-2а-3-000
9149
МП-05-2021-20
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	38180.08.5Р.00856029; 38180-80; Установка для поверки секундомеров; УПМС-1;УПМС-1; 0087;2013; 5Р; Эталон 5-го разряда: Приказ №2360 от 13.10.2022

	
3
	11519-11
Секундомеры
механические
	СОПпр и СОСпр
СОПпр 2а-2-010
9276
МП-05-2021-20
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	38180.08.5Р.00856029; 38180-80; Установка для поверки секундомеров; УПМС-1;УПМС-1; 0087;2013; 5Р; Эталон 5-го разряда: Приказ №2360 от 13.10.2022

	
4
	1519-11
Секундомеры
механические
	СОПпр и СОСпр
СОСпр-2б-2-000
7889
МП-05-2021-20
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	38180.08.5Р.00856029; 38180-80; Установка для поверки секундомеров; УПМС-1;УПМС-1; 0087;2013; 5Р; Эталон 5-го разряда: Приказ №2360 от 13.10.2022

	5
	1519-11
Секундомеры
механические
	СОПпр и СОСпр
СОСпр-2б-2-000
5069
МП-05-2021-20
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	38180.08.5Р.00856029; 38180-80; Установка для поверки секундомеров; УПМС-1;УПМС-1; 0087;2013; 5Р; Эталон 5-го разряда: Приказ №2360 от 13.10.2022

	6
	1519-11
Секундомеры
механические
	СОПпр и СОСпр
СОПпр-2а-3-000
6337
МП-05-2021-20
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	38180.08.5Р.00856029; 38180-80; Установка для поверки секундомеров; УПМС-1;УПМС-1; 0087;2013; 5Р; Эталон 5-го разряда: Приказ №2360 от 13.10.2022

	7
	1519-11
Секундомеры
механические
	СОПпр и СОСпр
СОПпр-2а-3-000
8157
МП-05-2021-20
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	38180.08.5Р.00856029; 38180-80; Установка для поверки секундомеров; УПМС-1;УПМС-1; 0087;2013; 5Р; Эталон 5-го разряда: Приказ №2360 от 13.10.2022

	8
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АЕ025101
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	9
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АЕ025115
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	10
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD434778
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	11
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD434786
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	12
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АG210672
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	13
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АG217523
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	14
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АG059015
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	15
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АG059074
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	16
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АЕ786323
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	17
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АЕ786334
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	18
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АЕ786324
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	19
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АЕ7841094
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	20
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD434754
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	21
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АE024577
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	22
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
200842
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	23
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD434855
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	24
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD434850
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	25
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD438124
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	26
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АE024576
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	27
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD434842
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	28
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD812712
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	29
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АE022839
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	30
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD434853
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	31
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD434859
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	32
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АE022848
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	33
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD434856
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	34
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD442779
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	35
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АE025110
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	36
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АE025120
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	37
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АE025106
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	38
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АE025119
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	39
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АD217257
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	40
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-20
МП ВНИИОФИ
АЕ909210
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	41
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления меха
	МТ-10
МП ВНИИОФИ
АЕ044552
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	42
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-10
МП ВНИИОФИ
АE043786
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	43
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-10
МП ВНИИОФИ
АF785051
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	44

	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-10
МП ВНИИОФИ
АF785041
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	45
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-10
МП ВНИИОФИ
АD434752
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	46
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-10
МП ВНИИОФИ
АE040678
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	47
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-10
МП ВНИИОФИ
АE045969
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	48
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-10
МП ВНИИОФИ
АE042433
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	49
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-10
МП ВНИИОФИ
АE043787
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	50
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-10
МП ВНИИОФИ
АE040673
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

	51
	15788-02
Приборы для измерения артериального давления механические
	МТ-10
МП ВНИИОФИ
АE847737
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 Мпа»


	52
	68813-17
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые серии UA
	 UA-777
 P1323565.2.001-2018
5090108222
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 Мпа»
44539.10.РЭ00850018;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2;016;2011; РЭ;Рабочий эталон; приказ Росстандарта №3464 от 30.12.2019

	53
	68813-17
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые серии UA
	 UA-777
 P1323565.2.001-2018
5071144953
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 Мпа»
44539.10.РЭ00850018;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2;016;2011; РЭ;Рабочий эталон; приказ Росстандарта №3464 от 30.12.2019

	54
	68813-17
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые серии UA
	UA-668
 P1323565.2.001-2018  UA-668
5140723566
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 Мпа»
44539.10.РЭ00850018;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2;016;2011; РЭ;Рабочий эталон; приказ Росстандарта №3464 от 30.12.2019

	55
	33650-12
Приборы для измерения артериального давления .
	LD-71
Р 50.2.032-04
501541
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 Мпа»

	56
	33650-12
Приборы для измерения артериального давления .
	LD-71
Р 50.2.032-04
252138
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 Мпа»

	57
	68040-17
Тонометры медицинские с речевым выходом
	BL-W928
P 1323565.2.001-18
11064597
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 Мпа»
44539.10.РЭ00850018;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2;016;2011; РЭ;Рабочий эталон; приказ Росстандарта №3464 от 30.12.2019

	58
	64236-16
Измерители артериального давления
	«CS Medica мод.
CS-105,CS-106,CS-107»
С-ВМ/29-05-2024/342748894
124056610
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 Мпа»

	59
	64236-16
Измерители артериального давления
	«CS Medica мод.
CS-105,CS-106,CS-107»
С-ВМ/29-05-2024/342748897
124056604
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 Мпа»

	60
	64236-16
Измерители артериального давления
	«CS Medica мод.
CS-105,CS-106,CS-107»
С-ВМ/29-05-2024/342748895
0715233863
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;при                                                                                                                                каз Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 Мпа»

	61
	64236-16
Измерители артериального давления
	«CS Medica мод.
CS-105,CS-106,CS-107»
С-ВМ/29-05-2024/342748896
0715233860
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	44539,10.4Р.00848376;44539-10; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-2;УПКД-2; 016; 2011;4Р; Эталон 4-го разряда;приказ Росстандарта №2653 от 20.10.2022 «ГПС для средств измерений избыточного давления до 4000 Мпа»

	62
	87167-22
Танометры электронные
	Armed РЗН 2022/17019
Y660B25A34531
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	667333.17.РЭ.01249233;  66733-17; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-3; Нет модификации; 000397;2018;РЭ; Рабочий эталон; ГПС утвержденная Приказом Росстандарта от 30.12.2019 №3464

	63
	87167-22
Танометры электронные
	Armed РЗН 2022/17019
Y660B25A34524
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	667333.17.РЭ.01249233;  66733-17; Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;УПКД-3; Нет модификации; 000397;2018;РЭ; Рабочий эталон; ГПС утвержденная Приказом Росстандарта от 30.12.2019 №3464

	64
	49260-12
Термометры медицинские инфракрасные
	SENSITEC
МИ 3556-2016
200502240
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	15595-12; Термометры цифровые презиционные; 653662-00538
33744-07;Термостаты переливные
презиционные; 363

	65
	49260-12
Термометры медицинские инфракрасные
	SENSITEC
МИ 3556-2016
200502499
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	15595-12; Термометры цифровые презиционные; 653662-00538
33744-07;Термостаты переливные
презиционные; 363

	66
	49260-12
Термометры медицинские инфракрасные
	SENSITEC
МИ 3556-2016200502408
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	15595-12; Термометры цифровые презиционные; 653662-00538
33744-07;Термостаты переливные
презиционные; 363

	67
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-150
ГОСТ OIML R 76-1-2011  (приложение  ДА)
01061
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка

	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	68
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-150
ГОСТ OIML R 76-1-2011  (приложение  ДА)
01007
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	69
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-150
ГОСТ  8.453-82
00713
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	70
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-150
ГОСТ OIML R 76-1-2011
64000000107
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5.
	Поверка
	811.66.4Р.00170704: 811-66: Гири  образцовые 4-го разряда параллелепипедные; ГО-20; ГО-20:3: 1998: 4Р: Эталон 4-го раз. 811.66.4Р. 00791542:811-66; Гири образцовые 4-го разряда параллелепипедной формы: ГО-20: ГО-20:1:1998;4Р:Эталон 4-го разряда Росстандарта от 04.07.2022 г.№1622
811.66.4Р.00791545; 811-66 Гири образцовые 4-го разряда параллелепипедной формы: ГО-20: ГО-20; 2 : 1998 4Р:  Эталон 4-го разряда Росстандарта от 04.07.2022 г. 52768.13.4Р 00898784:52768-13; Гири от 1 мг до 20кг классов точности Е1,Е2,F,F2,M1; Наборгирь (1-10)кг,М1; 33225 утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. № 1622»  16032.97. ЗР. 01024292: 16032-97: Гири общего назначения 3-го класса: Г-З: Г-31110;4 2000;ЗР ; Эталон 3 -го разряда; «ГПО 04.07.2022  г.№ 1622»

	71
	16605-09
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ  8.453-82
1220
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р.00739261;27015-04;Комплексы поверки гирь и весов переносные; КПГВП;КПГВП; 506153444;2005; 4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	72
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ OIML R 76-1-2011  (приложение  ДА)
00891
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р.00739261;27015-04;Комплексы поверки гирь и весов переносные; КПГВП;КПГВП; 506153444;2005; 4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	73
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ OIML R 76-1-2011  (приложение  ДА)
01094
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р.00739261;27015-04;Комплексы поверки гирь и весов переносные; КПГВП;КПГВП; 506153444;2005; 4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	74
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ OIML R 76-1-2011  (приложение  ДА)
01082
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р.00739261;27015-04;Комплексы поверки гирь и весов переносные; КПГВП;КПГВП; 506153444;2005; 4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	75
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ OIML R 76-1-2011  (приложение  ДА)
00991
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р.00739261;27015-04;Комплексы поверки гирь и весов переносные; КПГВП;КПГВП; 506153444;2005; 4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	76
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ OIML R 76-1-2011  (приложение  ДА)
00899
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р.00739261;27015-04;Комплексы поверки гирь и весов переносные; КПГВП;КПГВП; 506153444;2005; 4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	77
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ OIML R 76-1-2011  (приложение  ДА)
00931
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р.00739261;27015-04;Комплексы поверки гирь и весов переносные; КПГВП;КПГВП; 506153444;2005; 4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	78
	16605-09
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ  8.453-82
3269
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р.00739261;27015-04;Комплексы поверки гирь и весов переносные; КПГВП;КПГВП; 506153444;2005; 4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	79
	16605-09
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ  8.453-82
3446
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р.00739261;27015-04;Комплексы поверки гирь и весов переносные; КПГВП;КПГВП; 506153444;2005; 4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	80
	16605-09
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ  8.453-82
2833
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р.00739261;27015-04;Комплексы поверки гирь и весов переносные; КПГВП;КПГВП; 506153444;2005; 4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	81
	16605-09
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ  8.453-82
3188
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0276.2012; ГЭЕ массы 4-го разряда в диапазоне значений от 20 до 2200 кг.
27015.04.4Р.00739261;27015-04;Комплексы поверки гирь и весов переносные; КПГВП;КПГВП; 506153444;2005; 4Р; Эталон 4-го разряда; «Приказ от 04 июля 2022 г.№1622 «Об Утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы»

	82
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ OIML R 76-1-2011
64000001351
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	811.66.4Р.00791542; 811-66; Гири образцовые IV разряда параллелепипедной формы; ГО-20; ГО-20; 1; 1998; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"811.66.4Р.00791545; 811-66; Гири образцовые IV разряда параллелепипедной формы; ГО-20; ГО-20; 2; 1998; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"811.66.4Р.00791559; 811-66; Гири образцовые IV разряда параллелепипедной формы; ГО-20; ГО-20; 4; 1998; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"52768.13.4Р.00868784; 52768-13; Гири от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1; ; Набор гирь (1-10) кг, М1; 33225402; 2015; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"16032.97.3Р.01024292; 16032-97; Гири общего назначения 3-го класса; Г-3; Г-3-1110; 4; 2000; 3Р; Эталон 3-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"

	83
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ OIML R 76-1-2011
64000001332
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	811.66.4Р.00791542; 811-66; Гири образцовые IV разряда параллелепипедной формы; ГО-20; ГО-20; 1; 1998; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"811.66.4Р.00791545; 811-66; Гири образцовые IV разряда параллелепипедной формы;* ГО-20; ГО-20; 2; 1998; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"811.66.4Р.00791559; 811-66; Гири образцовые IV разряда параллелепипедной формы; ГО-20; ГО-20; 4; 1998; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"52768.13.4Р.00868784; 52768-13; Гири от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1; ; Набор гирь (1-10) кг, М1; 33225402; 2015; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"16032.97.3Р.01024292; 16032-97; Гири общего назначения 3-го класса; Г-3; Г-3-1110; 4; 2000; 3Р; Эталон 3-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"

	84
	16605-15
Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
ГОСТ OIML R 76-1-2011
64000001455
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	811.66.4Р.00791542; 811-66; Гири образцовые IV разряда параллелепипедной формы; ГО-20; ГО-20; 1; 1998; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"811.66.4Р.00791545; 811-66; Гири образцовые IV разряда параллелепипедной формы; ГО-20; ГО-20; 2; 1998; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"811.66.4Р.00791559; 811-66; Гири образцовые IV разряда параллелепипедной формы; ГО-20; ГО-20; 4; 1998; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"52768.13.4Р.00868784; 52768-13; Гири от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1; ; Набор гирь (1-10) кг, М1; 33225402; 2015; 4Р; Эталон 4-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"16032.97.3Р.01024292; 16032-97; Гири общего назначения 3-го класса; Г-3; Г-3-1110; 4; 2000; 3Р; Эталон 3-го разряда; «ГПС для средств измерений массы, утвержденная Приказом Росстандарта от 04.07.2022 г. №1622"

	85
	9817-85
Динамометры кистевые
	ДК-50
Методика поверки 44.0002.00 Д
7512
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	3.1.ZВМ.0438.2015; ГЭЕ силы 1 разряда в диапазоне значений от 5 до 6·10[^3] Н

	86
	42009-09
Динамометры  медицинские электронные ручные
	ДЭМР-30
МП 42009-09
02366
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	3.1.ZВМ.0438.2015; ГЭЕ силы 1 разряда в диапазоне значений от 5 до 6·10[^3] Н

	87
	49205-12
Динамометры кистевые
	ДК-50-э
Методика поверки 44.0002.00Д
02342
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	67638.17.2Р.39360;67638-17; Динамометры электронные; АЦД; АЦД/ЗУ-0,5;6151;2019; 2Р; Эталон2-го разряда; Приказ № 2498 от 22 октября 2019г

	88
	42009-09
Динамометры  медицинские электронные ручные
	ДЭМР-120
МП 42009-09
00398
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	3.1.ZВМ.0438.2015; ГЭЕ силы 1 разряда в диапазоне значений от 5 до 6·10[^3] Н

	89
	49205-12
Динамометры кистевые
	ДК-100-э
Методика поверки 44.0002.00Д
02349
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	67638.17.2Р.39360;67638-17; Динамометры электронные; АЦД; АЦД/ЗУ-0,5;6151;2019; 2Р; Эталон2-го разряда; Приказ № 2498 от 22 октября 2019г

	90
	9817-85
Динамометры кистевые
	ДК-50
Методика поверки 44.0002.00 Д
05334
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	3.1.ZВМ.0438.2015; ГЭЕ силы 1 разряда в диапазоне значений от 5 до 6·10[^3] Н

	91
	9817-85
Динамометры кистевые
	ДК-50
Методика поверки 44.0002.00 Д
04970
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	3.1.ZВМ.0438.2015; ГЭЕ силы 1 разряда в диапазоне значений от 5 до 6·10[^3] Н

	92
	42009-09
Динамометры  медицинские электронные ручные
	ДЭМР-120
МП 42009-09
1320
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	3.1.ZВМ.0438.2015; ГЭЕ силы 1 разряда в диапазоне значений от 5 до 6·10[^3] Н

	93
	9817-85
Динамометры кистевые
	ДК-50
Методика поверки 44.0002.00 Д
7080
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	3.1.ZВМ.0438.2015; ГЭЕ силы 1 разряда в диапазоне значений от 5 до 6·10[^3] Н

	94
	96514-09
Аудиометры диагностические
	АА222
АС-1024 МП
0909736
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	9081.83.2Р.00189200; 9081-83; Измерители нелинейных искажений автоматические; С6-11; С6-11; 506110; 1986; 2Р; Эталон 2-го разряда; ГОСТ Р 8.762-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента гармоник»41567.09.5Р.00911311; 41567-09; Частотомеры универсальные; CNT-90, CNT-90XL, CNT-91, CNT-91R, CNT-92 с опциями: 10, 13, 14, 14B, 27G, 40G; CNT-90, CNT-90XL, CNT-91, CNT-91R, CNT-92 с опциями: 10, 13, 14, 14B, 27G, 40G; 961651; 2010; 5Р; Эталон 5-го разряда; Приказ №2360 от 26.09.2022, ГПС ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ7171.79.СИ.01075573; 7171-79; Мастоиды искусственные; 4930; Нет модификации; 2768206; 1993; СИ; Рабочее средство измерений; ГПС для СИ звукового давления в воздушной среде и аудиометрических шкал (приказ Росстандарта от 30.11.2018 г. № 2537)7168.79.РЭ.01075704; 7168-79; Ухо искусственное; 4152; Нет модификации; 2721229; 1993; РЭ; Рабочий эталон; 340-0112-17 МП, 340-0126-17 МП, 340-0306-17 МП, 340-0315-17 МП, 340-0324-17 МП, 340-0422-17 МП, 340-0513-20 МП, 340-0621-17 МП,

	95
	53583-13
Пульсоксиметры медицинские
	YX302
МИ 3280-2010
В130400573
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	42822.09.РЭ.00591010; 42822-09; Меры для поверки пульсовых оксиметров; МППО; Нет модификации; 04; 2010; РЭ; Рабочий эталон; ГПС утвержденная Приказом Росстандарта от 30.12.2019 №3464


	96
	53583-13
Пульсоксиметры медицинские
	YX302
МИ 3280-2010
В2112009032
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	42822.09.РЭ.00591010; 42822-09; Меры для поверки пульсовых оксиметров; МППО; Нет модификации; 04; 2010; РЭ; Рабочий эталон; ГПС утвержденная Приказом Росстандарта от 30.12.2019 №346

	97
	53583-13
Пульсоксиметры медицинские
	Armed (Армед) YX300, YX301, YX302 00-0000000004841/1
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	

	98
	53583-13
Пульсоксиметры медицинские
	Armed (Армед) YX300, YX301, YX302 00-0000000004841/2
	1
	В лаборатории Исполнителя
	Поверка
	

	99
	28682-05
Ростомеры медицинские
	РМ-2 «Диакомс»
«Ростомер медицинский РМ-» Диакомс. Методика поверки с изменением №1,утв.ФГУП «ВНИИОФИ» 12.08.2016г
29873
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка

	3.1.ZBM.0712.2023;

	100
	28682-10
Ростомеры медицинские
	РМ-2 «Диакомс»
«Ростомер медицинский РМ-» Диакомс. Методика поверки с изменением №1,утв.ФГУП «ВНИИОФИ» 12.08.2016г
113847
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	101
	28682-05
Ростомеры медицинские
	РМ-2 «Диакомс»
«Ростомер медицинский РМ-» Диакомс. Методика поверки с изменением №1,утв.ФГУП «ВНИИОФИ» 12.08.2016г
54299
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	102
	28682-05
Ростомеры медицинские
	РМ-2 «Диакомс»
«Ростомер медицинский РМ-» Диакомс. Методика поверки с изменением №1,утв.ФГУП «ВНИИОФИ» 12.08.2016г
54293
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	103
	28682-05
Ростомеры медицинские
	РМ-2 «Диакомс»
«Ростомер медицинский РМ-» Диакомс. Методика поверки с изменением №1,утв.ФГУП «ВНИИОФИ» 12.08.2016г
29930
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	104
	28682-05
Ростомеры медицинские
	РМ-2 «Диакомс»
«Ростомер медицинский РМ-» Диакомс. Методика поверки с изменением №1,утв.ФГУП «ВНИИОФИ» 12.08.2016г
54294
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	105
	28682-05
Ростомеры медицинские
	РМ-2 «Диакомс»
«Ростомер медицинский РМ-» Диакомс. Методика поверки с изменением №1,утв.ФГУП «ВНИИОФИ» 12.08.2016г
14650
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	106
	28682-05
Ростомеры медицинские
	РМ-2 «Диакомс»
«Ростомер медицинский РМ-» Диакомс. Методика поверки с изменением №1,утв.ФГУП «ВНИИОФИ» 12.08.2016г
14651
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	107
	28682-05
Ростомеры медицинские
	РМ-2 «Диакомс»
«Ростомер медицинский РМ-» Диакомс. Методика поверки с изменением №1,утв.ФГУП «ВНИИОФИ» 12.08.2016г
14656
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	108
	28682-10
Ростомеры медицинские
	РМ-1«Диакомс»
РП 28682-10 с изм.№1
0073302
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	109
	28682-10
Ростомеры медицинские
	РМ-1«Диакомс»
РП 28682-10 с изм.№1
0073301
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	110
	28682-10
Ростомеры медицинские
	РМ-1«Диакомс»
РП 28682-10 с изм.№1
0061400
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	111
	28682-10
Ростомеры медицинские
	РМ-1«Диакомс»
РП 28682-10 с изм.№1
0061401
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	112
	28682-10
Ростомеры медицинские
	РМ-1«Диакомс»
РП 28682-10 с изм.№1
0061872
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	113
	46693-11
Ростомеры
	РП
«Ростомеры РЭП,РЭС,Рпи РС-Методика поверки»,утвержденной ГЦИ СИ ЗАО «НИИМТ»
02080
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	114
	28682-05
Ростомеры медицинские
	РМ «Диакомс»,
 РМ-2 «Диакомс»
«Ростомер медицинский РМ «Диакомс». Методика поверки»,утверждена ГЦИ СИ «ВНИОФИ» в декабре 2002г
11062606
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZBM.0712.2023;

	115
	46693-11
Ростомеры
	Ростомер РП; РП (эконом)
МП 46693-11
44000000220/00220
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZВШ.0018.2012; Государственный рабочий эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 20 м


	116
	46693-11
Ростомеры
	Ростомер РП; РП (эконом)
МП 46693-11
44000000222/00222
	1
	ФКУ «ГБ МСЭ по Пензенской области»
(Минтруда России)
ул. Германа Титова, д.5
	Поверка
	3.1.ZВШ.0018.2012; Государственный рабочий эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 20 м





Требования к исполнителю:
1. Поверка средств измерений должна проводится в соответствии с установленными метрологическими требованиями Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений» согласно перечню.  
2. Техническое и испытательное оборудование, инструменты, средства измерений и эталонная база должны обеспечивать всю номенклатуру работ по поверке средств измерений в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, утвержденным приказом Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510, и в соответствии с утвержденными производителем и государственными центрами испытаний средств измерений (ГЦИ СИ) методиками поверки.
Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право поверки (калибровки) указанных средств измерений.
	Перечень передаваемой документации: свидетельство о поверке в электронном виде.

Наличие действующей выписки из реестра аккредитованных лиц с областью аккредитации на право поверки средств измерений, определяющей техническую компетенцию участника закупки в отношении объекта закупки (всех средств измерений подлежащих поверке). Основание: п. 2 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в редакции 08.08.2024 года) ; п.2, п.9 ст.4 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Наличие действующей выписки из реестра лицензий на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий сформированная на интернет-портале Росздравнадзора. Вся номенклатура групп медицинских изделий по классам потенциального риска применения, в отношении которых будет проводиться ПСИ, КТС, должна быть указана в выписке (требование п. 17 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»)». Все необходимые лицензии, допуски, разрешения для обеспечения выполнения всех требований, установленных действующим законодательством к оказанию услуг , в соответствии с ФЗ от 04.05.2011 за № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред.08.03.2026г.), 05.04.2013 за № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



Заказчик:					Исполнитель:
_____________Т.В. Середина				________________	                    



Приложение 2
к контракту № ________
от _________________2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
На оказание услуг по поверке средств измерений

	№ п/п
	Наименование, тип СИ
	Кол-во
	Цена за
1 ед. (руб.)
	Сумма без НДС (20%), (руб.)
	НДС (20%)
	Общая стоимость с НДС (20%), (руб.)

	1
	Поверка /Секундомеры механические СОСпр, СОПпр 
	7шт
	
	
	
	

	2
	Поверка / Приборы для измерения артериального давления механические МТ-10, МТ-20 
	44шт
	
	
	
	

	3
	Поверка / Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые UA, мод. UA-777, UA-668 
	3шт
	
	
	
	

	4
	Поверка / Приборы для измерения артериального давления LD 71
	2шт
	
	
	
	

	5
	Поверка /  Тонометры медицинские с речевым выходом BL-W928 
	1шт
	
	
	
	

	6
	Поверка / Измерители артериального давления CS Medica мод. CS-105, CS-106, CS-107
	4шт
	
	
	
	

	7
	Поверка / Тонометры электронные Armed РЗН 2022/17019

	2шт
	
	
	
	

	8
	Поверка / Термометры медицинские инфракрасные SENSITEC 
	3шт
	
	
	
	

	9
	Поверка /  Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200
	18шт
	
	
	
	

	10
	Поверка / Динамометры кистевые  ДК-50
	4шт
	
	
	
	

	11
	Поверка /  Динамометры мед. эл. ручные ДМЭР 30, ДМЭР-120 
	3шт
	
	
	
	

	12
	Поверка /  Динамометры кистевые  ДК-50-э, ДК-100-э 
	2шт
	
	
	
	

	13
	Поверка /  Аудиометры диагностические  АА222 
	1шт
	
	
	
	

	14
	Поверка  / Пульсоксиметры медицинские Armed, YX302 
	4шт 
	
	
	
	

	15
	Поверка / Ростомеры медицинские РМ-2"Диакомс" 
	9шт 
	
	
	
	

	16
	Поверка /  Ростомеры медицинские Рм-Диакомс,  исп. Рм-1-"Диакомс",  Рм-2-"Диакомс"
	6шт
	
	
	
	

	17
	Поверка /Ростомеры РП, РП(эконом) 
	3шт
	
	
	
	

	 
	ИТОГО:
	
	




Заказчик:					Исполнитель:
_____________Т.В. Середина				________________	                    

