# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по контролю освещенности и систем вентиляции во флюорографическом

кабинете с целью оформления технического паспорта.

ФКУ «Санкт-Петербургская ПБСТИН» Минздрава России,

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 9

Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

1. Целями данной закупки являются: контроль параметров нерадиационных факторов в соответствии с приложением № 1 (спецификация).

2. Основанием для оказания услуг является:

- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99.

- СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

- ОСПОРБ-99/2010

- НРБ-99/2009

-СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- ГОСТ 26140-84 Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

- Правила устройства электроустановок;

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Правила эксплуатации электроустановок потребителями;

- Правила охраны труда (СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38, 17.09.2001, Официальное издание, Москва, Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001 год);

- СНИП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНИП 3.05.06-85 Электрические устройства;

- 2.1.2.1002-00 Санитарные правила и нормативы;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Правила противопожарной безопасности (СНиП от 13.02.1997 №21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1), принятые Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7 и опубликованное официальное издание, Госстрой России - Москва, ГУП ЦПП, 2002 год);

3.  Участники конкурса не должны быть неплатежеспособными, находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц), а также в их отношении не должны осуществляться процедуры банкротства, ареста имущества или приостановлении экономической деятельности

4. Участники конкурса должны иметь действующие лицензии и прочие разрешительные документы на осуществление деятельности по профилю конкурса (срок действия которых не должен заканчиваться ранее окончания срока действия контракта либо предоставлены документы об их продлении).

5. Для обеспечения качества оказываемых услуг по предмету конкурса Участник должен иметь вышеперечисленную лицензию и разрешительные документы. Основание - Постановление Правительства РФ № 1085 от 28.11.2013 года.

Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

- Местом оказания услуг является:

Объекты Заказчика расположены на огороженной охраняемой территории (г. Санкт-Петербург, Арсенальная ул., д. 9) в кабинетах лечебного корпуса № 3.

Проход и проезд на территорию больницы осуществляется через КПП (контрольно-пропускные пункты).

- Условия и сроки (периоды) оказания услуг

2.1.Исполнитель обязуется выполнить работы по контролю параметров нерадиационных факторов во флюорографическом кабинете.

2.2.Выполнение данных работ осуществляется в течение 30 дней с момента подписания договора обеими сторонами.

Требования к услугам, являющимся предметом конкурса

Все измерения производятся в соответствии с:

- Аттестатом аккредитации испытательной лаборатории, с указанием областей аккредитации, соответствующих выполняемым работам (услугам) (Требование установлено на основании Приказа Минэконом развития России № 326 от 30.05.2014 г.);

- Свидетельством о регистрации электролаборатории (Требование установлено на основании Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»).

По результатам выполненной работы Исполнитель передает Заказчику:

- Протокол измерений кратности воздухообмена;

- Протокол измерений искусственной освещенности;

Выданные документы должны соответствовать требованиям Роспотребнадзора и СПб ГБУЗ МИАЦ.

Главный врач                                                     И.И. Чижиков

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № |  | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Ед. |  | Цена |  |  | Сумма |  | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проверка технического состояния и эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования, эксплуатируемого более 10 лет аппарата ФЦ-01 Электрон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | усл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Измерение кратности воздухообмена во флюорографическом кабинете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | усл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Измерение освещенности от искусственного освещения в рентгенодиагностическом кабинете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | усл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зам. главного врача по медицинской части

ФКУ «Санкт-Петербургская ПБСТИН»

Минздрава  России  				____________________

Инженер хозяйственной службы 		____________________