PAGE  
2

Приложение к Контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку отопительной системы к зимнему периоду 2026-27 гг.
Адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д. 3, лит. Д.
Общая площадь здания 80,9 кв. м.

Под подготовкой системы отопления к отопительному сезону понимается:

1. Замена манометров с трёхходовым краном 6 шт.
2. Гидравлическое испытание системы отопления с промывкой.

3. Снабжение запасными частями и расходными материалами за счёт исполнителя.

Гарантийный срок на оказанные услуги распространяется на весь отопительный сезон         2026-27 гг.
Сдача выполненной работы производиться по документу, подтверждающему предоставления услуг. Датой выполнения услуг считается дата подписанного документа, подтверждающего предоставление услуг.

_________________________

