| № п/п | Наименование продукции | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширительный бак для отопления 100 литров | Назначение – отопление Объем- 100 литров Максимальное рабочее давление – 5 бар Максимальная рабочая температура - 100о С Мембрана – сменная Исполнение – вертикальный Тип монтажа - напольный Диаметр – 495 мм Высота – 680 мм Материал корпуса – сталь Материал фланца – металл Присоединительная резьба – 1 дюйм Цвет - красный | шт. | 1 |

Техническое задание

Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, свободно распространяться на территории Российской Федерации.

Товар должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

При выявлении некачественного Товара в процессе эксплуатации Заказчик письменно уведомляет об этом Поставщика.

Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления осуществить замену Товара своими силами и за свой счет.

Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар и составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара.