ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Кол - во | Ед. изм. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краска водоэмульсионная для стен и потолков (для тяжелых условий ) | 200 | л | Возможность колеровки -да Время высыхания между слоями - не более 1 ч Без запаха – да Объем тары – не менее 10 л не более 50л. Марка - ВД-АК Степень блеска - матовый Плотность - не менее 1.6 кг/л Расход - не менее 0.13, не более 0.16 л/м² Разбавитель - вода Время полного высыхания - не более 1 ч Моющаяся - да Влагостойкость - да Фактурная - нет Быстросохнущая - да Износостойкая - да Для помещений с повышенной влажностью - нет Для медицинских учреждений - да Свойства - без запаха/износостойкая/высокая укрывистость |
| 2 | Клей монтажный | 100 | шт | Тип - Контактный Основа - Каучуковая Приклеиваемые материалы - Бетон, ДСП, Дерево, Камень, Керамика, Кирпич, МДФ, Металл, ПВХ, Стекло Тип основания - Впитывающее влагу/ Невпитывающее влагу Тип склеивания - Гладкая поверхность к гладкой/Пористая поверхность к гладкой Назначение - Для монтажных работ Количество компонентов - Однокомпонентный Тип работ - Внутренние работы/ Наружные работы Особенности - Водостойкий, Морозостойкий, Термостойкий Объем, мл - не более 310 Цвет - Прозрачный Цвет после высыхания - Прозрачный Температура проведения работ, °C не менее +5, не более +30 Температура эксплуатации, °C не менее -40, не более +90 Рабочее время - не менее 10 минут Время схватывания - не более 10-15 мин Время высыхания - не более 72 часа |
| 3 | Герметик акриловый | 50 | шт | Основа - Акриловый Вес/объем(туба для монтажного пистолета), мл - 310 Консистенция - Паста Метод нанесения - Пистолет для герметика Температура применения - не менее -40, не более +40°С Температура эксплуатации, °C - не менее -20, не более +80 Количество компонентов - Однокомпонентный Тип работ - Внутренние работы, Наружные работы Тип поверхности - гипсокартон (ГКЛ), Дерево, Кирпич, Штукатурка Назначение - Для потолка/Для стен Цвет производителя - Белый Толщина шва, мм - не более 20 Время полного высыхания - не менее 2 часа Время образования поверхностной пленки - не менее 10-20 мин |
| 4 | Герметик белый силиконовый санитарный | 100 | шт | Основа - Силиконовый Свойства - Санитарный Консистенция - Паста Метод нанесения - Пистолет для герметика Температура применения - не менее +15, не более +40°С Температура эксплуатации, °C - не менее -40, не более +120 Количество компонентов - Однокомпонентный Тип работ - Внутренние работы, Наружные работы Тип поверхности - Керамика Объем тары (туба для монтажного пистолета), мл - 310 Цвет производителя - Белый Толщина шва, мм - не менее 5 Время полного высыхания - не менее 2 мм/сутки Время образования поверхностной пленки - не менее 4-10 мин |
| 5 | Грунтовка для стен | 10 | шт | Назначение - Адгезионное/Укрепляющее Применение - Для бетона/Для гипсокартона/Для минеральных поверхностей Вес/объем тары, кг/л - не менее 10 Тип финишного покрытия - Краска, Обои, Плитка, Шпатлевка Вид - Воднодисперсионный Тип работ - Внутренние работы, Наружные работы Концентрация - Готовый Цвет - Желтый Под тип краски - Водоэмульсионная Расход - не менее 0,1, не более 0,2л/м2 Для стен - Да Универсальная - Да Температура применения - не менее 0. не более +35°C Полное высыхание - не более 2 часа |
| 6 | Кузбаслак | 15 | шт | Степень блеска - глянцевый Основания - бетон/кирпич/камень/дерево Цвет - черный Объем тары - не менее 10 л Основа - битум Рекомендуемое количество слоев - не менее 1, не более 3 Разбавитель - уайт-спирит Время высыхания между слоями - не более 24 ч Время полного высыхания - не более 24 ч Расход - не менее 0.1, не более 0.2 л/м² |