 Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку реагентов для лабораторных исследований
  
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2 и/или КТРУ
	Количество
	ед. изм.
	Характеристики объекта закупки


	1. 
	Краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду 

	21.20.23.111
	7
	Флакон
	Краситель Май -Грюнвальда красящий раствор, предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами , красителями, для обнаружения тканевых структур, внутри -, внеклеточных элементов в биологическом, клиническом образцах. Количество выполняемых тестов 1000. Для автоматических устройств НЕМА ТЕК, для анализаторов Coulter SlideStainers, для ручной постановки. Стабилизированный раствор красителя по Май -Грюнвальду обеспечивает фиксацию препаратов крови и предварительную окраску. Один литр красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию 1000 препаратов. Фасовка 1 л. 
Арт.12005702
Производитель: ООО "МиниМед" 
РУ ФСР 2011/11336

	2. 
	Краситель Азур-Эозин по Романовскому
	21.20.23.111
	5
	флакон
	Один литр красителя с раствором фосфатного буфера позволяет окрашивать 6000 препаратов крови. Поставляется вместе с концентратом буферного раствора. Рабочий раствор пригоден для использования в течение суток. Гарантированная стабильность концентрата 12 месяцев. Каждая партия красителей наряду с техническим контролем обязательно проходит контроль качества в клинических условиях. Фасовка 1 л. 
Арт. 12000101
Производитель: ООО "МиниМед"
РУ ФСР 2011/11306




	Требования к поставке/приемке товара:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:
-копию регистрационного удостоверения;
-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650;
-сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения;
-копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020).

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А   (Центральный склад)   

	Срок поставки
	 В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта

	Остаточный срок годности  
	
не менее 6 месяцев 
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