ФИЦ ХФ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

- Объект закупки: поставка технических и высокочистых газов и газовых смесей, а также баллонов для них (далее - Товар)

- Адрес поставки: указано в разделе 6 для каждой позиции.

- Время поставки Товара: по рабочим дням – с понедельника по четверг с 11:00 до 16:30, в пятницу: с 10:00 до 14:00, включая обеденные часы (время поставки согласуется с Заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего до дня поставки по электронной почте, указанной в Договоре).

- Условия поставки: Товар поставляется в емкостях, принадлежащих Поставщику, транспортом Поставщика с соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством к маркировке товара, к условиям транспортировки и хранению товара с учетом его специфики и требований нормативных правовых и нормативных технических актов, указанных в разделе 8 настоящего Технического задания.

Допускается частичная досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

- Стоимость товара: цена контракта формируется с учетом всех расходов, связанных с исполнением контракта, в том числе расходов на доставку, погрузку и разгрузку, упаковку, тару (страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей).

Цена контракта также должна включать в себя техническое освидетельствование пустой тары (стальных оборотных баллонов, предоставляемых на обмен Заказчиком, см. п. 6, пп. 1-7) в случае необходимости его осуществления.

- Технические и функциональные характеристики Товара:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Ед. измерения |  | Кол-во | Наименование характеристики товара | Значение характеристики товара | Адрес поставки | Заказчик предоставляет пустую тару (стальной баллон) на обмен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка газа (в оборотных баллонах на обмен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот газообразный марки 5.0 50 л, 200 атм. | 20.11.11.140/ нет | шт |  | 1 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к. 2 | Да |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 19.6 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля азота, % | ≥ 99.999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип газа по ГОСТ 9293-74 | Особой чистоты, 1 сорт |  |  |
| 2 | Азот газообразный марки 5.0 40 л | 20.11.11.140/ нет | шт |  | 1 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к. 2 | Да |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля азота, % | ≥ 99.999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип газа по ГОСТ 9293-74 | Особой чистоты, 1 сорт |  |  |
| 3 | Аргон газообразный высокой чистоты марки 4.8 40 л | 20.11.11.121/ нет | шт |  | 12 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к. 2, 3 | Да |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля аргона, % | ≥ 99.998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля кислорода, % | ≤ 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля азота, % | ≤ 0.001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водяного пара, % | ≤ 0.0003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля двуокиси углерода, % | ≤ 0.003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля метана, % | ≤ 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водорода, % | ≤ 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Технические условия на поставляемый товар | ТУ 6-21-12-94 |  |  |
| 4 | Воздух сжатый (класс 5), 40 л | 20.11.13.120/нет | шт |  | 1 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 1 | Да |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Класс газа по ГОСТ 17433-80 | Класс 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие воды, масла в составе газа | Соответствие |  |  |
| 5 | Гелий газообразный марки А 40 л | 20.11.11.131/ нет | шт |  | 3 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 1; Ленинский пр-т, д. 38, к 2 | Да |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля гелия, % | ≥ 99.995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля кислорода в сумме с аргоном, % | ≤ 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля азота, % | ≤ 0.0005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водяного пара, % | ≤ 0.0005 |  |  |
| 6 | Гелий газообразный особой чистоты, марки 6.0 40 л | 20.11.11.131/ нет | шт |  | 1 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 1 | Да |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля гелия, % | ≥ 99.9999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля кислорода в сумме с аргоном, % | ≤ 0.000015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля азота, % | ≤ 0.000045 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водорода, % | ≤ 0.000005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водяного пара, % | ≤ 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Соответствие ТУ 0271-001-45905715-2016 | Соответствие |  |  |
| 7 | Кислород газообразный марки 5.0 40 л | 20.11.11.150/ нет | шт |  | 1 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к.3 | Да |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля кислорода, % | ≥ 99.999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля инертных газов, азота и метана, % | ≤ 0.0009 |  |  |
| Заправка газа в баллоны Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Аргон газообразный высокой чистоты марки 4.8 50 л | 20.11.11.121/ нет | шт |  | 5 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4 | Нет, требуется заправка в баллоны заказчика (50 л, рабочее давление до 200 или 300 бар, производитель Linde Gas) |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 19.6 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля аргона, % | ≥ 99.998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля кислорода, % | ≤ 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля азота, % | ≤ 0.001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водяного пара, % | ≤ 0.0003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля двуокиси углерода, % | ≤ 0.003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля метана, % | ≤ 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водорода, % | ≤ 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Технические условия на поставляемый товар | ТУ 6-21-12-94 |  |  |
| Поставка газа в баллонах (оборотных или новых) без предоставления Заказчиком баллонов на обмен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Азот газообразный особой чистоты, марки 5.0 40 л | 20.11.11.140/ нет | шт |  | 5 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 1; Ленинский пр-т, д. 38, к. 1 | Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 10) |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля азота, % | ≥ 99.999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип газа по ГОСТ 9293-74 | Особой чистоты, 1 сорт |  |  |
| 10 | Баллон для азота особой чистоты, марки 5.0 40 л | 25.29.12.110/ нет | шт |  | 5 | Назначение | Баллон оборотный или новый для азота марки 5.0 | 119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к. 1 | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип баллона | Баллон среднего объема |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный объем, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал баллона | Сталь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет окраски баллона | Черный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие надписи «Азот» | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стенки баллона | ≥ 5.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа | ≥ 14.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие вентиля | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие башмака баллона | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие заглушки на баллоне | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал корпуса вентиля | Латунь |  |  |
| 11 | Азот газообразный технический 1 сорт 40 л | 20.11.11.140/ нет | шт |  | 1 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 3 | Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 12) |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля азота, % | ≥ 99.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип газа по ГОСТ 9293 - 74 | Технический, 1 сорт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водяных паров, % | ≤ 0,009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля кислорода, % | ≤0,4 |  |  |
| 12 | Баллон для азота технического 40 л | 25.29.12.110/ нет | шт |  | 1 | Назначение | Баллон оборотный или новый для азота технического | 119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 3 | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип баллона | Баллон среднего объема |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный объем, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал баллона | Сталь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет окраски баллона | Черный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие надписи «Азот» | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стенки баллона | ≥ 5.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа | ≥ 14.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие вентиля | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие башмака баллона | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие заглушки на баллоне | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал корпуса вентиля | Латунь |  |  |
| 13 | Аргон газообразный особой чистоты марки 6.0 40 л | 20.11.11.121/ нет | шт |  | 1 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4 | Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 14) |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля аргона, % | ≥ 99.9999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля кислорода, % | ≤ 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водяного пара, % | ≤ 0.00005 |  |  |
| 14 | Баллон для аргона особой чистоты 40 л | 25.29.12.110/ нет | шт |  | 1 | Назначение | Баллон оборотный или новый для аргона особой чистоты (марка 6.0) | 119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4 | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип баллона | Баллон среднего объема |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный объем, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал баллона | Сталь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет окраски баллона | Серый |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие надписи «Аргон» | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стенки баллона | ≥ 5.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа | ≥ 14.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие вентиля | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие башмака баллона | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие заглушки на баллоне | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал корпуса вентиля | Латунь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие заглушки на баллоне | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал корпуса вентиля | Латунь |  |  |
| 15 | Аргон газообразный высокой чистоты марки 4.8 40 л | 20.11.11.121/ нет | шт |  | 3 | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 1; Ленинский проспект, д. 38, к. 3; ул. Косыгина, д. 4; | Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 16) |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля аргона, % | ≥ 99.998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля кислорода, % | ≤ 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля азота, % | ≤ 0.001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водяного пара, % | ≤ 0.0003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля двуокиси углерода, % | ≤ 0.003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля метана, % | ≤ 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водорода, % | ≤ 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Технические условия на поставляемый товар | ТУ 6-21-12-94 |  |  |
| 16 | Баллон для аргона высокой чистоты 40 л | 25.29.12.110/ нет | шт |  | 3 | Назначение | Баллон оборотный или новый для аргона высокой чистоты (марка 4.8) | 119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 1; Ленинский проспект, д. 38, к. 3; ул. Косыгина, д. 4; | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип баллона | Баллон среднего объема |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный объем, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал баллона | Сталь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет окраски баллона | Серый |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие надписи «Аргон» | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стенки баллона | ≥ 5.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа | ≥ 14.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие вентиля | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие башмака баллона | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие заглушки на баллоне | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал корпуса вентиля | Латунь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие заглушки на баллоне | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал корпуса вентиля | Латунь |  |  |
| 17 | Гелий газообразный высокой чистоты, марки 5.5 40 л | 20.11.11.131/ нет | шт | 1 |  | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 3 | Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 18) |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля гелия, % | ≥ 99.9995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля кислорода в сумме с аргоном, % | ≤ 0.00005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля азота, % | ≤ 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водорода, % | ≤ 0.00003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водяного пара, % | ≤ 0.0003 |  |  |
| 18 | Баллон для гелия марки 5.5 40 л | 25.29.12.110/ нет | шт | 1 |  | Назначение | Баллон оборотный или новый для гелия марки 5.5 | 119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 3 | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип баллона | Баллон среднего объема |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный объем, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал баллона | Сталь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет окраски баллона | Коричневый |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие надписи «Гелий» | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стенки баллона | ≥ 5.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа | ≥ 14.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие вентиля | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие башмака баллона | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие заглушки на баллоне | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал корпуса вентиля | Латунь |  |  |
| 19 | Диоксид углерода газообразный марки 4.5 40 л | 20.11.12.110/ нет | шт | 2 |  | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к 2 | Нет, газ поставляется в таре поставщика (п. 20) |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля диоксида углерода, % | ≥ 99.995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля суммы кислорода и азота, % | ≤ 0.004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля монооксида углерода (СО), % | ≤ 0.0005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля водяного пара, % | ≤ 0.001 |  |  |
| 20 | Баллон для диоксида углерода марки 4.5 40 л | 25.29.12.110/ нет | шт | 2 |  | Назначение | Баллон оборотный или новый для диоксида углерода (углекислого газа) марки 4.5 | 119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к 2 | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип баллона | Баллон среднего объема |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный объем, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал баллона | Сталь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет окраски баллона | Черный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие надписи «Диоксид углерода» или «СО2» или «Углекислота» или «Углекислый газ» | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стенки баллона | ≥ 5.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа | ≥ 14.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие вентиля | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие башмака баллона | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие заглушки на баллоне | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал корпуса вентиля | Латунь |  |  |
| 21 | Кислород газообразный марки 5.0 40 л | 20.11.11.150/ нет | шт | 1 |  | Агрегатное состояние | газообразный | 119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к.3 | Нет, газ поставляется в оборотной таре поставщика (п. 22) |
|  |  |  |  |  |  | Объем баллона, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение баллона, МПа | 14.7 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля кислорода, % | ≥ 99.999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объемная доля инертных газов, азота и метана, % | ≤ 0.0009 |  |  |
| 22 | Баллон для кислорода марки 5.0 40 л | 25.29.12.110/ нет | шт | 1 |  | Назначение | Баллон оборотный для кислорода технического | 119334 г. Москва, Ленинский пр-т, д. 38, к.3 | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип баллона | Баллон среднего объема |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный объем, л | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал баллона | Сталь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цвет окраски баллона | Голубой |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие надписи «Кислород» | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина стенки баллона | ≥ 5.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа | ≥ 14.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие вентиля | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие башмака баллона | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие заглушки на баллоне | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал корпуса вентиля | Латунь |  |  |

- Требования к оборотной таре и новым баллонам (газовым баллонам среднего и малого объемов):

7.1. Все поставляемые баллоны среднего и малого объемов должны соответствовать требованиям промышленной безопасности (п. 8.1, 8.2). Поставка товара осуществляется с резиновыми кольцами или иной защитой, которая позволяет предохранить баллоны от повреждений и сколов краски при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке.

7.2. Все поставляемые баллоны должны соответствовать следующим требованиям:

а) оборотная тара должна быть строго не старше 38 лет (не ранее 1988 года выпуска) для обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ (ст. 485 приказа Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014) и возможности повторного использования обменной тары Заказчиком. Заказчик при этом предоставляет на обмен также пустую оборотную тару (баллоны) не старше 38 лет (не ранее 1988 года выпуска);

б) баллон должен иметь срок эксплуатации, не превышающий срок, установленный в технической документации при его проектировании. При отсутствии в технической документации сведений о сроке службы баллона его принимают за 20 лет с даты производства баллона. Срок службы баллона может быть увеличен до 40 лет при условии, что ранее в баллоне находился газ, вызывающий разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т.п.) со скоростью не более 0,1 мм/год;

в) все баллоны должны пройти техническое освидетельствование. Остаточный срок до очередного технического освидетельствования баллона на момент поставки не должен быть менее 12 месяцев;

г) корпус баллона не должен иметь повреждений, вмятин, раковин, рисок и других деформаций, на нем не должно быть значительных следов коррозии;

д) на поверхности баллона или на прикрепленной к нему пластине в обязательном порядке должна быть актуальная информация о газе и газовых баллонах (паспорт баллона), а именно: сведения о марке газа и его физико-химических показателях, о техническом состоянии газового баллона:

- номер баллона

- масса порожнего баллона

- дата его изготовления

- дата очередного технического освидетельствования

- рабочее и пробное давление

- вместимость (объем)

е) технический осмотр, текущий ремонт, периодическое освидетельствование баллонов, находящихся в обращении между Заказчиком и Поставщиком, производится силами Поставщика и за его счёт;

ж) баллон должен поставляться с вентилем, соответствующим типу поставляемого газа. Вентиль должен открываться без приложения чрезмерных усилий и не иметь повреждений резьбы на выходном штуцере. Во всех остальных случаях вентиль подлежит замене, а баллон повторной поставке

з) баллон должен иметь заглушку на вентиле, а также колпак (если на баллоне предусмотрено кольцо с резьбой на горловине);

и) баллон должен иметь прочно закрепленное кольцо горловины баллона с недеформированной резьбой (если кольцо предусмотрено конструкцией);

к) баллон должен иметь прочно и прямо насаженный башмак (если он предусмотрен конструкцией).

7.3. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

7.4. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой продукции требованиям действующих Российских государственных (отраслевых) стандартов и ТУ РФ

7.5. В случае несоблюдения требований, указанных в разделах 6, 7 и 8 данного Технического задания, Поставщик производит замену несоответствующего Товара за свой счет.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".

  - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (вместе с "ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением");

  - ГОСТ 949-2023 «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр <= 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 19.12.1973 N 2717).

  - ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73). «Межгосударственный стандарт. Азот газообразный и жидкий. Технические условия» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.07.1974 N1773).

  - ГОСТ 9909-81 (СТ СЭВ 2056-79). «Государственный стандарт Союза ССР. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба коническая вентилей и баллонов для газов» (введен Постановлением Госстандарта СССР от 22.12.1981 N 5566).

  - ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73). «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия».