Описание объекта закупки

| № п/п | Наимено вание | Технические характеристики | Единица изме рения, шт. | Коли чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр ТМ-510Р.00 | Манометр общетехнический 100мм, тип-ТМ-510Р, радиальное присоединение. 0-1,6МРа. Резьба М20х1,5. Класс точности 1,5 Степень защиты корпуса IP40 Дата поверки- текущий год. | шт. | 35 |
| 2 | Манометр ТМ-610Р.00 | Манометр общетехнический 150мм, тип-ТМ-610Р, радиальное присоединение. 0-4МРа. Резьба G1/2. Класс точности 1,5 Степень защиты корпуса IP40 Дата поверки- текущий год. | шт. | 4 |
| 3 | Манометр ТМ-610Р.00 | Манометр общетехнический 150мм, тип-ТМ-610Р, радиальное присоединение. 0-1,6МРа. Резьба М20х1,5. Класс точности 1,5 Степень защиты корпуса IP40 Дата поверки- текущий год. | шт. | 106 |
| 4 | Манометр ТМ-510Р.00 | Манометр общетехнический 100мм, тип-ТМ-510Р, радиальное присоединение. 0-2,5МРа. Резьба G1/2. Класс точности 1,5 Степень защиты корпуса IP40 Дата поверки- текущий год. | шт. | 4 |
| 5 | Манометр ТМ-610Р.00 | Манометр общетехнический 150мм, тип-ТМ-610Р, радиальное присоединение. 0-2,5МРа. Резьба G1/2. Класс точности 1,5 Степень защиты корпуса IP40 Дата поверки- текущий год. | шт. | 2 |
| 6 | Манометр ТМ-610Р.00 | Манометр общетехнический 150мм, тип-ТМ-610Р, радиальное присоединение. 0-2,5МРа. Резьба М20х1,5. Класс точности 1,5 Степень защиты корпуса IP40 Дата поверки- текущий год. | шт. | 5 |
| 7 | Манометр | Манометр Тип-общетехнический, присоединение-радиальное.160мм, 0-1,0МРа. Резьба М20х1,5. Класс точности 1,5 Степень защиты корпуса IP40 Дата поверки- текущий год. | шт. | 1 |
| 8 | Манометр | Манометр Тип-общетехнический, присоединение радиальное.160мм, 0-2,5МРа. Резьба М20х1,5. Класс точности 1,5 Степень защиты корпуса IP40 Дата поверки- текущий год. | шт. | 5 |
| 9 | Манометр | Манометр Тип-общетехнический, присоединение радиальное.100мм, 0-1,6МРа. Резьба М20х1,5. Класс точности 1,5 Степень защиты корпуса IP40 Дата поверки- текущий год. | шт. | 20 |
| 10 | Клапан предохранительный «ПРЕГРАН КПП 095-05-16-ОМ-032х032- 6,0 | Клапан предохранительный пружинный, резьбовой, пропорциональный. Давление номинальное -16,0 бар Давление настройки - 6,0 бар Материал корпуса -латунь Т max рабочей среды – 200 °С Присоединительные патрубки Резьба / Резьба Входной диаметр 32 мм Выходной диаметр 32 мм | шт | 1 |