ОБОСНОВАНИЕ НМЦК НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

закупка у единственного поставщика

Наименование предмета контракта: вентиляционное оборудование в рамках капитального ремонта

Основные характеристики объекта закупки: в соответствии с Приложением 1.

В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ и приказа Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», начальная (максимальная) цена контракта рассчитана методом сопоставимых цен (анализ рынка) / тарифным методом / на основании локально-сметного расчета, коммерческие предложения прилагаю:

| № | ОКПД2 | Наименование | Кол-во | Ед. | Предложение 1 |  | Предложение 2 |  | Предложение 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена 1 | Сумма 1 | Цена 2 | Сумма 2 | Цена 3 | Сумма 3 |
| 1 | 29.32.30.260 | Воздуховод круглый D100 мм 2 м | 5 | шт. | 566,00 | 2 830,00 | 670,00 | 3 350,00 | 665,00 | 3 325,00 |
| 2 | 29.32.30.260 | Крепление для круглых воздуховодов D100 мм пластик | 15 | шт. | 82,00 | 1 230,00 | 110,00 | 1 650,00 | 79,00 | 1 185,00 |
| 3 | 29.32.30.260 | Тройник для круглых воздуховодов D100 мм пластик | 4 | шт. | 205,00 | 820,00 | 262,00 | 1 048,00 | 231,00 | 924,00 |
| 4 | 29.32.30.260 | Соединитель для круглых воздуховодов D100 мм пластик | 5 | шт. | 78,00 | 390,00 | 104,00 | 520,00 | 84,00 | 420,00 |
| 5 | 29.32.30.260 | Колено для круглых воздуховодов D100 мм 90 градусов пластик | 5 | шт. | 171,00 | 855,00 | 219,00 | 1 095,00 | 152,00 | 760,00 |
| 6 | 29.32.30.260 | Колено для круглых воздуховодов D100 мм 45 градусов пластик | 5 | шт. | 232,00 | 1 160,00 | 219,00 | 1 095,00 | 180,00 | 900,00 |
| 7 | 28.25.20.130 | Вентилятор вытяжной Breeze D125 с обратным клапаном или эквивалент | 3 | шт. | 3 752,00 | 11 256,00 | 5 443,00 | 16 329,00 | 4 316,00 | 12 948,00 |
| 8 | 28.25.20.130 | Рекуператор Rever D125 мм или эквивалент | 1 | шт. | 15 275,00 | 15 275,00 | 9 954,00 | 9 954,00 | 14 964,00 | 14 964,00 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 33 816,00 |  | 35 041,00 |  | 35 426,00 |

Так как коэффициент вариации (V) по каждой позиции не превышает 33%, совокупность значений цены в расчетах считается однородной.

Так же в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-Р и Распоряжением Правительства РФ 27.10.2018 № 2326-Р будет проведена торговая сессия на ЕАТ на сумму: 33 816 (тридцать три тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.

| Начальник ОКБИ и ХО майор внутренней службы |  | Д.А. Салухов |
| --- | --- | --- |
| Старший инспектор ОКБИиХО капитан внутренней службы |  | В.Д. Залогина |
| Бухгалтер бухгалтерии прапорщик внутренней службы |  | Т.И. Кулешова |  |