ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Расходные материалы должны иметь полную совместимость с имеющимися у Заказчика анализатором мочи H-500
(год выпуска 2022, серийный номер SN 2200500H0478)
	№
	Наименование товара 
по КТРУ / ОКПД2
	Характеристики товара 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический
21.20.23.110-00000099 /
21.20.23.110
	Количество выполняемых тестов
	100 шт.
	Набор
	20 

	
	
	Метод
	Полуколичественный
	
	

	
	
	Назначение
	Для анализаторов серии Н, НС
	
	


Требования к участнику закупки

1) На основании подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ (документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального  закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в установленном порядке. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие (п. 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416)).

Участник предоставляет в составе заявки один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:

- копию Регистрационного удостоверения (далее РУ);

- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;

- сведения о реквизитах (номер и дата) РУ;

- копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, п подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для МИ, указанных в ПП РФ №430).

2) Необходимо предоставить наименование медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением.

3) Необходимо указать конкретные характеристики в соответствии с описанием объекта закупки.

